«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

Общества с ограниченной ответственностью

«Топливо-заправочная компания  Енисей»

__________________  И.В. Родькин

___  _____________  2015 г.

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ № 15-14/зптсо

по запросу предложений

на право заключения договора

на  выполнение технического обслуживания

технических средств охраны

Расходного склада ГСМ ООО «ТЗК Енисей»

Красноярский край

2015 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общие сведения о процедуре запроса предложений

1.1.1 Заказчик, указанный в пункте 3 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений» (далее – Информационная карта) и в извещении о проведении запроса предложений, размещенном на сайте заказчика http://avia-tzk.ru/zakupki_2015 (далее по тексту «официальный сайт»), приглашает любых заинтересованных в предмете запроса предложений лиц к участию в процедуре открытого запроса предложений (далее — запрос предложений) на право заключения договора, указанного в пункте 1 Информационной карты.

1.1.2 Основные термины и определения, используемые при проведении запроса предложений, приведены в разделе 2.

1.1.3 Порядок проведения запроса предложений и участия в нем, а также инструкции по подготовке заявки на участие в запросе предложений, приведены в разделе 3.

1.1.4 Формы документов, которые необходимо подготовить и подать в составе заявки на участие в запросе предложений, приведены в разделе 6.

1.1.5 Проект договора, который будет заключен по результатам данной процедуры запроса предложений, приведен в разделе 7.

1.1.6 Установленные Заказчиком требования к продукции, результатам работы, ее качеству и иные требования, связанные с определением соответствия товара, выполняемых работ, услуг потребностям Заказчика, изложены в разделе 8.

1.1.7 Все ссылки, используемые в настоящей документации, относятся к соответствующим пунктам и разделам настоящей закупочной документации, если прямо не предусмотрено иное. Ссылки на пункты Информационной карты содержат соответствующую оговорку. Ссылки на статьи, пункты и разделы, используемые в Проекте договора и Технической части закупочной документации относятся соответственно к статьям, пунктам и разделам Проекта договора и Технической части закупочной документации.

1.1.8 Документация по запросу предложений является приложением к Извещению о проведении запроса предложений, дополняет, уточняет и разъясняет его.

1.1.9 Участник запроса предложений самостоятельно несет все расходы, связанные с участием в закупочной процедуре. Заказчик не несет ответственности и не имеет обязательств по вышеуказанным расходам, независимо от хода и результатов данного запроса предложений.

1.1.10. Все заявки на участие в запросе предложений, а также отдельные документы, входящие в их состав, не возвращаются, кроме отозванных Участниками закупочной процедуры и опоздавших заявок (в перечисленных исключительных случаях заявки возвращаются путем их вручения Участнику закупочной процедуры либо путем направления простым почтовым отправлением по адресу, указанному в заявке).

1.1.11 Заказчик вправе отказаться от проведения запроса предложений в любое время вплоть до подписания договора, не неся при этом ответственности перед Участниками запроса предложений или любыми третьими лицами за убытки, которые могут возникнуть в результате отказа от проведения запроса предложений.

1.1.12 Извещение об отказе от проведения запроса предложений размещается Заказчиком на официальном сайте в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения об отказе от проведения запроса предложений.

1.2. Правовой статус процедуры и документов

1.2.1 Проведение данной процедуры запроса предложений не регулируется нормами Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ.

1.2.2 Настоящая процедура запроса предложений является иным способом закупки (помимо конкурса или аукциона).

1.2.3 Настоящая процедура запроса предложений не является торгами, и ее проведение не регулируется статьями 447-449 Гражданского кодекса Российской Федерации. Процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 Гражданского кодекса Российской Федерации. Настоящая документация и извещение о проведении запроса предложений не являются публичной офертой Заказчика в соответствии с частью 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.

1.2.4 Размещенное на официальном сайте извещение о проведении запроса предложений вместе с настоящей документацией, являющейся его неотъемлемым приложением, являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться Участниками запроса предложений в соответствии с этим.

1.2.5 Заявка на участие в запросе предложений Участника запроса предложений имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Заказчиком в соответствии с этим.

1.2.6 Заключенный по результатам запроса предложений договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности.

1.2.7 Любые уведомления, письма, предложения, иная переписка и действия председателя, членов, секретаря закупочной комиссии и иных работников Заказчика относительно условий, сроков проведения, предмета настоящей закупочной процедуры носят исключительно информационный характер и не являются офертой либо акцептом.

1.2.8.Заказчик имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений и Документацию в любое время до истечения срока подачи Заявок.

1.2.9. Заказчик вправе продлить срок подачи Заявок на участие в запросе предложений и соответственно перенести дату и время проведения процедуры вскрытия заявок в любое время до проведения процедуры вскрытия заявок на участие в запросе предложений, а также до подведения итогов закупки изменить дату рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов запросов предложений.

1.3. Обжалование

1.3.1 Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением закупки, в том числе - касающиеся исполнения Заказчиком и Участниками закупочной процедуры/Участником запроса предложений своих обязательств, решаются с обязательным соблюдением досудебного претензионного порядка их рассмотрения. Для реализации этого порядка заинтересованная сторона в случае нарушения ее прав обращается с претензией к другой стороне. Сторона, получившая претензию, направляет другой стороне мотивированный ответ на претензию в течение 10 рабочих дней с момента ее получения.

1.3.2 В рамках реализации положений пункта 1.3.1Участник запроса предложений имеет право обжаловать действия (бездействие) Заказчика, закупочной комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают его права и законные интересы, направив жалобу на имя руководителя Заказчика по адресу и реквизитам, указанным в пункте 2 Информационной карты.

1.3.3 Обжалование действий (бездействия) Заказчика закупочной комиссии в порядке, предусмотренном пунктом 1.3.2, допускается в любое время с момента размещения извещения о проведении запроса предложений на официальном сайте.

1.3.4 Условия и положения извещения и документации о проведении запроса предложений могут быть обжалованы до окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений.

1.3.5 Жалоба рассматривается руководителем Заказчика в срок, не превышающий 2 рабочих дней. Данный срок может быть продлен по мотивированному решению руководителя Заказчика.

1.3.6 По результатам рассмотрения жалобы руководитель Заказчика имеет право:

а) отказать в удовлетворении жалобы, признав ее необоснованной;

б) удовлетворить жалобу полностью или частично, направив закупочной комиссии заключение о пересмотре обжалуемых решений, за исключением случаев, когда следствием приостановки процедуры может появиться угроза безопасности, жизни и здоровья граждан.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. Основные используемые термины и определения

2.1.1 договор – договор, заключаемый для удовлетворения потребностей Заказчика в продукции; в соответствии со ст. 154 ГК РФ понимается двух- или многосторонняя сделка;

2.1.2 документация по запросу предложений (закупочная документация, документация) – комплект документов, содержащий необходимую и достаточную информацию для участия в запросе предложений, в том числе о предмете закупки, требованиях к Участникам закупочной процедуры, требованиях к закупаемой продукции, условиях участия и правилах проведения процедуры закупки, правилах подготовки, оформления и подачи заявок на участие в запросе предложений, правилах выбора победителя, а также об условиях договора, заключаемого по результатам запроса предложений;

2.1.3 заинтересованность в совершении Заказчиком сделки – определяется в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

2.1.4 Заказчик – организация, указанная в пункте 2 Информационной карты;

2.1.5 закупка (процедура закупки) - последовательность действий, осуществляемая в соответствии с правилами, установленными настоящей документацией о проведении запроса предложений, в результате которой Заказчик производит выбор поставщика с целью заключения договора между поставщиком и Заказчиком, по которому Заказчик выступает в качестве плательщика денежных средств;

2.1.6 закупочная комиссия – коллегиальный орган, заранее сформированный Заказчиком для принятия решений в рамках настоящего запроса предложений;

2.1.7 запрос предложений - способ закупки, при котором информация о потребностях в товарах, работах, услугах для нужд Заказчика сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса предложений, документации о проведении запроса предложений и победителем признается участник, представивший предложение, которое наилучшим образом удовлетворяют потребностям Заказчика;

2.1.8 заявка на участие в запросе предложений (заявка) – комплект документов, содержащих предложение Участника закупочной процедуры, направленный Заказчику по форме, в составе и в порядке, установленными в закупочной документации;

2.1.9 инициатор закупки - сотрудник или функциональное подразделение Заказчика, заинтересованное в заключении соответствующего договора и обеспечивающее его заключение, в том числе - посредством инициирования закупочных процедур (подготовки заявки на закупку);

2.1.10 крупная сделка - сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Заказчиком прямо либо косвенно имущества, стоимость которого определяется в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

2.1.11 лот – часть закупаемой продукции, явно обособленная в закупочной документации, на которую в рамках данной процедуры допускается подача отдельного предложения и заключение отдельного договора;

2.1.12 Организатор закупки (Организатор)- организация, указанная в пункте 3 Информационной карты, осуществляющая в рамках своих полномочий подготовку и проведение запроса предложений;

2.1.13 открытый запрос предложений – запрос предложений, в котором может принять участие любое лицо;

2.1.14 официальный сайт - официальным сайтом в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором размещается информация о закупочной деятельности Заказчика, в рамках настоящей документации является сайт Заказчика -    http://avia-tzk.ru/zakupki_2015;

2.1.15 победитель запроса предложений – Участник запроса предложений, который по решению закупочной комиссии предложил лучшие условия выполнения договора в соответствии с критериями, установленными в документации по проведению запроса предложений;

2.1.16 поставщик - любое лицо (поставщик, подрядчик, исполнитель), с которым Заказчик заключает гражданско-правовой договор на поставку продукции для нужд Заказчика и за счет средств Заказчика;

2.1.17 продукция - товары, работы, услуги, иные объекты гражданских прав, приобретаемые Заказчиком на возмездной основе; под иными объектами гражданских прав понимаются имущественные права, интеллектуальная собственность и нематериальные блага;

2.1.18 Участник закупочной процедуры – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупочной процедуры, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупочной процедуры, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного Участника закупочной процедуры, выразившее заинтересованность в участии в запросе предложений; выражением заинтересованности является - запрос документации по запросу предложений, запрос о разъяснении документации по запросу предложений, предоставление обеспечения заявки на участие в запросе предложений, подача заявки на участие в запросе предложений;

2.1.19 Участник закупки (Участник запроса предложений) – Участник закупочной процедуры, представивший заявку на участие в запросе предложений, в отношении которого принято решение закупочной комиссии о допуске к участию в запросе предложений;

2.1.20 эксперт – лицо, обладающее специальными знаниями в областях, относящихся к предмету закупки, и привлекаемое для их использования в рамках закупочной процедуры.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

3.1. Общий порядок проведения запроса предложений

3.1.1 Запрос предложений проводится в следующем порядке:

а) Размещение Извещения о проведении запроса предложений и закупочной документации и их предоставление Участникам закупочной процедуры (пункт 3.2);

б) Подготовка Участниками закупочной процедуры своих заявок на участие в запросе предложений; разъяснение Заказчиком документации по запросу предложений (при необходимости) (пункты 3.3 - 3.9);

в) Подача заявок на участие в запросе предложений и их прием (пункты 3.10);

г) Рассмотрение заявок на участие в запросе предложений (пункты 3.11-3.13);

д) Заключение договора (пункт 3.14-3.15.).

3.2. Предоставление документации по запросу предложений.

3.2.1 Документация по запросу предложений размещена на официальном сайте (дата и номер Извещения указаны в пункте 4 Информационной карты) и доступна для ознакомления всем желающим без взимания платы.

3.2.2 Любое заинтересованное лицо для получения документации в письменной форме вправе обратиться в адрес Заказчика в письменной форме (по реквизитам Заказчика, указанным в извещении о проведении запроса предложений, в пункте 3 Информационной карты). Заказчик в течение одного рабочего дня со дня получения соответствующего письменного заявления передает такому лицу копию утвержденной документации в письменной форме либо форме электронного документа, направляется на электронный адрес, указанный в заявлении. Если это предусмотрено извещением о проведении запроса предложений, документация в письменной форме предоставляется после внесения платы в размере, указанном в извещении. Размер платы не должен превышать расходы Заказчика на изготовление копии документации по запросу предложений и доставку ее лицу, подавшему указанное заявление.

3.3. Общие требования к заявке на участие в запросе предложений

3.3.1 Участник закупочной процедуры должен подготовить заявку на участие в запросе предложений по формам, установленным в настоящей документации, с приложением полного комплекта документов согласно перечню, определенному пунктом 16 Информационной карты, содержание которых соответствует требованиям настоящей документации.

3.3.2 Описание продукции, предлагаемой к поставке в рамках запроса предложений, должно соответствовать требованиям, установленным в Информационной карте.

3.3.3 Участник закупочной процедуры вправе подать только одну заявку на участие в запросе предложений. В случае установления факта подачи одним Участником закупочной процедуры двух и более заявок на участие в запросе предложений при условии, что поданные ранее заявки этим Участником закупочной процедуры не отозваны, все заявки такого Участника закупочной процедуры не рассматриваются.

3.3.4 Каждый документ, входящий в заявку на участие в запросе предложений, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника закупочной процедуры без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица).

3.3.5 Каждый документ, входящий в заявку на участие в запросе предложений, должен быть скреплен печатью Участника закупочной процедуры (при наличии).

3.3.6 Требования пунктов 3.3.4 и 3.3.5 не распространяются на нотариально заверенные копии документов, на документы, переплетенные типографским способом.

3.3.7 Предоставляемые в составе заявки на участие в запросе предложений документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления не допускаются за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и заверены печатью Участника закупочной процедуры (при наличии).

3.3.8 Ненадлежащее исполнение Участником закупочной процедуры требований, предусмотренных настоящей документацией, к составу, оформлению и содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в запросе предложений, а также к описанию продукции, предлагаемой к поставке, может являться основанием для отказа в допуске к участию в запросе предложений такого Участника закупочной процедуры.

3.4. Срок действия заявки на участие в запросе предложений

3.4.1 Заявка на участие в запросе предложений действительна в течение срока, указанного Участником закупочной процедуры в форме 6.1, который должен быть не менее чем 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания подачи заявок.

3.5. Официальный язык запроса предложений

3.5.1 Предложение, подготовленное Участником закупочной процедуры, а также вся корреспонденция и документация, связанная с запросом предложений, которыми обмениваются Участники запроса предложений и Заказчик, должны быть написаны на русском языке.

3.5.2 Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные Участником запроса предложений, могут быть составлены на иностранном языке, если такие материалы сопровождаются точным, нотариально заверенным переводом на русский язык (в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ на документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен).

3.5.3 Использование других языков для подготовки заявки на участие в запросе предложений, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3.5.2, может быть расценено закупочной комиссией как несоответствие заявки требованиям, установленным настоящей документацией.

3.6. Валюта заявки на участие в запросе предложений

3.6.1 Все суммы денежных средств в заявке на участие в запросе предложений, должны быть выражены в валюте, установленной в пункте 11 Информационной карты.

3.6.2 Выражение денежных сумм в других валютах может быть расценено закупочной комиссией как несоответствие заявки на участие в запросе предложений требованиям, установленным настоящей документацией.

3.7. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота)

3.7.1 Начальная (максимальная) цена договора указана в извещении о проведении запроса предложений и в пункте 8 Информационной карты.

3.8. Обеспечение заявки на участие в запросе предложений

3.8.1 В случае, если извещением о проведении запроса предложений и пунктом 12 Информационной карты установлено требование обеспечения заявки на участие в запросе предложений (далее – обеспечение заявки), Участник закупочной процедуры должен предоставить в составе своей заявки на участие в запросе предложений обеспечение заявки в форме, в размере и в сроки, указанные в извещении о проведении запроса предложений и в пункте 12 Информационной карты.

3.8.2 В качестве обеспечения заявки используются только денежные средства.

3.8.3 Факт внесения Участником закупочной процедуры денежных средств в качестве обеспечения заявки подтверждается платежным поручением (квитанцией) или копией такого поручения (квитанции).

3.8.4 Обеспечение заявки должно быть зачислено по реквизитам счета Заказчика, указанным в пункте 12 Информационной карты, не позднее момента окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений, указанного в извещении о проведении запроса предложений и в пункте 23 Информационной карты.

3.8.5 Обеспечение заявки возвращается Заказчиком на счет, указанный Участником закупочной процедуры в платежном поручении на перечисление данного обеспечения:

а) в течение пяти рабочих дней со дня принятия Заказчиком закупки решения об отказе от проведения запроса предложений;

б) в течение пяти рабочих дней со дня поступления Организатору закупки уведомления об отзыве Участником закупочной процедуры заявки на участие в запросе предложений, если указанный отзыв поступил Организатору закупки до момента начала процедуры вскрытия закупочной комиссией конвертов с заявками;

в) в течение пяти рабочих дней со дня получения опоздавшей заявки (обеспечение возвращается Участнику закупочной процедуры, заявка которого опоздала);

г) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на отборочной стадии – Участнику(-ам) закупочной процедуры, не допущенному(-ым) к участию в запросе предложений;

д) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений – Участникам запроса предложений, которые участвовали в запросе предложений, но не стали победителями;

е) победителю запроса предложений – в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора и (если требовалось) предоставления им обеспечения исполнения обязательств по договору;

ж) в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора c Участником закупочной процедуры, подавшим единственную заявку на участие в запросе предложений, соответствующую требованиям и условиям, предусмотренным документацией по проведению запроса предложений, или с Участником закупочной процедуры, единственно допущенным к участию в запросе предложений и признанному Участником запроса предложений;

з) в течение пяти рабочих дней со дня принятия Заказчиком закупки решения о незаключении договора по результатам запроса предложений.

3.8.6 Допускается задержка возврата обеспечения заявок на участие в запросе предложений в случае поступления жалобы на действия (бездействия) Заказчика, закупочной комиссии на время рассмотрения такой жалобы.

3.8.7 Обеспечение заявки на участие в запросе предложений может быть удержано в случае уклонения лица, с которым заключается договор, от заключения такого договора.

3.8.8 Обеспечение заявки на участие в запросе предложений может быть удержано при отзыве либо изменении поданной заявки Участником запроса предложений, если такой отзыв (изменение) проведены после окончания установленного документацией о запросе предложений срока подачи заявок на участие в запросе предложений.

3.8.9 При наступлении случая, указанного в пунктах 3.9.7 и 3.9.8, Заказчик уведомляет об удержании денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, в пользу Заказчика.

3.9. Разъяснение положений документации по проведению запроса предложений

3.9.1 Любой Участник закупочной процедуры вправе направить Заказчику официальный письменный запрос за подписью уполномоченного лица Участника закупочной процедуры о разъяснении положений документации по проведению запроса предложений, по контактным реквизитам Заказчика, указанным в извещении о проведении запроса предложений, не позднее, чем за 2 (два) дня до дня окончания подачи заявок на участие в запросе предложений.

3.9.2 Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления вышеуказанного запроса предоставляет всем Участникам закупочной процедуры разъяснения путем их размещения на официальном сайте без ссылки на лицо, направившее запрос о разъяснении.

3.9.3 Заказчик вправе не отвечать на запросы о разъяснении положений документации по проведению запроса предложений, поступившие позднее срока, установленного в пункте 3.9.1.

3.9.4 Участник запроса предложений не вправе ссылаться на устную информацию, полученную от Заказчика.

3.10. Подача и прием заявок на участие в запросе предложений

3.10.1 Участник закупочной процедуры направляет свое предложение (заявку) в конверте, в котором  указывается наименование и адрес Заказчика, полное фирменное наименование Участника закупочной процедуры и его почтовый адрес, наименование и реестровый номер запроса предложений, на участие в котором подается данная заявка. Конверт должен быть запечатан способом, исключающим возможность вскрытия конверта без нарушения его целостности.

3.10.2 Участник закупочной процедуры вправе не указывать на внешнем конверте информацию, указанную в подпункте 3.12.1б)

3.10.3 Запечатанные конверты с заявками на участие в запросе предложений должны быть направлены Заказчику по адресу, указанному в пункте 23 Информационной карты.

3.10.4 Прием заявок на участие в запросе предложений прекращается в день вскрытия конвертов с такими заявками непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в запросе предложений, но не раньше времени, указанного в извещении и в пункте 25 Информационной карты.

3.10.5 Заказчик регистрирует конверты с заявками на участие в запросе предложений в Журнале регистрации конвертов, поступившие в срок, указанный в извещении о проведении запроса предложений и в пункте 23 Информационной карты

3.10.6 Заказчик вправе предусмотреть разумные меры безопасности в отношении проверки содержимого конвертов с заявками на участие в запросе предложений без их вскрытия. Заказчик вправе требовать предъявления лицом, доставившим конверт с заявками на участие в запросе предложений, документа, удостоверяющего его личность.

3.10.7 По требованию лица, представившего конверт с заявкой на участие в запросе предложений, Заказчик выдает расписку в получении конверта с заявкой, с указанием регистрационного номера, даты и времени получения конверта.

3.10.8. Заявка с приложенными документами может быть подана в электронном виде путем направления ее по адресу электронной почты Заказчика (Организатора):  zakupki@avia-tzk.ru

3.10.9. При подаче заявки в электронном виде участник прикрепляет файлы, содержащие документы заявки, к электронному письму, которое должно иметь название (тему письма), содержащее: слова «Заявка на запрос предложений № 15-14/зптсо от» и далее наименование (или краткое наименование) либо Ф.И.О. участника, например:  «Заявка на запрос предложений № 15-14/зптсо от ООО «Занзибар». В случае, если заявка участника будет содержаться в нескольких электронных письмах, то название каждого письма должно дополнительно содержать указание на то, что это часть заявки и номер такой части, например: «Заявка на запрос предложений №  15-14/зптсо от ООО «Занзибар» часть 1», «Заявка на запрос предложений № 15-14/зптсо от ООО «Занзибар» часть 2» и т.д.

3.11. Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений

3.11.1 Комиссия вскрывает все конверты с заявками на участие в запросе предложений или открывает электронные письма, которыми поступили заявки в электронном виде во время, указанное в извещении и в Информационной карте.

3.11.2 Закупочной комиссией вскрываются заявки на участие в запросе предложений Участников закупочной процедуры, которые поступили Заказчику до окончания время их приема.

3.11.3 В случае, если до окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений, подана только одна заявка на участие в запросе предложений, конверт (или электронное письмо) с указанной заявкой вскрывается (открывается), и указанная заявка на участие в запросе предложений рассматривается в порядке, установленном пунктом 3.13.

3.12. Опоздавшие заявки на участие в запросе предложений

3.12.1 Заявки на участие в запросе предложений, поданные на бумажном носителе в конверте и полученные Заказчиком после окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений Участнику не возвращаются.

3.12.2 Участник закупочной процедуры при отправке заявки на участие в запросе предложений по почте несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и/или после окончания срока подачи заявок и признана опоздавшей.

3.13. Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе предложений.

3.13.1 Рассмотрение и оценка поступивших заявок на участие в запросе предложений Участников закупочной процедуры проводится в сроки, установленные извещением о проведении запроса предложений и пунктом 26 Информационной карты.

3.13.2 Заказчик вправе привлекать экспертов к рассмотрению заявок. При этом закупочная комиссия рассматривает оценки и рекомендации экспертов (если они привлекались), однако, может принимать любые самостоятельные решения.

3.13.3 Участники запроса предложений не вправе каким-либо способом влиять, участвовать или присутствовать при рассмотрении и оценке заявок на участие в запросе предложений, а также вступать в контакты с лицами, выполняющими экспертизу заявок. Любые попытки Участников запроса предложений повлиять на закупочную комиссию при рассмотрении и оценке заявок на участие в запросе предложений, а также оказать давление на любое лицо, привлеченное Заказчиком, могут являться основанием для отказа в допуске к участию в запросе предложений (отклонению) таких Участников запроса предложений.

3.13.4 В ходе рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений Заказчик имеет право запрашивать у соответствующих органов государственной власти, а также юридических и физических лиц, указанных в заявке на участие в запросе предложений, информацию для подтверждения достоверности указанных в такой заявке сведений.

3.13.5 В ходе рассмотрения и оценки заявок Заказчик по решению закупочной комиссии вправе направить Участникам запроса предложений письменные запросы по разъяснению положений заявки, не изменяющие основные условия заявки на участие в запросе предложений, включая изменение коммерческих условий заявки (цены, валюты, сроков и условий поставки, графика поставки или платежа, иных коммерческих условий) или технических условий заявки на участие в запросе предложений (перечня предлагаемой продукции, ее технических характеристик, иных технических условий), при этом данные уточнения не должны изменять предмет проводимой процедуры закупки, объем и номенклатуру предлагаемой Участником продукции.

3.13.6 В ходе рассмотрения и оценки заявок Заказчик вправе направить Участникам запроса предложений официальные письменные запросы об исправлении выявленных арифметических ошибок или опечаток в документах, представленных в составе заявки на участие в запросе предложений и направлении Заказчику исправленных документов. При исправлении арифметических ошибок в заявках применяются следующие правила:

а) при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами;

б) при наличии разночтений между ценой, указанной в заявке, и ценой, получаемой путем суммирования сумм по каждой строке, преимущество имеет цена, указанная в заявке;

в) при несоответствии итогов умножения единичной цены на количество исправление арифметической ошибки производится исходя из преимущества общей итоговой цены, указанной в заявке;

3.13.7 Представленные Участниками запроса предложений сведения по запросу Заказчика могут быть приняты к рассмотрению и оценке закупочной комиссией.

3.13.8 При уточнении заявок на участие в запросе предложений Заказчиком не должны создаваться преимущественные условия одному или нескольким Участникам запроса предложений.

3.13.9 Закупочная комиссия в срок, указанный в извещении о проведении запроса предложений и в пункте 26 Информационной карты осуществляет рассмотрение представленных заявок на участие в запросе предложений и Участников закупочной процедуры на предмет их соответствия требованиям, установленным настоящей закупочной документацией.

3.13.10 Закупочная комиссия проверяет:

а) состав, содержание и оформление заявок на участие в запросе предложений и их соответствие требованиям настоящей закупочной документации, изложенным в пункте 16 Информационной карты;

б) достоверность сведений и документов, поданных в составе заявки на участие в запросе предложений;

в) соответствие Участников закупочной процедуры требованиям настоящей закупочной документации, изложенным в пункте 13 Информационной карты (включая проверку соответствия субподрядчиков, поставщиков, соисполнителей);

г) соответствие коммерческого и технического предложения (технические характеристики предлагаемой продукции и предлагаемые договорные условия) требованиям настоящей закупочной документации;

д) соответствие описания продукции, предлагаемой в рамках запроса предложений, представленной в заявке на участие в запросе предложений, на соответствие требованиям, установленным в Информационной карте;

е) соответствие цены заявки на участие в запросе предложений начальной (максимальной) цене, если она установлена в пункте 8 Информационной карты;

ж) наличие, а также соответствие размера, условий или порядка предоставления обеспечения заявки требованиям, изложенным в пункте 12 Информационной карты.

3.13.11 Закупочная комиссия вправе принять решение об отказе в допуске Участнику закупочной процедуры к дальнейшему участию в запросе предложений по следующим основаниям:

а) несоответствие заявки на участие в запросе предложений требованиям настоящей закупочной документации к составу, содержанию и оформлению заявок на участие в запросе предложений;

б) предоставление недостоверных сведений и документов;

в) несоответствие Участника закупочной процедуры требованиям настоящей закупочной документации;

г) несоответствие коммерческого и технического предложения (технические характеристики предлагаемой продукции и предлагаемые договорные условия) требованиям настоящей закупочной документации;

д) несоответствие описания продукции, предлагаемой к поставке в рамках запроса предложений, требованиям, установленным в закупочной документации;

е) цена, указанная в заявке на участие в запросе предложений, превышает начальную (максимальную) цену (если установлена);

ж) отсутствие или несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки требованиям закупочной документации.

3.13.12 Отказ в допуске к участию в процедуре запроса предложений по основаниям, не указанным в закупочной документации, не допускается.

3.13.13 Закупочная комиссия оценивает и сопоставляет заявки Участников запроса предложений в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и порядком оценки, указанными в пунктах 27 и 28 Информационной карты, в срок, указанный в извещении о проведении запроса предложений и в пункте 26 Информационной карты.

3.13.14 На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений, закупочной комиссией каждой заявке, относительно других, по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, присваивается порядковый номер, начиная с первого. Первый номер присваивается заявке, которая набрала наибольшее количество баллов.

3.13.15 Закупочная комиссия признает победителем в запросе предложений Участника запроса предложений, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на участие в запросе предложений которого присвоено первое место.

3.13.16 В процессе оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений ведется протокол заседания комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в запросе предложений, в котором должны содержаться сведения:

а) наименование запроса предложений;

б) начальную (максимальную) цену договора (если устанавливалась);

в) перечень Участников закупочной процедуры, подавших заявки, и цены таких заявок;

г) решение о допуске Участника закупочной процедуры к дальнейшему участию в запросе предложений либо об отказе в допуске с указанием положений закупочной документации, которым не соответствует Участник закупочной процедуры или его заявка, а также положений такой заявки, которые не соответствуют требованиям закупочной документации;

д) если по результатам рассмотрения заявок только один Участник закупочной процедуры и поданная им заявка были признаны соответствующими условиям запроса предложений, в указанный протокол вносится информация о признании запроса предложений несостоявшимся, а также указываются рекомендации Заказчику по дальнейшим действиям;

е) если по результатам рассмотрения заявок было принято решение об отказе в допуске всем Участникам закупочной процедуры, в указанный протокол вносится информация о признании запроса предложений несостоявшимся.

ж) результаты оценки каждой заявки допущенных участников;

з) о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений решении о присвоении мест в ранжировке по степени предпочтительности;

и) наименование, место нахождения, почтовый адрес победителя запроса предложений, цена его заявки и срок заключения договора.

3.13.17 Протокол заседания комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в запросе предложений оформляется и подписывается в течение 3 рабочих дней после заседания комиссии.

3.14. Преддоговорные переговоры

3.14.1 Между Заказчиком и Участником запроса предложений, с которым по результатам проведения закупки заключается договор, по предложению инициатора закупки или по рекомендации закупочной комиссии могут проводиться преддоговорные переговоры (с оформлением протокола таких переговоров), направленные на уточнение условий, не указанных в документации о закупке или заявке на участие в запросе предложений лица, с которым заключается договор, на уточнение несущественных условий договора, а также с целью улучшения технико-коммерческого предложения.

3.14.2 Запрещаются переговоры, направленные на изменение условий заключаемого договора в пользу лица, с которым заключается договор.

3.14.3 Запрещаются переговоры, меняющие существенные условия договора, кроме переговоров:

а) по снижению цены договора без изменения остальных условий договора;

б) по изменению объемов без увеличения цен (расценок), если возможность таких изменений и их предельные значения были предусмотрены документацией о закупке; при увеличении объема закупаемой продукции Заказчик по согласованию с Участником запроса предложений вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему продукции;

в) по сокращению сроков выполнения договора (его отдельных этапов) и (или) улучшению условий для Заказчика: отмена аванса, улучшение технических характеристики продукции и т.д.

3.15. Заключение договора с победителем запроса предложений

3.15.1 Договор с победителем запроса предложений заключается в срок, указанный в пункте 29 Информационной карты.

3.15.2 Проект договора, заключаемого по итогам закупочной процедуры, формируется Заказчиком и направляется на подписание лицу, с которым заключается договор по результатам проведенного запроса предложений (с учетом преддоговорных переговоров), в течение 3 (трех) дней с даты размещения на официальном сайте протокола по итогом рассмотрения заявок либо с даты проведенных преддоговорных переговоров (в случае их проведения).

3.15.3 Лицо, с которым заключается договор по результатам проведенного запроса предложений, в течение десяти рабочих  дней с даты получения проекта договора предоставляет Заказчику подписанный со своей стороны и заверенный печатью (при наличии) проект договора.

3.15.4 В случае, если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации либо особенностью заключаемого договора, для его заключения необходимо согласие, одобрение собственника, договор заключается после прохождения соответствующих корпоративных процедур (согласия, одобрения собственника), а срок, указанный в пункте 3.15.1, отсчитывается с даты получения такого согласования (согласия, одобрения).

3.15.5 В случае, если Участник закупки, обязанный заключить договор, не предоставил Заказчику в срок, указанный в пункте 3.15.3 закупочной документации, подписанный им договор, либо не предоставил (в срок, установленный в соответствии с настоящей закупочной документацией) надлежащее обеспечение исполнения договора (если требование о предоставлении обеспечения договора было предусмотрено в закупочной документации), такой Участник признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения Участника закупки от заключения договора внесенное им обеспечение заявки не возвращается (если требование о предоставлении обеспечения заявки на участие в запросе предложений было предусмотрено в закупочной документации).

3.15.6 В случае уклонения победителя запроса предложений от заключения договора закупочная комиссия вправе:

а) рекомендовать Заказчику обратиться в суд с иском о понуждении такого победителя запроса предложений заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора победителем запроса предложений, или

б) выбрать новым победителем в запросе предложений Участника закупки, занявшего следующее место, а также дать рекомендацию Заказчику провести переговоры с новым победителем по уменьшению цены его заявки, или

в) отказаться выбирать нового победителя и прекратить процедуру запроса предложений без заключения договора по его результатам.

3.15.7 На основании решения закупочной комиссии Заказчик может провести переговоры с новым победителем по уменьшению цены его заявки.

3.15.8 В случае, если запрос предложений признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений была подана только одна заявка и эта заявка была признана соответствующей требованиям и условиям, предусмотренным документацией, либо только один Участник закупочной процедуры был признан Участником запроса предложений, Заказчик вправе заключить договор с таким Участником в порядке и сроки, предусмотренные настоящим пунктом.

3.16. Обеспечение исполнения договора

3.16.1 В случае, если это указано в Информационной карте, победитель запроса предложений или Участник закупки, с которым заключается договор, должен предоставить обеспечение исполнения договора и/или возврата аванса и/или гарантийных обязательств в сроки и в порядке, предусмотренном проектом договора (раздел 7).

3.16.2 Размер обеспечения исполнения договора и/или обеспечения возврата аванса указаны в Информационной карте. Обеспечение исполнения договора и/или возврата аванса должно быть предоставлено в сроки, установленные проектом договора (раздел 7) и/или Информационной картой.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПОЧНОЙ ПРОЦЕДУРЫ,

ДОКУМЕНТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ

НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

4.1. Общие требования к Участникам закупочной процедуры

4.1.1 Участником закупочной процедуры может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупочной процедуры, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупочной процедуры, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного Участника закупочной процедуры, которые соответствуют требованиям, указанным в настоящем разделе.

4.2. Обязательные требования к Участникам закупочной процедуры

4.2.1 К Участникам закупочной процедуры предъявляются  обязательные требования, указанные в Информационной карте.

4.3. Дополнительные требования к Участникам закупочной процедуры

4.3.1 Заказчик вправе установить следующие дополнительные требования к Участникам закупочной процедуры:

а) отсутствие сведений об Участнике закупочной процедуры в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

б) отсутствие сведений об Участниках закупочной процедуры в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

в) обладание Участниками закупочной процедуры исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением контракта Заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности.

4.3.2 При проведении запроса предложений Заказчик вправе установить измеряемые квалификационные требования к Участникам закупочной процедуры, в том числе:

а) наличие финансовых, материальных-технических средств, кадровых ресурсов, а также иных возможностей (ресурсов), необходимых для выполнения условий договора;

б) профессиональная компетентность, положительная деловая репутация, надежность, наличие опыта осуществления поставок, выполнения работ или оказания услуг;

в) иные квалификационные требования, связанные с предметом закупки.

4.3.3 Требования к Участникам закупочной процедуры (в том числе, дополнительные и конкретные квалификационные требования) в рамках настоящего запроса предложений установлены в Информационной карте.

4.3.4 Не допускается предъявлять к Участникам закупочной процедуры требования, которые не указаны в документации о закупке. Требования, предъявляемые к Участникам закупочной процедуры, применяются в равной степени ко всем Участникам закупочной процедуры

4.3.5 Если предметом закупки являются проектные, изыскательские, строительные или ремонтные работы и услуги, влияющие на безопасность объектов Заказчика, то указанные требования не должны быть ниже установленных для таких случаев Градостроительным кодексом Российской Федерации.

4.3.6 В случае, если несколько юридических лиц, физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) выступают на стороне одного Участника закупочной процедуры, требования, установленные в документации по запросу предложений к Участникам закупочной процедуры, предъявляться к каждому из указанных лиц в отдельности, если иное не предусмотрено в пункте 13 Информационной карты.

4.4. Документы, предоставляемые в составе заявки на участие в запросе предложений

4.4.1 Для подтверждения соответствия требованиям, указанным в пунктах 4.2 и 4.3, Участник закупочной процедуры в составе заявки должен приложить документы, указанные в Информационной карте (для иностранных юридических лиц - аналогичные документы, предусмотренные законодательством страны места нахождения юридического лица).

5. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

5.1.Состав лота: заключения договора на выполнение технического обслуживания технических средств охраны Расходного склада ГСМ ООО «ТЗК Енисей».

5.2.Следующие условия проведения запроса предложений являются неотъемлемой частью настоящей документации, уточняют и дополняют положения разделов 1, 2, 3 и 4 настоящей закупочной документации.

| № п/п | Наименование п/п | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предмет запроса предложений | право заключения договора на выполнение технического обслуживания технических средств охраны Расходного склада ГСМ ООО «ТЗК Енисей» |
| 2 | Заказчик (Покупатель) | наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Топливо-заправочная компания Енисей» (ООО «ТЗК Енисей»), Юридический адрес: Красноярский край, Емельяновский район, п. Емельяново, р-н Аэропорта «Красноярск», сооружение № 1 Почтовый адрес: 663021, РФ, Красноярский край, Емельяново-1, аэропорт, строение 1 Тел./факс: +7 (391) 274-66-30, e-mail: zakupki@avia-tzk.ru ИНН 2411019700, КПП 246750001 ОГРН 1092411000659 контактное лицо: Пилипенко Евгений Александрович, тел.: (391) 274-66-30, эл.почта: sb@avia-tzk.ru |
| 3 | Организатор закупки | наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Топливо-заправочная компания Енисей» (ООО «ТЗК Енисей»), Юридический адрес: Красноярский край, Емельяновский район, п. Емельяново, р-н Аэропорта «Красноярск», сооружение № 1 Почтовый адрес: 663021, РФ, Красноярский край, Емельяново-1, аэропорт, строение 1 Тел./факс: +7 (391) 274-66-30, e-mail: zakupki@avia-tzk.ru ИНН 2411019700, КПП 246750001 ОГРН 1092411000659 контактное лицо: Пилипенко Евгений Александрович, тел.: (391) 274-66-30, эл.почта: sb@avia-tzk.ru |
| 4 | Реестровый номер закупки и дата размещения извещения о проведении запроса предложений на сайте | № 15-14/зптсо |
| 5 | Срок поставки | в соответствии с проектом договора |
| 6 | Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | в соответствии с проектом договора |
| 7.1 | Форма, сроки и порядок оплаты: | в соответствии с проектом договора |
| 8 | Начальная (максимальная) цена договора | Без НДС: 372 442 (триста семьдесят две тысячи четыреста сорок два) рубля 98 коп. С НДС: 439 482 (четыреста тридцать девять тысяч четыреста восемьдесят два) рубля 72 коп. |
| 9 | Структура цены договора | Цена договора должна включать в себя все расходы участника, связанные с исполнением договора, в том числе стоимость доставки материалов и оборудования до места нахождения заказчика |
| 10 | Официальный язык запроса предложений | русский |
| 11 | Валюта запроса предложений | российский рубль |
| 12 | Размер, сроки предоставления обеспечения заявки на участие в запросе предложений, реквизиты счета для его перечисления | не предусмотрено |
| 13 | Требования, предъявляемые к Участникам закупочной процедуры | 13.1. Участник закупочной процедуры должен соответствовать следующим обязательным требованиям: а) соответствие Участника закупочной процедуры требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе - обладание необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и если такие товары, работы, услуги приобретаются в рамках заключаемого договора; б) отсутствие процедуры ликвидации Участника закупочной процедуры - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника закупочной процедуры - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; в) отсутствие приостановления деятельности Участника закупочной процедуры в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в запросе предложений; г) отсутствие у Участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает пятьдесят процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупочной процедуры считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в закупочной процедуре не вступило в законную силу. 13.2. Участник закупочной процедуры должен соответствовать следующим дополнительным требованиям к Участникам закупочной процедуры: a) отсутствие сведений об Участнике закупочной процедуры в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 19 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» б) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд |
| 14 | Привлечение субпоставщиков, субподрядчиков, субисполнителей Условия привлечения субпоставщиков, субподрядчиков, субисполнителей | не допускается |
| 15 | Требования к предмету закупки | в соответствии с разделом 8 настоящей документации и проектом договора |
| 16 | Требования к содержанию, формам и составу заявки на участие в запросе предложений | 16.1. заявка на участие в запросе предложений по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации (Форма 1); 16.2. коммерческое предложение по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации (Форма 2); 16.3. анкета по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации (Форма 3); 16.4. - полученную не ранее чем за 60 календарных дней до дня размещения извещения о проведении запроса предложений выписку из единого государственного реестра юридических лиц - оригинал или заверенную копию такой выписки (для юридического лица), - полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения извещения о проведении запроса предложений выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), - надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); 16.5. - копии учредительных документов Участника закупочной процедуры в действующей редакции (Устав и свидетельство о гос. регистрации юридического лица («свидетельство ОГРН»)), заверенные печатью и подписью уполномоченного лица Участника (для юридических лиц), - нотариально заверенную копию паспорта гражданина Российской Федерации (для физических лиц); 16.6. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника закупочной процедуры - юридического лица (копия решения (протокола) о назначении или об избрании, приказа о назначении на должность), в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени Участника закупочной процедуры без доверенности (далее по тексту - руководитель). В случае, если от имени Участника закупочной процедуры действует иное лицо, заявка должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени Участника закупочной процедуры, подписанную руководителем и заверенную печатью Участника закупочной процедуры либо заверенную Участником копию такой доверенности (для юридических лиц), нотариально удостоверенную доверенность (для участника-физического лица). 16.7. копия документа, подтверждающего наличие у Участника сертификата системы сертификации «Газпромсерт» на соответствующий вид работ. Участник закупочной процедуры вправе приложить к заявке иные документы, которые, по мнению Участника закупочной процедуры, подтверждают соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов. |
| 17 | Требования к оформлению заявок на участие в запросе предложений | установлены в пункте 3.3 настоящей закупочной документации |
| 18 | Требования к сроку действия заявок на участие в запросе предложений | заявка на участие в запросе предложений должна быть действительна не менее чем в течение 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания подачи заявок |
| 19 | Количество копий заявки на участие в запросе предложений | заявка в одном экземпляре, копии не требуются |
| 20 | Возможность подачи альтернативных предложений, их максимальное количество | не допускается |
| 21 | Возможность предоставления Участниками закупочной процедуры в своих заявках встречных предложений по форме и (или) условиям договора либо протокола разногласий | не допускается |
| 22 | Возможность проведения процедуры переторжки | не допускается |
| 23 | Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений | начало подачи заявок – 07.12.2015 года 9.00 час. (время местное), место подачи: - нарочно по адресу: 663021, Красноярский край, п.Емельяново, район аэропорта «Красноярск», сооружение 1. - почтовым отправлением: 663021, РФ, Красноярский край, Емельяново-1, аэропорт, стр.1 - электронной почтой на адрес: zakupki@avia-tzk.ru окончание подачи заявок 14.12.2015 года 10.00 час. (время местное) |
| 24 | Порядок предоставления Участникам закупочной процедуры разъяснений положений документации по запросу предложений | В соответствии с п. 3.9. настоящей закупочной документации |
| 25 | Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений | 14.12.2015 года 10 час.10 мин. (время местное) по адресу: Красноярский край, п.Емельяново, район аэропорта «Красноярск», сооружение 1 |
| 26 | Место, дата рассмотрения заявок на участие в запросе предложений и подведения итогов запроса предложений | 14.12.2015 года 10.10 час.- 15.12.2015 года 10.00 час. (время местное) по адресу: Красноярский край, п.Емельяново, район аэропорта «Красноярск», сооружение 1 - рассмотрение заявок. 15.12.2015 года 11.00 час. (время местное) по адресу: Красноярский край, п.Емельяново, район аэропорта «Красноярск», сооружение 1– подведение итогов. |
| 27 | Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений и их значимость | цена договора – 100 % |
| 28 | Порядок оценки заявок на участие в запросе предложений | оценка заявок осуществляется в следующем порядке: Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, умноженных на их значимость. Рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления. При этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 100. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени привлекательности предложения участника производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. Первый номер может быть присвоен нескольким заявкам, набравшим наибольший итоговый рейтинг. Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», определяется по формуле: , где: Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; Amax - начальная цена договора; Ai - цена договора, предложенная i-м участником. |
| 29 | Срок, в течение которого победитель запроса предложений должен подписать проект договора либо совершить иные действия, предусмотренные документацией по запросу предложений для его подписания | победитель запроса предложений должен подписать договор и направить его в адрес Заказчика в течение десяти рабочих дней с даты получения проекта договора. |
| 30 | Обеспечение исполнения договора | не установлено |

ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В

ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

6.1. Заявка на участие в запросе предложений (форма 1)

6.1.1 Форма заявки на участие в запросе предложений:

«_____»___________ года

№__________

Заявка на участие в запросе предложений

Изучив Извещение о проведении запроса предложений № ______ от _______[указывается дата размещения Извещения о проведении закупки и номер Извещения], размещенное на сайте Заказчика, и закупочную документацию, и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений, __________________________________________________________________,

(полное наименование Участника закупочной процедуры – юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. Участника закупочной процедуры – физического лица)

(далее по тексту «Заявитель») в лице ________________________________________________ __________________________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О. руководителя или иного уполномоченного представителя)

действующего на основании _______________________________________________________

(указывается документ, на основании которого

действует уполномоченный представитель)

предлагает заключить Договор на  выполнение технического обслуживания технических средств охраны Расходного склада ГСМ ООО «ТЗК Енисей» на условиях и в соответствии с коммерческим предложением, являющимся неотъемлемым приложением к настоящей заявке.

Итоговая стоимость заявки без НДС, руб. _____________________________

(итоговая стоимость, рублей, без НДС)

кроме того НДС, руб. 			_____________________________

(НДС по итоговой стоимости, рублей)

итого с НДС, руб. 				______________________________

(полная итоговая стоимость, рублей, с НДС)

Настоящая заявка имеет правовой статус оферты и действует до «___»_______________года.

Настоящим подтверждаю, что в отношении Заявителя не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании Заявителя банкротом, его деятельность  не  приостановлена, а  также, что размер задолженности Заявителя по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 50  балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа.

В случае признания Заявителя победителем запроса предложений, последний обязуется подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями документации по проведению запроса предложений и условиями поданной заявки на участие в запросе предложений, в течение 10 календарных дней с момента получения проекта договора от Заказчика.

В случае, если заявке на участие в запросе предложений Заявителя будет присвоен второй номер, а победитель запроса предложений будет признан уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, Заявитель обязуется подписать данный договор в соответствии с требованиями документации по проведению запроса предложений и условиями заявки на участие в запросе предложений.

Предложения Заявителя  в данном запросе предложений представлены в документах, указанных в Описи документов, которые являются неотъемлемой частью заявки на участие в запросе предложений – всего на ____________ листах.

Опись документов заявки в соответствии с требованиями пункта 16 Информационной карты:

1.

2.

3.

.

.

Должность				Подпись				Ф.И.О.

М.П.

6.1.2 Инструкции по заполнению

а) заявку на участие в запросе предложений следует оформить на официальном бланке Участника закупочной процедуры. Участник закупочной процедуры присваивает заявке на участие в запросе предложений дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

б) Участник закупочной процедуры – юридическое лицо должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и место нахождения. Участник закупочной процедуры – физическое лицо должен указать свои Ф.И.О. и место регистрации.

в) Участник закупочной процедуры должен указать стоимость поставляемой продукции цифрами и словами, в рублях, раздельно без НДС, величину НДС и вместе с НДС в соответствии с итоговым значением коммерческого предложения. Цену следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)».

г) Участник закупочной процедуры должен указать срок действия заявки на участие в запросе предложений согласно требованиям пункта 3.4.

д) Участник закупочной процедуры должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке на участие в запросе предложений документов, определяющих суть предложения Участника закупочной процедуры.

е) Заявка на участие в запросе предложений должна быть подписана и скреплена печатью в соответствии с требованиями пунктов 3.3.4 и 3.3.5.

6.2. Коммерческое предложение (форма 2)

6.2.1 Форма коммерческого предложения:

Приложение 1 к заявке на участие в запросе предложений

от «____»_____________ г. №__________

Наименование и адрес места нахождения

Участника закупочной процедуры: _____________________________

Коммерческое предложение

на выполнение работ по техническому обслуживанию ТСО на объекте ООО «ТЗК Енисей»

«Расходный склад горюче-смазочных материалов (топливозаправочный комплекс)», расположенного по адресу: 663021, Красноярский край, Емельяновский район,

п.Емельяново, р-н Аэропорта "Красноярск", сооружение № 1

| № | Наименование системы ТСО и установленного оборудования | Ед. измере-ния | Кол-во | Стои-мость ТО-1, руб. без НДС | Кол-во ТО-1 за год | Стои-мость ТО-2, руб. без НДС | Кол-во ТО-2 за год | Стои-мость ТО-3, руб. без НДС | Кол-во ТО-3 за год | Стои-мость ТО за год, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Система ТСО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | <Элемент ТСО> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | <Элемент ТСО> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | . . . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по объекту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по объекту с НДС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность, на основании чего действует)

6.2.2 Инструкции по заполнению

а) Участник закупочной процедуры приводит номер и дату заявки на участие в запросе предложений, приложением к которой является данное коммерческое предложение.

б) Участник закупочной процедуры указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и адрес своего места нахождения.

в) Коммерческое предложение будет служить основой для подготовки соответствующего приложения к Договору.

г) В коммерческом предложении указываются: описание услуг, их цена и основные характеристики  по тем параметрам, которые содержатся в Технической части (Раздел 8 настоящей закупочной документации).

6.3. Анкета Участника закупочной процедуры (форма 3)

6.3.1 Форма Анкеты Участника закупочной процедуры

Приложение 2 к заявке на участие в запросе предложений

от «____»_____________ г. №__________

Наименование и адрес места нахождения

Участника закупочной процедуры: _____________________________

Анкета Участника закупочной процедуры

Сведения об Участнике закупочной процедуры

1. Наименование Участника закупочной процедуры с указанием организационно-правовой формы (для юридического лица) / Фамилия, имя, отчество Участника закупочной процедуры (для физического лица)

2. Свидетельство о государственной регистрации  (дата и номер, кем выдано) Участника закупочной процедуры – юридического лица либо паспортные данные для Участника закупочной процедуры – физического лица

3. ИНН/КПП Участника закупочной процедуры

4. Место нахождения (для юридического лица) / сведения о месте регистрации (для физического лица)

5. Почтовый адрес Участника закупочной процедуры

6. Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника закупочной процедуры в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)

7. Контактные телефоны, факс, адрес электронной почты Участника закупочной процедуры (с указанием кода города)

8. Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника закупочной процедуры, имеющего право действовать от имени Участника согласно его учредительным документам, либо уполномоченного доверенностью на подписание заявки и договора представителя   с указанием должности и контактного телефона, реквизитов доверенности.

9. Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника закупочной процедуры с указанием должности, контактного телефона, адрес электронной почты

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего,

должность, на основании чего действует)

6.6.2 Инструкции по заполнению

а) Участник закупочной процедуры приводит номер и дату заявки на участие в запросе предложений, приложением к которой является данная анкета.

б) Участник закупочной процедуры – юридическое лицо указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и адрес своего места нахождения. Участник закупочной процедуры – физическое лицо указывает свои Ф.И.О. и адрес регистрации.

в) Участники закупочной процедуры должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

г) В графе 6 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении договора.

7. Проект договора

Договор №____

на техническое обслуживание технических средств охраны

г. Красноярск                                                                                                        «__»___________2015 года

Общество с ограниченной ответственностью «Топливо-заправочная компания Енисей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора  Родькина Игоря Владимировича, действующего на основании Устава,  с одной стороны, и _________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.	Термины и определения:

1.1.	Принятые в настоящем Договоре понятия толкуются в соответствии с нижеприведенными определениями, если только иное содержание прямо не оговорено Сторонами и /или не обусловлено контекстом соответствующего условия:

отказ:  событие, заключающиеся в нарушении работоспособного состояния технических средств охраны.

сбой: самоустраняющийся отказ или однократный отказ, устраняющийся незначительным вмешательством эксплуатирующего персонала.

техническое обслуживание: комплекс организационно-технических мероприятий по поддержанию исправности и работоспособности оборудования при его использовании по назначению.

ТО: техническое обслуживание.

ТСО: технические средства охраны.

Объект: место установки ТСО на Расходном складе ГСМ по адресу: Красноярский край, Емельяновский район,        п. Емельяново, р-н Аэропорта «Красноярск», сооружение №1.

2.	Предмет договора

2.1. В соответствии с настоящим Договором Заказчик поручает, а Исполнитель оказывает услуги по ТО ТСО и замене вышедшего из строя оборудования.

2.2	Услуги оказываются  Исполнителем на Объекте.

2.3.Исполнитель оказывает услуги по настоящему Договору в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Договору) и Графиком проведения ТО ТСО (Приложение №2), которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.4.Капитальный ремонт приборов, вышедших из строя по вине эксплуатанта (постороннее вмешательство, скачки напряжения и пр.) и по причине природных явлений (грозовые разряды, затопление и пр.) осуществляются на основании дополнительных соглашений и не входит в рамки ТО.

3.	Права и обязанности Сторон:

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. Оказывать услуги, указанные в п.2.3. Договора качественно и своевременно.

3.1.2. Оказывать услуги в полном объеме, предусмотренной документацией на ТСО (технический паспорт, техническое описание, инструкция по эксплуатации и др.) Перечень выполняемых Исполнителем работ содержится в приложении №1 к настоящему Договору.

3.1.3. Производить запись в «Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту ТСО» с указанием технического состояния обслуживаемого оборудования и объема оказанных услуг.

3.1.4. Персонал Исполнителя обязан соблюдать правила внутреннего распорядка, действующие на Объекте.

3.1.5. Обеспечить круглосуточный прием, в том числе в выходные и праздничные дни, заявок Заказчика на устранение неисправностей ТСО по адресу электронной почты: _______________ или по телефону: _______________________, с последующей записью в «Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту ТСО».

3.1.6. Обеспечить прибытие на объект по вызову Заказчика в течении 24 часов, в том числе и в выходные и праздничные дни.

3.1.7. Проводить ТО персоналом соответствующей квалификации, аттестованными  по «ПТЭ и ПТБ при эксплуатации электроустановок потребителей» в присутствии «Заказчика».

3.1.8. Соблюдать внутри объектовый режим, правила пожарной безопасности и охраны труда действующие на Объекте. Обеспечивать своих представителей средствами индивидуальной защиты.

3.1.9. В максимально короткие сроки устранять неисправности ТСО.

3.1.10. Неисправное оборудование, демонтируемое с объекта и направленное в ремонт, заменять на время ремонта однотипным исправным со склада Заказчика.

3.1.11. Согласно разделу 5 Договора ежемесячно сдавать Заказчику оказанные услуги с составлением акта сдачи-приемки услуг и направлять Заказчику счет для оплаты.

3.2. Исполнитель вправе

3.2.1. Переносить по письменному согласованию с Заказчиком сроки оказания услуг.

3.3 Заказчик обязан:

3.3.1. Своевременно производить оплату по настоящему Договору, в соответствии с разделом 4 настоящего Договора.

3.3.2.	Обеспечить своевременный доступ представителей Исполнителя к средствам ТСО для их технического обслуживания или ремонта, при условии своевременного представления сведений, в том числе паспортных данных представителей.

3.3.3.	Своевременно в письменном виде информировать Исполнителя обо всех неисправностях средств ТСО.

3.3.4.	Не допускать посторонних лиц к ТО ТСО.

3.3.5.	Выполнять требования, обеспечивающие качественное оказание услуг Исполнителем, в том числе предоставление необходимых сведений работником Заказчика.

3.3.6.	Инструктировать Исполнителя по правилам охраны труда и пожарной безопасности, действующим на Объекте.

3.3.7. Предоставить Исполнителю места на объекте для размещения и складирования материалов и оборудования, необходимых для оказания услуг по настоящему Договору. При этом Заказчик не несет ответственности за сохранность имущества, принадлежащего Исполнителю.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. В любое время проверять ход и качество услуги, оказываемой Исполнителем не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность.

3.4.2. Переносить с Исполнителем срок оказания услуг.

4. Стоимость работ и порядок расчетов

4.1. Стоимость услуг по настоящему Договору определена в Расчете стоимости ТО ТСО (Приложение №3), который является неотъемлемой частью Договора.

4.2. Стоимость  услуг по настоящему Договору составляет ___________ (___________________) рублей ___ копеек, в т.ч. НДС 18% -  _________ рублей ______ копейка.

4.3.Вышедшие из строя и не ремонтно-пригодные оборудование и отдельные узлы (о чем составляется дефектная ведомость и акт технического состояния оборудования), необходимые для замены, приобретаются Исполнителем и оплачиваются Заказчиком по отдельному счету в срок, установленный в п.4.4. договора для оплаты работ Исполнителя, при выполнении которых менялось оборудование или отдельные узлы.

4.4. Заказчик ежемесячно  начиная с января и по декабрь оплачивает оказанные услуги на основании счета Исполнителя в течении 5 (пяти) рабочих дней  с момента подписания Акта оказанных услуг за отчетный месяц. Размер ежемесячного платежа определен в приложении №3 к настоящему договору.

4.5. Все расчеты по настоящему Договору осуществляются в рублях Российской Федерации в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет.

4.6.  Датой платежа (датой исполнения обязательств по расчетам) считается день списания денежных средств с корреспондентского счета  банка, обслуживающего Заказчика.

4.7.  Стоимость услуг, предусмотренных настоящим договором является фиксированной и подлежит изменению только в случае изменения оснащенности ТСО.

4.8. К отношениям сторон положения ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ не применяются.

5.  Порядок приемки оказанных услуг

5.1.  Работоспособность ТСО после проведения ТО или ремонта проверяется Заказчиком, после чего стороны заполняют «Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту ТСО» в установленном порядке и заверяют записи своими подписями.  «Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту ТСО» хранится на КПП Объекта.

5.2. Не позднее 3 (Третьего) числа месяца, следующего за отчетным, в котором оказаны услуги, Исполнитель направляет Заказчику подписанный со своей стороны Акт оказанных услуг в двух экземплярах и счет.

5.3.  Счет и Акт вручается представителю Заказчика под роспись.

5.4. Заказчик обязан в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта о фактически оказанных услугах:

- подписать вышеуказанные документы и вернуть один экземпляр Исполнителю;

- либо представить письменные мотивированные возражения.

5.5. Если в течение вышеуказанного срока Исполнитель не получил ни подписанные документы, ни мотивированные возражения, то обязательства Исполнителя считаются выполненными, Акт – утвержденным, услуги – подлежащими оплате.

5.6. В случае выявления несоответствия результатов оказания услуг условиям настоящего Договора, Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Исполнителя, составляет Акт устранения недостатков с указанием сроков их исправления и направляет его Исполнителю.

5.7. При наличии недостатков Заказчик вправе  потребовать безвозмездного устранения недостатков в установленные сроки или отказаться от исполнения Договора.

6. Изменение и расторжение Договора

6.1. Изменение условий или расторжение настоящего договора допускается в случаях, не противоречащих  условиям настоящего Договору и действующему законодательству Российской Федерации путем подписания обеими Сторонами дополнительного соглашения к Договору или соглашения о расторжении Договора.

6.2. Одностороннее изменение Договора не допускается.

6.3. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению сторон или по инициативе Заказчика через 15 рабочих дней после получения Исполнителем письменного извещения о расторжении Договора.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору в случаях, установленных законодательством РФ, в том числе, при возникновении  обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредсказуемых при данных условиях обстоятельств.

7.2. К вышеуказанным обстоятельствам (форс-мажору) относятся следующие события: стихийные бедствия природного характера (землетрясения, наводнения, пожары, снежные заносы и т.д.), забастовки, диверсии, запретительные и ограничительные меры органов внутренней государственной власти а так же другие, признанные таковыми арбитражным судом.

7.3. О возникновении и прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы стороны уведомляют друг друга письменно в течении 3 (Трех) рабочих дней с момента, когда стороне стало известно об их возникновении или прекращении. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы, сторона, прекратившая исполнение обязательств по Договору возобновляет их исполнение.

8. Ответственность сторон

8.1. За нарушение условий настоящего договора Стороны несут ответственность предусмотренную действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

8.2. Исполнитель несет ответственность за соответствие и уровень квалификации своего персонала, за его обучение и аттестацию по правилам охраны труда.

8.3. Заказчик не несет ответственности за причинение вреда здоровью и жизни работника (ков) на рабочем месте в случае нарушения работником (ми) Исполнителя правил охраны труда.

8.4. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком  за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для Сторон нормах и правилах, ухудшивших качество ТСО.

8.5. Если в связи с техническими просчетами, ошибками Исполнителя при исполнении обязательств по настоящему Договору у Заказчика возникнут какие-либо убытки в связи с дальнейшей эксплуатацией ТСО, указанные убытки должны быть компенсированы Исполнителем в полном объеме, в предусмотренном действующим законодательством порядке.

8.6. В случае нарушения Исполнителем обязательств перед Заказчиком по настоящему Договору, Заказчик вправе в письменном виде потребовать устранения недостатков, возникших в следствие отступления от условий Договора.

8.7. В случае просрочки оплаты работ по данному договору Исполнитель имеет право предъявить Заказчику требование об уплате пени в размере 1/364 ставки рефинансирования, установленной Центральным Банком РФ на день просрочки, от неуплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от неуплаченной суммы.

8.8	.В случае просрочки выполнения работ, по данному договору Заказчик имеет право предъявить Исполнителю требование об уплате пени в размере 1/364 ставки рефинансирования, установленной Центральным Банком РФ на день просрочки, от общей стоимости работ  за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости работ.

8.9. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения Сторонами принятых на себя в соответствии с настоящим Договором обязательств.

8.10. Исполнитель дополнительно несет ответственность, указанную в Приложении №6 (Перечень штрафов) к настоящему Договору, за нарушение Соглашения в области экологической, промышленной безопасности, охране труда (Приложение №5 к Договору).

9. Порядок разрешения споров

9.1. Стороны обязуются принять меры к разрешению любых споров, возникающих в процессе исполнения условий настоящего Договора, путем предъявления претензий.

9.2. Сторона, получившая претензию, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения претензии, обязана либо выполнить требования, либо предоставить мотивированный письменный отзыв другой Стороне.  Уклонение стороны от выполнения требований и/или предоставления отзыва на претензию, является основанием для обращения в суд.

9.3. Обращение любой из Сторон с иском в суд до истечения срока ответа на претензию не допускается.

9.4. При невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Красноярского края.

10. Гарантийные обязательства

10.1. Исполнитель гарантирует, что оказанные услуги будут соответствовать нормам и техническим требованиям, предусмотренными инструкциями по технической эксплуатации и техническими паспортами на обслуживаемое оборудование.

10.2. Гарантийный срок на оборудование, установленное Исполнителем в процессе исполнения обязательств по настоящему договору, составляет 12 месяцев с даты установки.

11. Заключительные положения

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2016 года включительно, а в отношении неисполненных обязательств – до полного их исполнения.

11.2.  Срок действия Договора может быть продлен по соглашению Сторон.

11.3. В случае изменения в цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров  (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Исполнителя последний предоставляет Заказчику информацию об изменениях по адресу электронной почты: sb@avia-tzk.ruв течении 3 (Трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами.

11.4. Заказчик в праве в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае неисполнения Исполнителем обязанностей, предусмотренных пунктами 2.3 и 10.2 настоящего Договора. В этом случае настоящий договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем письменного уведомления Заказчика об отказе от исполнения договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.

11.5.  Официальный документооборот в рамках настоящего договора осуществляется путем обязательного обмена подлинниками документов. Для оперативного решения вопросов допускается обмен документами посредством электронной почты:  Исполнителя __________________, Заказчика sb@avia-tzk.ru. Оригиналы документов, переданные посредством электронной почты, должны быть направлены другой Стороне в 5-дневный срок от даты передачи соответствующего документа по электронной почте.

11.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.7.. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов  или реорганизации Стороны информируют друг друга в письменном виде в течении 5 (Пяти) рабочих дней.

11.8. Настоящий Договор составлен на ____ листах, в двух подлинных  экземплярах, имеющих одинаковую силу по одному для каждой из Сторон.

11.9. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью Договора:

- Техническое задание – Приложение№ 1;

- График проведения ТО ТСО – Приложение № 2;

- Расчет стоимости ТО ТСО – Приложение № 3;

- Антикоррупционные обязательства – Приложение № 4;

- Соглашение в области ПЭБОТ и ГЗ – Приложение № 5;

- Перечень штрафов  - Приложение № 6.

12. Адреса,  банковские реквизиты и подписи Сторон:

| ЗАКАЗЧИК: ООО «ТЗК Енисей» Место нахождения: 663021, Красноярский край, Емельяновский район, п. Емельяново, р-н Аэропорта «Красноярск», сооружение №1 Почтовый адрес: 663021,Красноярский край, Емельяновский район, п.Емельяново, р-н Аэропорта «Красноярск», соор. №1 ОГРН: 1092411000659 ИНН: 2411019700 КПП: 246750001 Р/с: 40702810507340000526 в Филиале «Газпромбанк» (ОАО) г.Красноярск к/с 3010181010000000087 в ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю БИК: 040407877 Тел.: (391) 274-66-30 Факс: (391) 274-66-30 Е-mail: office@avia-tzk.ru Генеральный директор __________________ И.В. Родькин | ИСПОЛНИТЕЛЬ: Место нахождения: Почтовый адрес: ОГРН: ИНН: КПП: Р/с: к/с 30101810450040000751 БИК: Тел.: Факс: Е-mail: ______________ _______________________ ____________________ |
| --- | --- |

Приложение № 1

к договору №__________ от «___»__________2015г.

Техническое задание

на техническое обслуживание технических средств охраны

1.	Основные задачи ТО ТСО:

- обеспечение устойчивого функционирования ТСО, предупреждение отказов, увеличение сроков службы и межремонтных сроков эксплуатации;

- контроль технического состояния ТСО, проверка их работоспособности и определение пригодности к дальнейшей эксплуатации;

- своевременное выявление и устранение недостатков в работе ТСО, снижающих эффективность работы оборудования и приводящих к возникновению отказов;

- ликвидация последствий воздействия на ТСО неблагоприятных климатических, производственных и других факторов;

- подготовка оборудования к сезонной эксплуатации;

- анализ и обобщение данных по результатам выполненных работ, разработка мероприятий по совершенствованию форм и методов технического обслуживания.

2.	Техническое обслуживание ТСО предусматривает:

- плановое (регламентированное) техническое обслуживание;

- неплановое техническое обслуживание.

Неплановое ТО включает в себя работы, отсрочка которых не может быть допущена без ущерба для полноценного функционирования ТСО объекта.

Предусматриваются следующие виды (регламенты) работ по плановому техническому обслуживанию ТСО:

ежемесячное техническое обслуживание (ТО-1);

ежеквартальное техническое обслуживание (ТО-2);

ежегодное техническое обслуживание (ТО-3).

3.	Организация ТО ТСО:

- По результатам выполненного ТО исполнителем делается запись в «Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту ТСО» объекта, который хранится на объекте.

- Контроль качества оказанных услуг по ТО производиться ответственным лицом, назначенным генеральным директором ООО «ТЗК Енисей». Порядок контроля определяется генеральным директором ООО «ТЗК Енисей».

4.	Внеплановое техническое обслуживание ТСО

4.1.	Неплановое ТО элемента оборудования ТСО осуществляется в следующих случаях:

-	при отказе элемента оборудования ТСО;

-	при возникновении сбоев в работе элемента оборудования ТСО;

-	при двух и более ложных срабатываниях элемента оборудования ТСО в течение 30 календарных дней;

-	для устранения последствий воздействия неблагоприятных внешних факторов.

4.1.	Неплановое ТО, при необходимости, включает текущий ремонт.

4.2.	При возникновении отказа или сбоя ТСО ответственный работник объекта сообщает о неисправности Исполнителю по адресу электронной почты: __________  или по телефону: ____________.

4.3.	По результатам выполненного непланового ТО исполнителем делается запись в «Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту ТСО».

Неплановое ТО не заменяет и не отменяет плановое ТО

5.	Основные требования:

Работы по плановому техническому обслуживанию конкретного оборудования производятся на основе соответствующих технических условий, инструкций по техническому обслуживанию или по эксплуатации оборудования. Мелкие, вспомогательные операции подразумеваются, но не указываются. Если для какого-либо вида оборудования в регламенте не указаны работы по ТО-3, то для этого оборудования при проведении ТО-3 выполняются работы в составе ТО-2.

Работы проводятся в строгом соответствии с перечнем рекомендованных работ и периодичности их проведения:

•	Системы охранной и тревожно-вызывной сигнализации

1.1	Приборы приемно-контрольные

1.1.1	Состав работ ТО-1 (ежемесячно):

-	проведение внешнего осмотра на соответствие индикации режимам работы, отсутствие повреждений, надежность крепления и т.п.;

-	проверка работы прибора;

-	запись результатов выполненных работ в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию.

1.1.2	Состав работ ТО-2 (ежеквартально):

-	работы по регламенту ТО-1;

-	разборка корпуса и внутренний осмотр;

-	удаление пыли и загрязнений;

-	проверка исправности и надежности контактов разъемов и винтовых колодок, при необходимости затяжка винтов и очистка контактов;

-	проверка правильности установленных режимов и программных настроек;

-	проверка работы прибора при отключении сетевого питания (при наличии встроенного аккумулятора), при необходимости замена аккумулятора;

-	сборка корпуса и проверка работы.

1.1.3	Состав работ по регламенту ТО-3 (ежегодно):

-	работы по регламенту ТО-2;

-	проверка состояния и номинала плавких предохранителей;

-	проверка технического состояния аккумуляторной батареи (при ее наличии), при необходимости, замена;

-	измерение сопротивления заземления приборов;

-	проверка наличия эксплуатационно-технической документации.

1.2	Блоки расширения приборов приемно-контрольных (ППК)

1.2.1	Состав работ ТО-1 (ежемесячно):

-	проведение внешнего осмотра на соответствие индикации режимам работы, отсутствие повреждений, надежность крепления и т.п.;

-	проверка работы совместно с ППК;

-	запись результатов выполненных работ в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию.

1.2.2	Состав работ ТО-2 (ежеквартально):

-	работы по регламенту ТО-1;

-	разборка корпуса и внутренний осмотр;

-	удаление пыли и загрязнений;

-	проверка исправности и надежности контактов разъемов и винтовых колодок, при необходимости затяжка винтов и очистка контактов;

-	проверка правильности установленных режимов и программных настроек;

-	сборка корпуса и проверка работы.

1.3	Световые и звуковые оповещатели

1.3.1	Состав работ ТО-1 (ежемесячно):

-	проведение внешнего осмотра на соответствие индикации режимам работы, отсутствие повреждений, надежность крепления и т.п.;

-	проверка совместно с ППК;

-	запись результатов выполненных работ в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию.

1.3.2	Состав работ ТО-2 (ежеквартально):

-	работы по регламенту ТО-1;

-	разборка корпуса и внутренний осмотр;

-	удаление пыли и загрязнений;

-	проверка исправности и надежности контактов разъемов и винтовых колодок, при необходимости затяжка винтов и очистка контактов;

-	сборка корпуса и проверка работы.

1.4	Извещатели охранные магнитоконтактные

1.4.1	Состав работ ТО-1 (ежемесячно):

-	проведение внешнего осмотра на отсутствие повреждений, надежность крепления и т.п.;

-	проверка работы совместно с ППК;

-	запись результатов выполненных работ в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию.

1.4.2	Состав работ ТО-2 (ежеквартально):

-	работы по регламенту ТО-1;

-	удаление пыли и загрязнений;

-	проверка надежности подключения к шлейфу, при необходимости, устранение плохих контактов.

1.5	Извещатели охранные инфракрасные, радиоволновые, вибрационнные, акустические и т.п.

1.5.1	Состав работ ТО-1 (ежемесячно):

-	проведение внешнего осмотра на соответствие индикации режимам работы, отсутствие повреждений, надежность крепления и т.п.;

-	проверка работы совместно с ППК;

-	запись результатов выполненных работ в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию.

1.5.2	Состав работ ТО-2 (ежеквартально):

-	работы по регламенту ТО-1;

-	разборка корпуса и внутренний осмотр;

-	удаление пыли и загрязнений;

-	проверка исправности и надежности контактов разъемов и винтовых колодок, при необходимости, затяжка винтов и очистка контактов;

-	сборка корпуса и проверка работы.

1.6	Извещатели тревожные (кнопки, педали)

1.6.1	Состав работ ТО-1 (ежемесячно):

-	проведение внешнего осмотра на отсутствие повреждений, надежность крепления и т.п.;

-	проверка работы совместно с ППК;

-	запись результатов выполненных работ в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию.

1.6.2	Состав работ ТО-2 (ежеквартально):

-	работы по регламенту ТО-1;

-	удаление пыли и загрязнений;

-	проверка исправности и надежности контактов разъемов и винтовых колодок, при необходимости, затяжка винтов и очистка контактов.

1.7	Извещатели тревожные радиоканальные (тревожные радиокнопки)

1.7.1	Состав работ ТО-1 (ежемесячно):

-	проведение внешнего осмотра на соответствие индикации режимам работы, отсутствие повреждений и т.п.;

-	проверка передачи тревоги на приемник из основных точек объекта;

-	проверка батареи, при необходимости, замена;

-	запись результатов выполненных работ в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию.

1.7.2	Состав работ ТО-2 (ежеквартально):

-	работы по регламенту ТО-1;

-	разборка корпуса и внутренний осмотр;

-	удаление пыли и загрязнений, при необходимости, очистка контактов подключения батареи;

-	сборка корпуса и проверка работы.

1.8	Приемники тревожных радиокнопок

1.8.1	Состав работ ТО-1 (ежемесячно):

-	проведение внешнего осмотра на соответствие индикации режимам работы, отсутствие повреждений, надежность крепления и т.п.;

-	проверка работы совместно с ППК;

-	запись результатов выполненных работ в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию.

1.8.2	Состав работ ТО-2 (ежеквартально):

-	работы по регламенту ТО-1;

-	разборка корпуса и внутренний осмотр;

-	удаление пыли и загрязнений;

-	проверка исправности и надежности контактов разъемов и винтовых колодок, при необходимости затяжка винтов и очистка контактов;

-	сборка корпуса и проверка работы.

•	Системы периметральной охранной сигнализации

1.1	Извещатели охранные линейные однопозиционные и двухпозиционные

1.1.1	Состав работ ТО-1 (ежемесячно):

-	проведение внешнего осмотра блока (блоков) извещателей на соответствие индикации режимам работы, отсутствие повреждений, надежность крепления и т.п.;

-	проведение внешнего осмотра распределительных коробок и кабельных трасс на отсутствие повреждений, надежность крепления и т.п.;

-	проверка работы извещателя в составе системы;

-	запись результатов выполненных работ в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию.

1.1.2	Состав работ ТО-2 (ежеквартально):

-	работы по регламенту ТО-1;

-	удаление пыли и загрязнений, внешний осмотр уплотнений;

-	проверка исправности и надежности контактов разъемов и винтовых колодок, при необходимости, затяжка винтов и очистка контактов;

-	сборка корпуса и проверка работы.

1.1.3	Состав работ по регламенту ТО-3 (ежегодно):

-	работы по регламенту ТО-2;

-	проверка уплотнений блока (блоков) извещателя и распределительных коробок, при необходимости разборка корпуса, внутренний осмотр, восстановление герметизации;

-	проверка наличия эксплуатационно-технической документации.

1.2	Средства обнаружения с кабельными чувствительными элементами

1.2.1	Состав работ ТО-1 (ежемесячно):

-	проведение внешнего осмотра блоков извещателей на индикацию нормальной работы, отсутствие повреждений, надежность крепления и т.п.;

-	проведение внешнего осмотра кабельных чувствительных элементов, распределительных коробок и кабельных трасс на отсутствие повреждений, надежность крепления и т.п.;

-	проверка работы извещателя в составе системы;

-	запись результатов выполненных работ в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию.

1.2.2	Состав работ ТО-2 (ежеквартально):

-	работы по регламенту ТО-1;

-	удаление пыли и загрязнений, внешний осмотр уплотнений;

-	проверка исправности и надежности контактов разъемов и винтовых колодок, при необходимости затяжка винтов и очистка контактов;

-	сборка корпуса и проверка работы.

1.2.3	Состав работ по регламенту ТО-3 (ежегодно):

-	работы по регламенту ТО-2;

-	проверка уплотнений блока (блоков) извещателя и распределительных коробок, при необходимости разборка корпуса, внутренний осмотр, восстановление герметизации;

-	проверка наличия эксплуатационно-технической документации.

•	Системы контроля и управления доступом

1.1	Контроллеры управления доступом

1.1.1	Состав работ ТО-1 (ежемесячно):

-	проведение внешнего осмотра на соответствие индикации режимам работы, отсутствие повреждений, надежность крепления и т.п.;

-	проверка работы в составе системы;

-	запись результатов выполненных работ в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию.

1.1.2	Состав работ ТО-2 (ежеквартально):

-	работы по регламенту ТО-1;

-	разборка корпуса и внутренний осмотр;

-	удаление пыли и загрязнений;

-	проверка исправности и надежности контактов разъемов и винтовых колодок, при необходимости затяжка винтов и очистка контактов;

-	проверка правильности установленных режимов и программных настроек;

-	проверка работы прибора при отключении сетевого питания (при наличии встроенного аккумулятора), при необходимости, замена аккумулятора;

-	сборка корпуса и проверка работы.

1.2	Считыватели идентификаторов личности

1.2.1	Состав работ ТО-1 (ежемесячно):

-	проведение внешнего осмотра на соответствие индикации режимам работы, отсутствие повреждений, надежность крепления и т.п.;

-	проверка работы в составе системы;

-	запись результатов выполненных работ в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию.

1.2.2	Состав работ ТО-2 (ежеквартально):

-	работы по регламенту ТО-1;

-	разборка корпуса и внутренний осмотр;

-	удаление пыли и загрязнений;

-	проверка исправности и надежности контактов разъемов и винтовых колодок, при необходимости, затяжка винтов и очистка контактов;

-	сборка корпуса и проверка работы.

1.3	Электромагнитные, электромеханические замки, электрозащелки

1.3.1	Состав работ ТО-1 (ежемесячно):

-	проведение внешнего осмотра на отсутствие повреждений, надежность крепления и т.п.;

-	проверка работы, при необходимости, регулировка и смазка;

-	запись результатов выполненных работ в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию.

1.3.2	Состав работ ТО-2 (ежеквартально):

-	работы по регламенту ТО-1;

-	удаление пыли и загрязнений, смазка;

-	проверка исправности и надежности контактов разъемов и винтовых колодок, при необходимости, затяжка винтов и очистка контактов.

1.4	Турникеты, шлюзовые кабины, шлагбаумы, автоматические ворота

1.4.1	Состав работ ТО-1 (ежемесячно):

-	проведение внешнего осмотра на соответствие индикации режимам работы, отсутствие повреждений, надежность установки, крепления и т.п.;

-	проверка работы;

-	запись результатов выполненных работ в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию.

1.4.2	Состав работ ТО-2 (ежеквартально):

-	работы по регламенту ТО-1;

-	удаление пыли и загрязнений, при необходимости, смазка механизмов;

-	проверка исправности и надежности контактов разъемов и винтовых колодок, при необходимости затяжка винтов и очистка контактов.

1.5	Автоматизированные рабочие места (АРМ) на базе ПК

1.5.1	Состав работ ТО-1 (ежемесячно):

-	проведение внешнего осмотра на отсутствие повреждений, надежность установки или крепления и т.п.;

-	удаление пыли и загрязнений с поверхности оборудования;

-	проверка работы АРМ в составе системы контроля, управления доступом (СКУД);

-	запись результатов выполненных работ в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию.

1.5.2	Состав работ ТО-2 (ежеквартально):

-	работы по регламенту ТО-1;

-	разборка корпуса системного блока и внутренний осмотр;

-	удаление пыли и загрязнений внутри корпуса с применением при необходимости специальных чистящих средств, пылесосов, баллончиков со сжатым воздухом и т.п.;

-	проверка систем охлаждения (вентиляторов), при необходимости чистка или замена;

-	чистка клавиатур и манипуляторов типа «мышь»;

-	проверка исправности и надежности подключения разъемов и кабелей;

-	проверка работы при отключении сетевого питания (при наличии блока бесперебойного питания);

-	проверка состава и конфигурации установленного программного обеспечения;

-	сборка корпуса и проверка работоспособности.

1.5.3	Состав работ по регламенту ТО-3 (ежегодно):

-	работы по регламенту ТО-2;

-	проверка на наличие вирусов антивирусной программой;

-	проверка дисковых накопителей на наличие сбоев;

-	установка обновлений программного обеспечения (при необходимости);

-	измерение сопротивления заземления;

-	проверка наличия эксплуатационно-технической документации.

1.6	Сервера СКУД на базе ПК

1.6.1	Состав работ ТО-1 (ежемесячно):

-	проведение внешнего осмотра на отсутствие повреждений, надежность установки или крепления и т.п.;

-	удаление пыли и загрязнений с поверхности оборудования;

-	проверка работы АРМ в составе СКУД;

-	запись результатов выполненных работ в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию.

1.6.2	Состав работ ТО-2 (ежеквартально):

-	работы по регламенту ТО-1;

-	разборка корпуса системного блока и внутренний осмотр;

-	удаление пыли и загрязнений внутри корпуса с применением при необходимости специальных чистящих средств, пылесосов, баллончиков со сжатым воздухом и т.п.;

-	проверка систем охлаждения (вентиляторов), при необходимости чистка или замена;

-	чистка клавиатур и манипуляторов типа «мышь»;

-	проверка исправности и надежности подключения разъемов и кабелей;

-	проверка работы при отключении сетевого питания (при наличии блока бесперебойного питания);

-	проверка состава и конфигурации установленного программного обеспечения;

-	сборка корпуса и проверка работоспособности.

1.6.3	Состав работ по регламенту ТО-3 (ежегодно):

-	работы по регламенту ТО-2;

-	проверка на наличие вирусов антивирусной программой;

-	проверка дисковых накопителей на наличие сбоев;

-	установка обновлений программного обеспечения (при необходимости);

-	измерение сопротивления заземления;

-	проверка наличия эксплуатационно-технической документации.

1.7	Мониторы АРМ и серверов СКУД

1.7.1	Состав работ ТО-1 (ежемесячно):

-	проведение внешнего осмотра на отсутствие повреждений, надежность установки или крепления и т.п.;

-	удаление пыли и загрязнений с корпуса и экрана с применением специальных чистящих средств;

-	визуальная оценка качества изображения, при необходимости регулировка параметров изображения;

-	запись результатов выполненных работ в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию.

1.7.2	Состав работ ТО-2 (ежеквартально):

-	работы по регламенту ТО-1;

-	проверка исправности и надежности подключения разъемов и кабелей.

•	Системы охранные телевизионные

1.1	Видеокамеры внутренние

1.1.1	Состав работ ТО-1 (ежемесячно):

-	визуальная (по монитору) проверка зоны охвата видеокамеры, качества изображения, отсутствия загрязнений объектива или защитного стекла, при необходимости подстройка положения камеры, фокусного расстояния, глубины резкости и других параметров, удаление пыли и загрязнений с объектива (защитного стекла) с использованием специальных чистящих средств;

-	запись результатов выполненных работ в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию.

1.1.2	Состав работ ТО-2 (ежеквартально):

-	работы по регламенту ТО-1;

-	проведение внешнего осмотра на отсутствие повреждений, загрязнение объектива или защитного стекла, надежность крепления и т.п.;

-	удаление пыли и загрязнений с внешних поверхностей, в том числе с объектива (защитного стекла) с использованием специальных чистящих средств;

-	проверка исправности и надежности присоединения кабелей, контактов разъемов и винтовых колодок, при необходимости, затяжка винтов, очистка контактов, замена разъемов;

1.1.3	Состав работ по регламенту ТО-3 (ежегодно):

-	работы по регламенту ТО-2;

-	измерение сопротивления заземления (при питании камеры от сети 220 В);

-	проверка наличия эксплуатационно-технической документации.

1.2	Видеокамеры уличные (в том числе в защитном кожухе)

1.2.1	Состав работ ТО-1 (ежемесячно):

-	визуальная (по монитору) проверка зоны охвата видеокамеры, качества изображения, отсутствия загрязнений объектива или защитного стекла, при необходимости, подстройка положения камеры, фокусного расстояния, глубины резкости и других параметров, удаление пыли и загрязнений с объектива (защитного стекла) с использованием специальных чистящих средств;

-	проверка работы механизма поворота и изменения фокусного расстояния (при наличии);

-	запись результатов выполненных работ в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию.

1.2.2	Состав работ ТО-2 (ежеквартально):

-	работы по регламенту ТО-1;

-	проведение внешнего осмотра на отсутствие повреждений, загрязнения защитного купола или стекла, попадания влаги и загрязнений внутрь корпуса (кожуха), надежность крепления и т.п.;

-	удаление пыли и загрязнений с внешних поверхностей, в том числе с защитного купола (стекла) с использованием специальных чистящих средств;

-	при наличии внутренних загрязнений или влаги проведение разборки корпуса или защитного кожуха, удаление пыли и загрязнений, проверка и герметизация уплотнений;

-	проверка исправности и надежности присоединения кабелей, контактов разъемов и винтовых колодок, в том числе в распределительных коробках, при необходимости, затяжка винтов, очистка контактов, замена разъемов.

1.2.3	Состав работ по регламенту ТО-3 (ежегодно):

-	работы по регламенту ТО-2;

-	проверка работоспособности нагревателя;

-	измерение сопротивления заземления (при питании камеры от сети 220 В);

-	проверка наличия эксплуатационно-технической документации.

1.3	Пульты управления видеокамерами

1.3.1	Состав работ ТО-1 (ежемесячно):

-	проведение внешнего осмотра на отсутствие повреждений, надежность установки или крепления и т.п.;

-	проверка управления поворотом и фокусным расстоянием подключенной камеры (с контролем по монитору);

-	запись результатов выполненных работ в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию.

1.3.2	Состав работ ТО-2 (ежеквартально):

-	работы по регламенту ТО-1;

-	удаление пыли и загрязнений с внешних поверхностей;

-	проверка исправности и надежности присоединения кабелей, контактов разъемов и винтовых колодок, при необходимости, затяжка винтов, очистка контактов, замена разъемов.

1.4	Видеокоммутаторы, видеомультиплексоры, другое оборудование обработки видеосигнала

1.4.1	Состав работ ТО-1 (ежемесячно):

-	проведение внешнего осмотра на отсутствие повреждений, надежность крепления и т.п.;

-	проверка работы в используемых режимах;

-	визуальная (по монитору) проверка качества отображения обработанных видеосигналов;

-	запись результатов выполненных работ в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию.

1.4.2	Состав работ ТО-2 (ежеквартально):

-	работы по регламенту ТО-1;

-	удаление пыли и загрязнений с внешних поверхностей;

-	проверка исправности и надежности подключения кабелей, контактов разъемов и винтовых колодок, при необходимости, затяжка винтов, очистка контактов, замена разъемов;

-	проверка правильности установленных режимов и настроек.

1.4.3	Состав работ по регламенту ТО-3 (ежегодно):

-	работы по регламенту ТО-2;

-	проверка состояния и номинала плавких предохранителей;

-	измерение сопротивления заземления приборов;

-	проверка наличия эксплуатационно-технической документации.

1.5	Видеорегистраторы цифровые

1.5.1	Состав работ ТО-1 (ежемесячно):

-	проведение внешнего осмотра на соответствие индикации режимам работы, отсутствие повреждений, надежность установки или крепления и т.п.;

-	удаление пыли и загрязнений с поверхности оборудования;

-	проверка ведения видеозаписи по каждой камере;

-	запись результатов выполненных работ в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию.

1.5.2	Состав работ ТО-2 (ежеквартально):

-	работы по регламенту ТО-1;

-	проверка исправности и надежности подключения разъемов и кабелей;

-	проверка установленных режимов и настроек регистратора (дата, время, настройки детекторов движения, качество записи, глубина видеоархива и т.п.);

-	сборка корпуса и проверка работоспособности.

1.5.3	Состав работ по регламенту ТО-3 (ежегодно):

-	работы по регламенту ТО-2;

-	измерение сопротивления заземления;

-	проверка наличия эксплуатационно-технической документации.

1.6	Видеорегистраторы на основе ПК (видеосерверы)

1.6.1	Состав работ ТО-1 (ежемесячно):

-	проведение внешнего осмотра на соответствие индикации режимам работы, отсутствие повреждений, надежность установки или крепления и т.п.;

-	удаление пыли и загрязнений с поверхности оборудования;

-	проверка ведения видеозаписи по каждой камере;

-	запись результатов выполненных работ в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию.

1.6.2	Состав работ ТО-2 (ежеквартально):

-	работы по регламенту ТО-1;

-	разборка корпуса и внутренний осмотр;

-	удаление пыли и загрязнений внутри корпуса с применением при необходимости специальных чистящих средств, пылесосов, баллончиков со сжатым воздухом и т.п.;

-	проверка состояния систем охлаждения (вентиляторов), при необходимости, чистка или замена;

-	чистка клавиатур и манипуляторов типа «мышь»;

-	проверка исправности и надежности подключения разъемов и кабелей;

-	проверка работы при отключении сетевого питания (при наличии блока бесперебойного питания);

-	проверка установленных системных параметров и настроек программного обеспечения регистратора (дата, время, настройки детекторов движения, качество записи, глубина видеоархива и т.п.);

-	проверка программных детекторов движения на срабатывание, при необходимости корректировка зон контроля и чувствительности;

-	сборка корпуса и проверка работоспособности.

1.6.3	Состав работ по регламенту ТО-3 (ежегодно):

-	работы по регламенту ТО-2;

-	проверка на наличие вирусов антивирусной программой;

-	проверка дисковых накопителей на наличие сбоев;

-	установка обновлений программного обеспечения (при необходимости);

-	измерение сопротивления заземления;

-	проверка наличия эксплуатационно-технической документации.

1.7	Мониторы

1.7.1	Состав работ ТО-1 (ежемесячно):

-	проведение внешнего осмотра на отсутствие повреждений, надежность установки или крепления и т.п.;

-	удаление пыли и загрязнений с корпуса и экрана с применением специальных чистящих средств;

-	визуальная оценка качества изображения, при необходимости регулировка параметров изображения;

-	запись результатов выполненных работ в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию.

1.7.2	Состав работ ТО-2 (ежеквартально):

-	работы по регламенту ТО-1;

-	проверка исправности и надежности подключения разъемов и кабелей.

•	Блоки электропитания

1.1	Блоки бесперебойного электропитания постоянного напряжения (12, 24 В)

1.1.1	Состав работ ТО-1 (ежемесячно):

-	проведение внешнего осмотра на соответствие индикации режимам работы, отсутствие повреждений, надежность крепления и т.п.;

-	проверка работы блока питания и подключенного оборудования при отключении сетевого питания, при необходимости, проверка и замена аккумулятора;

-	запись результатов выполненных работ в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию.

1.1.2	Состав работ ТО-2 (ежеквартально):

-	работы по регламенту ТО-1;

-	разборка корпуса и внутренний осмотр;

-	удаление пыли и загрязнений;

-	проверка исправности и надежности контактов разъемов и винтовых колодок, при необходимости, затяжка винтов и очистка контактов;

-	проверка выходного напряжения под штатной нагрузкой при наличии и при отсутствии сетевого питания, при необходимости, проверка и замена аккумулятора;

-	сборка корпуса и проверка работы.

1.1.3	Состав работ по регламенту ТО-3 (ежегодно):

-	работы по регламенту ТО-2;

-	проверка состояния и номинала плавких предохранителей;

-	проверка технического состояния аккумуляторной батареи, при необходимости, замена;

-	измерение сопротивления заземления;

-	проверка наличия эксплуатационно-технической документации.

1.2	Блоки бесперебойного электропитания переменного напряжения (220 В)

1.2.1	Состав работ ТО-1 (ежемесячно):

-	проведение внешнего осмотра на соответствие индикации режимам работы, отсутствие повреждений, надежность установки и т.п.;

-	проверка работы блока питания и подключенного оборудования при отключении сетевого питания, при необходимости, проверка и замена аккумулятора;

-	запись результатов выполненных работ в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию.

1.2.2	Состав работ ТО-2 (ежеквартально):

-	работы по регламенту ТО-1;

-	удаление пыли и загрязнений;

-	проверка исправности и надежности контактов разъемов и кабелей;

-	проверка выходного напряжения под штатной нагрузкой при наличии и при отсутствии сетевого питания, при необходимости проверка и замена аккумулятора.

1.2.3	Состав работ по регламенту ТО-3 (ежегодно):

-	работы по регламенту ТО-2;

-	разборка корпуса и внутренний осмотр;

-	проверка технического состояния аккумуляторной батареи, при необходимости замена;

-	измерение сопротивления заземления;

-	сборка корпуса и проверка работы;

-	проверка наличия эксплуатационно-технической документации.

•	Прочее оборудование

1.1	Шкафы, стойки

1.1.1	Состав работ ТО-1 (ежемесячно):

-	проведение внешнего осмотра на отсутствие повреждений, надежность крепления и установки и т.п.;

-	запись результатов выполненных работ в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию.

1.1.2	Состав работ ТО-2 (ежеквартально):

-	работы по регламенту ТО-1;

-	удаление пыли и загрязнений с внешних и внутренних поверхностей;

-	проверка вентиляторов (при наличии), при необходимости, чистка, смазка или замена.

1.3	Оборудование активное сетевое

1.3.1	Состав работ ТО-1 (ежемесячно):

-	проведение внешнего осмотра на соответствие индикации режимам работы, отсутствие повреждений, надежность установки и т.п.;

-	запись результатов выполненных работ в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию.

1.3.2	Состав работ ТО-2 (ежеквартально):

-	работы по регламенту ТО-1;

-	удаление пыли и загрязнений с внешних поверхностей;

-	проверка надежности подключения кабелей и разъемов.

1.4	Противотаранные заградительные устройства, средства ограничения проезда

1.4.1	Состав работ ТО-1 (ежемесячно):

-	проведение внешнего осмотра на соответствие индикации режимам работы, отсутствие повреждений, надежность крепления и т.п.;

-	проверка работы;

-	запись результатов выполненных работ в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию.

1.4.2	Состав работ ТО-2 (ежеквартально):

-	работы по регламенту ТО-1;

-	удаление пыли и загрязнений, при необходимости смазка механизмов.

-	проверка исправности и надежности присоединения кабелей, контактов разъемов и винтовых колодок, при необходимости, устранение плохих контактов.

6. Состав оборудования:

| № п\п | Наименование установленного оборудования | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система охранной сигнализации в здании АБК: |  |  |
|  | Прибор приемно-контрольный «Сигнал-20М» | Шт. | 1 |
|  | Извещатель поверхностный звуковой «Астра-С» | Шт. | 4 |
|  | Извещатель объемный «Астра-5» исп.А | Шт. | 10 |
|  | Извещатель магнитоконтактный «ИО 102-14» | Шт. | 3 |
|  | Извещатель магнитоконтактный «ИО 102-29» | Шт. | 11 |
|  | Источник бесперебойного питания «РИП-12» Исп.01 | Шт. | 1 |
|  | Кнопка тревожная «Астра-321» | Шт. | 2 |
| 2 | Система контроля и управления доступом: |  |  |
|  | Электронная проходная «PERCo-KT02.3» | Шт. | 1 |
|  | Контроллер доступа «PERCo-CL05» | Шт. | 3 |
|  | Cчитыватель контрольный «PERCo-IR05» | Шт. | 1 |
|  | Электромагнитный замок «М1-300» | Шт. | 3 |
|  | Кнопка выхода «EXIT-300м» | Шт. | 3 |
|  | Извещательмагнитоконтактный «ИО 102-29» | Шт. | 3 |
|  | Источник бесперебойного питания «РИП-12» Исп.03 | Шт. | 3 |
|  | Ключ выключатель «SET-J» | Шт. | 3 |
|  | Устройство коммутационное «УК-ВК/02» | Шт. | 2 |
|  | Сервер СКУД на базе ПК | Шт. | 1 |
|  | Монитор«SAMSUNG S19C200BR» | Шт. | 1 |
|  | Автоматический шлагбаум «Barrier 5000» | Шт. | 1 |
|  | Автоматические откатные ворота | Шт. | 1 |
|  | Автоматический противотаранный шлагбаум ШАП-6 | Шт. | 1 |
|  | Металлодетектор «Metor 200» | Шт. | 1 |
| 3 | Система охранная телевизионная в здании АБК: |  |  |
|  | Видеосервер (процессор 2400, материнская плата Р67 с двумя РСI экспресс слотами 4ГБ оперативной памяти DDR3, HDD 320 ГБ, плюс 2 HDD по 2ТБ, 2 платы видео захвата «Девлайн» PCI-E 8Х25) | Шт. | 1 |
|  | Видеокамера купольная «SAMSUNS» SCD-2082P | Шт. | 7 |
|  | Микрофон «МКУ-4П» | Шт. | 2 |
|  | Источник бесперебойного питания «РИП-12» Исп.03 | Шт. | 1 |
|  | Монитор «SAMSUNS» SMT-2232 | Шт. | 1 |
| 4 | Система периметральной охраны: |  |  |
|  | Прибор приемно-контрольный «Сигнал-20М» | Шт. | 2 |
|  | Пульт контроля и управления «С2000М» | Шт. | 1 |
|  | Блок контроля и индикации «С2000-БКИ» | Шт. | 1 |
|  | Преобразователь интерфейса «С2000 ПИ» | Шт. | 2 |
|  | Источник бесперебойного питания «СКАТ-2400» | Шт. | 2 |
|  | Извещатель радиоволновый «Барьер-300Т» | Шт. | 6 |
|  | Извещатель инфракрасный «ИД-12Е» | Шт. | 7 |
|  | Извещательмагнитоконтактный «ИО 102-20Б2/П» | Шт. | 2 |
|  | Извещательпериметровый трибоэлектрический «Гюрза-035ПЗ» | Шт. | 3 |
|  | Модуль управления ИСБ (Орион) исп.20 | Шт. | 1 |
|  | Термошкаф 600х1200х300 «ТШ-5» | Шт. | 1 |
| 5 | Система охранного телевидения: |  |  |
|  | Видеосервер «AGRG VideoСерверvS HS24.FC.12Tb.m4» | Шт. | 1 |
|  | Термокожух для видеокамеры «Wizeboxe SV32-03/04NR» | Шт. | 8 |
|  | Термокожух для видеокамеры «Wizeboxe SV32-08» | Шт. | 5 |
|  | Видеокамера цветная «SAMSUNS» «SСB-2004P» | Шт. | 13 |
|  | Объектив «Tamron» 13VG550S11 | Шт. | 13 |
|  | Видеокамера цветная «SAMSUNS» «SCP-3370THP» | Шт. | 2 |
|  | Видеокамера SonyVt-326 HWir | Шт. | 5 |
|  | Видеокамера GF-SIR1357HDN-VF | Шт. | 3 |
|  | Блок бесперебойного питания «СКАТ 1200-И7» | Шт. | 2 |
|  | Контроллер видеоустройств «SAMSUNS» SCP-1010 | Шт. | 1 |
|  | Монитор «SAMSUNS» SMT-2232 | Шт. | 2 |
|  | Монитор «SAMSUNG S19C200BR» | Шт. | 2 |
|  | Устройства грозозащиты | Шт. | 18 |
|  | ПК УРМ (Клавиатура+мышь+ПК) | Шт. | 1 |
|  | Монитор «SAMSUNS» S22В300 | Шт. | 1 |
|  | Коммутатор AT-F708/POE | Шт. | 2 |
| 6 | Система охранного освещения: |  |  |
|  | Прожектор «SP4812-38-G» | Шт. | 14 |
|  | Устройство грозозащиты «УЗПФ-220/8» | Шт. | 1 |
|  | Блок сигнально-пусковой «С2000-СП1» исп.1 | Шт. | 5 |
|  | Фотореле «Finder 11.71.8.230.0000» | Шт. | 1 |
|  | Источник питания «DR-30-12» | Шт. | 2 |
| 7 | Прочее оборудование: |  |  |
| 7.1. | Шкафы, стойки, блоки питания, сетевое оборудование: |  |  |
|  | Сдвоенный модуль приемников по витым парам SVR-04-2Rack | Шт. | 5 |
|  | Универсальный модульный крейт с блоком питания SVR-RM-BP | Шт. | 1 |
|  | Устройство грозозащиты 19* SP016C | Шт. | 2 |
|  | Источникпитания «APC Smart-UPS X 2200VA Rack/Tower LCD 200-240V» | Шт. | 1 |
|  | Источник питания«APC Smart-UPS XL 1000VA USB & Serial 230V» | Шт. | 1 |
|  | Трансформатор«SKAT-VN 24/27» | Шт. | 2 |
|  | Дополнительный батарейный блок «APCSmart-UPSXL 24VBatteryPack» | Шт. | 1 |
|  | Блок защиты «УЗЛ-Е» | Шт. | 3 |
|  | Блок защиты цепей питания «SP-001» | Шт. | 2 |
|  | Блок защиты цепей питания видео «УЗЛ-К» | Шт. | 6 |
|  | Блок защиты цепей питания «УЗП-12DС/5» | Шт. | 6 |
|  | Напольный шкаф 19"", 42U, TFL-426080-MMMM-GY | Шт. | 1 |
|  | Вентиляторный блок для напольного шкафа | Шт. | 1 |
|  | Источник питания APC Smart-UPS XL 1000VA USB &Serial 230V | Шт. | 1 |

| СОГЛАСОВАНО: Генеральный директор ______________/____________/ м.п. «____» ___________ 2015г | УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор ООО «ТЗК Енисей» _____________И.В. Родькин м.п. «____» ___________ 2015г |
| --- | --- |

Приложение № 2

к договору №_________ от «___»___________2015г.

График проведения ТО ТСО

на объекте: «Расходный склад горюче-смазочных материалов (топливозаправочный комплекс) ООО «ТЗК Енисей» в аэропорту «Емельяново», расположенного по адресу: Красноярский край, Емельяновский район, п. Емельяново,

р-н Аэропорта «Красноярск», сооружение №1

| Месяц | Вид техобслуживания | Дата проведения ТО |
| --- | --- | --- |
| Январь 2016 | ТО-1 | 1 раз в месяц с 10 по15 число |
| Февраль 2016 | ТО-1 | 1 раз в месяц с 10 по15 число |
| Март 2016 | ТО-2 | 1 раз в месяц с 10 по15 число |
| Апрель 2016 | ТО-1 | 1 раз в месяц с 10 по15 число |
| Май 2016 | ТО-1 | 1 раз в месяц с 10 по15 число |
| Июнь 2016 | ТО-2 | 1 раз в месяц с 10 по15 число |
| Июль 2016 | ТО-1 | 1 раз в месяц с 10 по15 число |
| Август 2016 | ТО-1 | 1 раз в месяц с 10 по15 число |
| Сентябрь 2016 | ТО-1 | 1 раз в месяц с 10 по15 число |
| Октябрь 2016 | ТО-3 | 1 раз в месяц с 10 по15 число |
| Ноябрь 2016 | ТО-1 | 1 раз в месяц с 10 по15 число |
| Декабрь 2016 | ТО-1 | 1 раз в месяц с 10 по15 число |

| СОГЛАСОВАНО: Генеральный директор ______________/____________/ м.п. «____» ___________ 2015г | УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор ООО «ТЗК Енисей» _____________И.В. Родькин м.п. «____» ___________ 2015г |
| --- | --- |

Приложение № 3

к договору №_______ от «___»_________2015г.

Расчет стоимости ТО ТСО

на объекте: «Расходный склад горюче-смазочных материалов ООО «ТЗК Енисей»

в аэропорту «Емельяново», расположенного по адресу: Красноярский край, Емельяновский район, п. Емельяново, р-н Аэропорта «Красноярск», сооружение №1.

| № | Наименование системы ТСО и установленного оборудования | Ед. измере-ния | Кол-во | Стои-мость ТО-1, руб. без НДС | Кол-во ТО-1 за год | Стои-мость ТО-2, руб. без НДС | Кол-во ТО-2 за год | Стои-мость ТО-3, руб. без НДС | Кол-во ТО-3 за год | Стои-мость ТО за год, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Система охранной сигнализации в здании АБК: |
| 1.1 | Прибор приемно-контрольный "Сигнал-20М" | шт. | 1 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 1.2 | Извещатель поверхностный звуковой "Астра-С" | шт. | 4 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 1.3 | Извещатель объемный "Астра-5" исп.А | шт. | 10 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 1.4 | Извещатель магнитоконтактный "ИО 102-14" | шт. | 3 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 1.5 | Извещатель магнитоконтактный "ИО 102-29" | шт. | 11 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 1.6 | Источник бесперебойного питания "РИП-12" Исп.01 | шт. | 1 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 1.7 | Кнопка тревожная "Астра-321" | шт. | 2 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 2. | Система контроля и управления доступом: |
| 2.1 | Электронная проходная "PERCo-KT02.3" | шт. | 1 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 2.2 | Контроллер доступа "PERCo-CL05" | шт. | 3 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 2.3 | Считыватель контрольный "PERCo-IR05" | шт. | 1 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 2.4 | Электромагнитнй замок "М1-300" | шт. | 3 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 2.5 | Кнопка выхода "EXIT-300м" | шт. | 3 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 2.6 | Извещатель магнитоконтактный "ИО 102-29" | шт. | 3 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 2.7 | Источник бесперебойного питания "РИП-12" Исп.03 | шт. | 3 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 2.8 | Ключ выключатель "SET-J" | шт. | 3 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 2.9 | Устройство коммутационное "УК-ВК/02" | шт. | 2 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 2.10 | Сервер СКУД на базе ПК | шт. | 1 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 2.11 | Монитор "SUMSUNG S19C200BR" | шт. | 1 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 2.12 | Автоматический шлагбаум "Barrier 5000" | шт. | 1 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 2.13 | Автоматические откатные ворота | шт. | 1 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 2.14 | Автоматический противотаранный шлагбаум ШАП-6 | шт. | 1 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 2.15 | Металлодетектор "Metor 200" | шт. | 1 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 3. | Система охранная телевизионная в здании АБК: |
| 3.1 | Видеосервер (процессор 2400, материнская плата Р67 с двумя PCI экспресс слотами 4ГБ оперативной памяти DDR3, HDD 320 ГБ, плюс 2 HDD по 2ТБ, 2 платы видео захвата "Девлайн" PCI-E 8Х25 | шт. | 1 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 3.2 | Видеокамера купольная "SAMSUNG" SCD-2082P | шт. | 7 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 3.3 | Микрофон "МКУ-4П" | шт. | 2 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 3.4 | Источник бесперебойного питания "РИП-12" Исп.03 | шт. | 1 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 3.5 | Монитор "SAMSUNG" SMT-2232 | шт. | 1 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 4. | Система периметральной охраны: |
| 4.1 | Прибор приемно-контрольный "Сигнал-20М" | шт. | 2 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 4.2 | Пульт контроля и управления "С2000М" | шт. | 1 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 4.3 | Блок контроля и индикации "С2000-БКИ" | шт. | 1 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 4.4 | Преобразователь интерфейса "С2000 ПИ" | шт. | 2 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 4.5 | Источник бесперебойного питания "СКАТ-2400" | шт. | 2 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 4.6 | Извещатель радиоволновый "Барьер-300Т" | шт. | 6 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 4.7 | Извещатель инфракрасный "ИД-12Е" | шт. | 7 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 4.8 | Извещатель магнитоконтактный "ИО 102-20Б2/П" | шт. | 2 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 4.9 | Извещатель периметровый трибоэлектрический "Гюрза-035П3" | шт. | 3 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 4.10 | Модуль управления ИСБ (Орион) исп.20 | шт. | 1 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 4.11 | Термошкаф 600х1200х300 "ТШ-5" | шт. | 1 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 5. | Система охранного телевидения: |
| 5.1 | Видеосервер "AGRG VideoСервер vS HS24.FC.12Tb.m4" | шт. | 1 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 5.2 | Термокожух для видеокамеры "Wizeboxe SV32-03/04NR" | шт. | 8 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 5.3 | Термокожух для видеокамеры "Wizeboxe SV32-08" | шт. | 5 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 5.4 | Видеокамера цветная "SAMSUNG" "SCB-2004P" | шт. | 13 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 5.5 | Объектив "Tamron" 13VG550S11 | шт. | 13 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 5.6 | Видеокамера цветная "SAMSUNG" "SCP-3370THP" | шт. | 2 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 5.7 | Видеокамера Sony Vt-326 H Wir | шт. | 5 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 5.8 | Видеокамера GF-SIR1357HDN-VF | шт. | 3 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 5.9 | Блок бесперебойного питания "СКАТ 1200-И7" | шт. | 2 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 5.10 | Контроллер видеоустройств "SAMSUNG" SCP-1010 | шт. | 1 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 5.11 | Монитор "SAMSUNG" SMT-2232 | шт. | 2 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 5.12 | Монитор "SAMSUNG S19C200BR" | шт. | 2 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 5.13 | Устройство грозозащиты | шт. | 18 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 5.14 | ПК УРМ (Клавиатура+мышь+ПК) | шт. | 1 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 5.15 | Монитор "SAMSUNG" S22B300 | шт. | 1 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 5.16 | Коммутатор AT-F708/POE | шт. | 2 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 6. | Система охраного освещения: |
| 6.1 | Прожектор "SP4812-38-G" | шт. | 14 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 6.2 | Устройство грозозащиты "УЗПФ-220/8" | шт. | 1 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 6.3 | Блок сигнально-пусковой "С2000-СП1" исп.1 | шт. | 5 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 6.4 | Фотореле "Finder 11.71.8.230.0000" | шт. | 1 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 6.5 | Источник питания "DR-30-12" | шт. | 2 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 7. | Прочее оборудование: шкафы, стойки, блоки питания, сетевое оборудование: |
| 7.1 | Сдвоенный модуль приемников по витым парам SVR-04-2Rack | шт. | 5 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 7.2 | Универсальный модульный крейт с блоком питания SVR-RM-BP | шт. | 1 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 7.3 | Устройство грозозащиты 19* SP016C | шт. | 2 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 7.4 | Источник питания "APC Smart-UPS Х 2200VA Rack/Tower LCD 200-240V" | шт. | 1 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 7.5 | Источник питания "APC Smart-UPS XL 1000VA USB&Serial230V" | шт. | 1 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 7.6 | Трансформатор "SKAT-VN 24/27" | шт. | 2 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 7.7 | Дополнительный батарейный блок "APC Smart-UPS XL 24V Battery Pack" | шт. | 1 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 7.8 | Блок защиты "УЗЛ-Е" | шт. | 3 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 7.9 | Блок защиты цепей питания "SP-001" | шт. | 2 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 7.10 | Блок защиты цепей питания видео "УЗЛ-К" | шт. | 6 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 7.11 | Блок защиты цепей питания "УЗП-12DC/5" | шт. | 6 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 7.12 | Напольный шкаф 19"", 42U, TFL-426080-MMMM-GY | шт. | 1 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 7.13 | Вентиляторный блок для напольного шкафа | шт. | 1 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 7.14 | Источник питания APC Smart-UPS XL 1000VA USB & Serial230V | шт. | 1 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
|  | Итого по объекту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по объекту с НДС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- В стоимость работ включены все возможные затраты и издержки, связанные с  оказанием услуг: затраты рабочего времени на оказание услуг по заявкам, проезд к Объекту, техническая учеба, а так же подготовительно-заключительного и дополнительного времени технического обслуживания и др.

- Оплата производится равномерными ежемесячными платежами по _____ (__________) рублей ___ копеек, в том числе НДС 18 % - _____ рубля _________копейки.

Подписи Сторон:

Приложение №4

к договору №__________ от _____2015г.

АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Общество с ограниченной ответственностью «Топливо-заправочная компания Енисей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора  Родькина Игоря Владимировича, действующего на основании Устава,  с одной стороны, и ______________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________ _____________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», а каждая по отдельности - «Сторона»,

подписали настоящее Приложение № 4 к Договору № ___________от ____2015г. (далее «Договор») о нижеследующем:

Статья 1

Исполнитель гарантирует и заверяет Заказчику, что:

- Исполнитель, а также его аффилированные лица, бенефициары, работники, посредники и иные лица, действующие в интересах Исполнителя, его аффилированных лиц или бенефициаров (далее – «Связанные лица»), не совершали и не будут совершать следующие действия (далее – «Запрещённые действия»):

- передача, предложение или обещание передать денежные средства, материальные ценности, ценные бумаги, иное имущество или имущественные права,

- оказание, предложение или обещание оказать услуги;

- освобождение, предложение или обещание освободить от исполнения обязательства или обязанности;

- предоставление, предложение или обещание предоставить иные выгоды;

прямо или косвенно, в отношении любых третьих лиц, включая, помимо прочего, любых работников Заказчика или аффилированных лиц Заказчика, для оказания влияния на действия или решения таких третьих лиц с целью определения условий, заключения, исполнения или прекращения Договора и любых связанных с ним обязательств Сторон, либо получения каких-либо неправомерных преимуществ, выгод или достижения иных неправомерных целей;

- Исполнитель и Связанные лица не совершали и не будут совершать в интересах Заказчика каких-либо действий, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, незаконное вознаграждение от имени юридического лица, а также иных действий в нарушение требований применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции;

К Запрещённым действиям для целей настоящей статьи не относятся соответствующие применимому законодательству, обычаям делового оборота и нормам делового этикета действия (в т.ч. деловые подарки незначительной стоимости), которые не могут оказать влияния на решения работников Заказчика или его аффилированных лиц по определению условий, заключению, исполнению или прекращению Договора и любых связанных с ним обязательств.

Статья 2

В случае возникновения у Исполнителя оснований полагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо заверений и гарантий, предусмотренных ст. 1 выше («Антикоррупционные заверения»), Исполнитель обязуется незамедлительно уведомить об этом Заказчика в письменной форме. В таком уведомлении Исполнитель обязан сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание полагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо Антикоррупционных гарантий и заверений.

После получения такого письменного уведомления Заказчик вправе приостановить исполнение обязательств по Договору до получения соответствующего подтверждения об отсутствии факта нарушения Антикоррупционных заверений.

Статья 3

Заказчик вправе запрашивать и получать любые документы, связанные с исполнением Исполнителем Договора, для проверки соблюдения Исполнителем Антикоррупционных заверений.

Статья 4

В случае нарушения Исполнителем предусмотренных настоящим Приложением антикоррупционных обязательств, гарантий и заверений  Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и любых связанных с ним обязательств, а также потребовать уплаты штрафной неустойки в размере 100000 (сто тысяч) рублей 00 копеек, а также возмещения убытков и ущерба, понесённого Заказчиком и его аффилированными лицами, а также их работниками в результате такого нарушения.

Подписи Сторон:

| _______________________ ________________ ________________/__________/ м.п. | Генеральный директор ООО «ТЗК Енисей» _____________И.В. Родькин м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 5

к договору №_________ от «___»____________2015г.

СОГЛАШЕНИЕ

в области промышленной, экологической безопасности, охраны труда и гражданской защиты

Общество с ограниченной ответственностью «Топливо-заправочная компания Енисей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора  Родькина Игоря Владимировича, действующего на основании Устава,  с одной стороны, и ________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____ _______________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. В ходе оказания услуг по настоящему Договору Исполнитель обязуется:

1.1.	Обеспечить соблюдение норм действующего законодательства Российской Федерации, включая трудовое законодательство, законодательство о недрах, о природных и минеральных ресурсах, об охране окружающей среды, о промышленной и пожарной безопасности, иные законы и нормативные акты, действующие на территории выполнения работ, в том числе внутренние регламенты и инструкции, исполнение которых обязательно на объектах Заказчика.

1.2.	Обеспечить соблюдение следующих требований Заказчика:

1.2.1. В области информирования о происшествиях, текущих показателях и проведении расследования:

1.2.1.1.	Оперативно сообщать о произошедших несчастных случаях, авариях, инцидентах, дорожно-транспортных происшествиях и других происшествиях, определяемых действующими у Заказчика нормативными документами. Заказчик обязан информировать Исполнителя обо всех изменениях нормативных документов в течение 10 рабочих дней от даты утверждения Заказчиком изменений;

1.2.1.2.	Ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчётным месяцем, представлять информацию о результатах своей работы в области ПЭБ, ОТ и ГЗ, содержащую сведения:

- все случаи производственного травматизма;

- все аварии, разливы и иные незапланированные события, которые привели или могут привести к значительным повреждениям/ущербу/убыткам или о которых должно быть сообщено компетентным государственным органам;

- все дорожно-транспортные происшествия, связанные с выполнением настоящего договора;

- сведения о выданных, контролирующими органами, предписаниях на устранение выявленных нарушениях или предписаниях на приостановке деятельности, а также о возникших судебных преследованиях за нарушения в области ПЭБ, ОТ и ГЗ;

- любые другие события, о которых необходимо сообщать компетентным государственным органам;

- справки о проверках, осмотрах и аудиторских проверках, а также о мероприятиях в области производственного и производственно-экологического контроля;

- сведения о результатах проведённых расследований происшествий;

- справка о ходе выполнения всех мероприятий по устранению нарушений и мероприятий по устранению причин происшествий;

- общее количество рабочих часов, отработанных персоналом Исполнителя на месте проведения работ, общее число работников Исполнителя на месте проведения работ, а также суммарный пробег транспортных средств Исполнителя, задействованных в выполнении работ для Заказчика;

- сведения о водопотреблении и водоотведении;

- сведения об образовании и переработке отходов бурения по согласованной сторонами форме (для буровых организаций).

1.2.1.3. Принимать участие в расследовании происшествия, обстоятельства которого напрямую или косвенно связаны с деятельностью Исполнителя и проведение которого инициировано Заказчиком в соответствии с внутренней его процедурой.

1.2.2.	В области транспортной безопасности:

1.2.2.1.	Все транспортные средства Исполнителя, используемые для перевозки
пассажиров и опасных грузов, должны быть оборудованы следующим:

- Ремнями безопасности для водителя и всех пассажиров;

- В зимний период - передними и задними зимними шинами;

- Электронным устройством контроля действий водителя.

1.2.2.2.	Исполнитель должен обеспечить:

- Обучение и достаточную квалификацию водителей;

- Проведение регулярных ТО транспортных средств;

- Проведение предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей.

1.2.3.	В области обеспечения и применения средств индивидуальной защиты (СИЗ):

1.2.3.1. Весь персонал должен быть, как минимум, обеспечен следующими средствами индивидуальной защиты и использовать их во время нахождения за пределами жилых помещений на месте производства работ:

- защитная обувь с металлическим или композитным подноском;

- каска защитная;

- спецодежда;

- средства защиты глаз, лица и рук (перчатки).

1.2.3.2. Персонал, выполняющий опасные работы, должен быть дополнительно обеспечен соответствующими СИЗ, например, но не ограничиваясь следующим:

- лицевой щиток при работах со шлифовальным и заточным инструментом;

- закрытые защитные очки, защитные маски и жароустойчивые перчатки для сварочных работ;

- средства защиты органов дыхания при работе с опасными веществами;

- средства защиты от падения при работе на высоте;

- средства защиты от воздействия электрической дуги при работах в электроустановках.

1.2.4.	В области аттестации по ПЭБ, ОТ и ГЗ и допуска персонала на объекты Заказчика:

- Весь персонал Исполнителя, прибывающий впервые для выполнения работ на объекты Заказчика должен получить вводный инструктаж от специалиста по ПЭБ, ОТ и ГЗ Заказчика или другого, специально уполномоченного для этого, лица.

- На месте проведения работ персонал Исполнителя должен иметь при себе удостоверения (личные карточки) с отметками, подтверждающими факт соответствующего обучения и аттестации в области ПЭБ и ОТ.

1.2.4.3.	Исполнитель должен иметь и предъявить по первому требованию уполномоченного представителя Заказчика графики проведения обучения и аттестации по ПЭБ, ОТ и ГЗ, проведения инструктажей персонала, выполняющего работы на объектах Заказчика.

1.2.5.	В области экологической безопасности:

- Исполнитель является собственником отходов производства и потребления, образующихся от использования собственного сырья и материалов в результате его деятельности при выполнении работ, являющихся предметом настоящего Договора. Отходы, образованные Исполнителем в результате выполнения работ по настоящему Договору в результате выполнения технологического процесса, являются собственностью Исполнителя, независимо от использования сырья и материалов.

- В процессе выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, Исполнитель обеспечивает собственными силами и средствами систематическую уборку Объекта от всех отходов производства и потребления, образующихся в процессе его деятельности, с последующим временным складированием отходов в местах накопления, указанных Заказчиком, и вывозом на специализированные полигоны по договорам, самостоятельно заключенным Исполнителем со специализированными полигонами (лицензированными организациями на право обращения с опасными отходами производства).

- Исполнитель несет ответственность за нарушение экологических требований при размещении отходов в местах размещения отходов, принадлежащих Заказчику на праве собственности, и не имеет права размещать в указанных местах иные отходы, кроме видов отходов, предусмотренных к размещению.

- По завершении работ Исполнитель до подписания акта приемки выполненных работ со стороны Заказчика вывозит с объекта все собственное оборудование и технику, излишки материалов и т.п., производит демонтаж возведенных им временных зданий и сооружений, производит вывоз образованного от этих работ отходов и оставляет после себя объект и площадку в состоянии, соответствующем экологическим требованиям и санитарным нормам.

1.2.5.6.	Исполнитель обязан самостоятельно оформить в региональном отделении Росприроднадзора разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, сбросы загрязняющих веществ в водные объекты, лимиты на размещение отходов. Исполнитель самостоятельно производит начисления платежей и оплату за негативное воздействие на окружающую среду, в соответствии с законодательством РФ.

1.2.6.	Запрет употребления алкоголя, наркотиков и токсических веществ:

1.2.6.1.	Исполнитель обязан:

- Не допускать к работе (отстранять от работы) персонал в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

- Не допускать пронос и нахождение на месте производство работ и в местах проживания персонала алкоголя, наркотических или токсических веществ, за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности.

1.2.6.2.	В целях обеспечения контроля за указанными ограничениями Заказчик имеет право производить проверки и досмотр всех транспортных средств, вещей и материалов, доставляемых на место производства работ.

- Если в результате подобного досмотра будут обнаружены указанные запрещенные вещества или персонал в состоянии опьянения, то они не допускаются к месту проведения работ.

- Все факты выявления опьянения или попытки провоза и хранения алкоголя, наркотиков или токсических веществ должны быть зафиксированы одним из нижеприведённых способов:

- медицинским осмотром или освидетельствованием;

- акт, составленный представителями Заказчика и Исполнителя;

- письменное объяснение персонала Исполнителя.

1.2.7.	В области производственного контроля:

1.2.7.1. Для осуществления Заказчиком контроля соблюдения законодательных и предъявляемых самим Заказчиком требований в области ПЭБ, ОТ и ГЗ, Исполнитель должен обеспечить беспрепятственное посещение, уполномоченными представителями Заказчика мест производства работ.

1.2.7.2.	 В случае выявления нарушений, Заказчик выдаёт Исполнителю соответствующий акт с указанием рекомендованных сроком устранения нарушений.

- В случае, если Исполнитель, в силу каких либо причин, не может устранить нарушения в рекомендованные сроки, то совместно с Заказчиком, разрабатывается план по устранению нарушений с указанием согласованных сроков.

- Информацию об устранении нарушений Исполнитель подаёт в составе ежемесячной отчётности, если иное не оговаривается в акте.

1.3. В случае привлечения Исполнителем третьих лиц, Исполнитель обязан включить в заключаемые с ними договоры условия, предусмотренные настоящим Соглашением, и осуществлять контроль их исполнения. По требованию Заказчика Исполнитель обязан представить копии Договоров, заключенных им с третьими лицами и, в случае наличия у Заказчика замечаний по тексту, обеспечить внесение в договор соответствующих изменений.

- Исполнитель самостоятельно несет ответственность за допущенные им, либо привлечёнными им третьими лицами, при выполнении работ, нарушения трудового законодательства, природоохранного, водного, земельного, лесного законодательства, законодательства в области пожарной безопасности, охраны труда, атмосферного воздуха, опасных производственных объектов и т.д., включая оплату штрафов, пеней, а также по возмещению причиненного в связи с этим вреда. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Исполнитель, последний обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки.

- При наличии вины Исполнителя, установленной в результате внутреннего расследования, за аварии, инциденты и несчастные случаи, которые произошли в процессе выполнения обязательств по договору, последний обязуется возместить Заказчику причиненные убытки.

- Заказчик не несет ответственности за травмы, увечья или смерть любого работника Исполнителя или третьего лица, привлеченного Исполнителем, не по вине Заказчика, а также в случае нарушения ими правил промышленной безопасности, охраны труда, электробезопасности или промышленной санитарии.

- Несоблюдение Исполнителем и третьими лицами, привлекаемыми Исполнителем, требований настоящего Соглашения является существенным нарушением условий настоящего Договора и дает Заказчику право требовать уплаты штрафа или расторжения договора. Ответственность за нарушения, в том числе, размеры штрафов оговариваются в разделе «Ответственности сторон» настоящего договора.

- Срок действия Соглашения ограничивается сроками действия настоящего Договора.

ПОДПИСИ СТОРОН:

| __________________ __________________ _____________________/_________/ м.п. | Генеральный директор ООО «ТЗК Енисей» _____________И.В. Родькин м.п. |
| --- | --- |

Приложение  № 6

к договору №________ от «___»___________2015г.

Перечень нарушений и штрафных санкций к «Исполнителю»

| Наименование события/нарушения | Размер штрафа за каждый факт (руб.) |
| --- | --- |
| 1. Нарушение в обеспечении и пользовании спецодеждой и средствами индивидуальной защиты | 50 000 руб. |
| 2. Нарушение требований по организации безопасного проведения работ повышенной опасности (в том числе огневых и газоопасных). | 50 000 руб. |
| 3. Курение в не отведенных для этого местах. | 50 000 руб. |
| 4. Допуск Исполнителем к работе необученного, неаттестованного, непрошедшего необходимые инструктажи персонала, отсутствие документального подтверждения ознакомления персонала с инструкциями, содержащими требования охраны труда, промышленной, безопасности, экологии, технологической дисциплины, выполнение работниками подрядной организации работ, не свойственных их основной профессии (т.е. без соответствующего обучения и аттестации). | 50 000 руб. |
| 5. Появление работника Исполнителя (или привлеченного им субподрядчика) на территории объектов Общества в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а равно обнаружения у работника находящегося на территории объекта веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение. | 100 000 руб. |
| 6. Нарушение персоналом Исполнителя порядка пропускного и внутриобъектового режимов. | 50 000 руб. |
| 7. Нарушение Исполнителем норм и правил охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности, приведшие к возникновению инцидента на опасном производственном объекте Общества (пожар, авария, несчастный случай). | 100 000 руб. |

ПОДПИСИ СТОРОН:

| ________________ ________________ ______________/____________/ м.п. | Генеральный директор ООО «ТЗК Енисей» _____________И.В. Родькин м.п. |
| --- | --- |

8. Техническая часть закупочной документации

Техническое задание

на техническое обслуживание технических средств охраны

1.	Основные задачи ТО ТСО:

- обеспечение устойчивого функционирования ТСО, предупреждение отказов, увеличение сроков службы и межремонтных сроков эксплуатации;

- контроль технического состояния ТСО, проверка их работоспособности и определение пригодности к дальнейшей эксплуатации;

- своевременное выявление и устранение недостатков в работе ТСО, снижающих эффективность работы оборудования и приводящих к возникновению отказов;

- ликвидация последствий воздействия на ТСО неблагоприятных климатических, производственных и других факторов;

- подготовка оборудования к сезонной эксплуатации;

- анализ и обобщение данных по результатам выполненных работ, разработка мероприятий по совершенствованию форм и методов технического обслуживания.

2.	Техническое обслуживание ТСО предусматривает:

- плановое (регламентированное) техническое обслуживание;

- неплановое техническое обслуживание.

Неплановое ТО включает в себя работы, отсрочка которых не может быть допущена без ущерба для полноценного функционирования ТСО объекта.

Предусматриваются следующие виды (регламенты) работ по плановому техническому обслуживанию ТСО:

ежемесячное техническое обслуживание (ТО-1);

ежеквартальное техническое обслуживание (ТО-2);

ежегодное техническое обслуживание (ТО-3).

3.	Организация ТО ТСО:

- По результатам выполненного ТО исполнителем делается запись в «Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту ТСО» объекта, который хранится на объекте.

- Контроль качества оказанных услуг по ТО производиться ответственным лицом, назначенным генеральным директором ООО «ТЗК Енисей». Порядок контроля определяется генеральным директором ООО «ТЗК Енисей».

4.	Внеплановое техническое обслуживание ТСО

4.1.	Неплановое ТО элемента оборудования ТСО осуществляется в следующих случаях:

-	при отказе элемента оборудования ТСО;

-	при возникновении сбоев в работе элемента оборудования ТСО;

-	при двух и более ложных срабатываниях элемента оборудования ТСО в течение 30 календарных дней;

-	для устранения последствий воздействия неблагоприятных внешних факторов.

4.1.	Неплановое ТО, при необходимости, включает текущий ремонт.

4.2.	При возникновении отказа или сбоя ТСО ответственный работник объекта сообщает о неисправности Исполнителю по адресу электронной почты: __________  или по телефону: ____________.

4.3.	По результатам выполненного непланового ТО исполнителем делается запись в «Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту ТСО».

Неплановое ТО не заменяет и не отменяет плановое ТО.

5.	Основные требования:

Работы по плановому техническому обслуживанию конкретного оборудования производятся на основе соответствующих технических условий, инструкций по техническому обслуживанию или по эксплуатации оборудования. Мелкие, вспомогательные операции подразумеваются, но не указываются. Если для какого-либо вида оборудования в регламенте не указаны работы по ТО-3, то для этого оборудования при проведении ТО-3 выполняются работы в составе ТО-2.

Работы проводятся в строгом соответствии с перечнем рекомендованных работ и периодичности их проведения согласно Приложения №1 к настоящему техническому заданию.

Приложение №1  к техническому заданию

Регламенты технического обслуживания ТСО

1	Системы охранной и тревожно-вызывной сигнализации

1.1	Приборы приемно-контрольные

1.1.1	Состав работ ТО-1 (ежемесячно):

-	проведение внешнего осмотра на соответствие индикации режимам работы, отсутствие повреждений, надежность крепления и т.п.;

-	проверка работы прибора;

-	запись результатов выполненных работ в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию.

1.1.2	Состав работ ТО-2 (ежеквартально):

-	работы по регламенту ТО-1;

-	разборка корпуса и внутренний осмотр;

-	удаление пыли и загрязнений;

-	проверка исправности и надежности контактов разъемов и винтовых колодок, при необходимости затяжка винтов и очистка контактов;

-	проверка правильности установленных режимов и программных настроек;

-	проверка работы прибора при отключении сетевого питания (при наличии встроенного аккумулятора), при необходимости замена аккумулятора;

-	сборка корпуса и проверка работы.

1.1.3	Состав работ по регламенту ТО-3 (ежегодно):

-	работы по регламенту ТО-2;

-	проверка состояния и номинала плавких предохранителей;

-	проверка технического состояния аккумуляторной батареи (при ее наличии), при необходимости, замена;

-	измерение сопротивления заземления приборов;

-	проверка наличия эксплуатационно-технической документации.

1.2	Блоки расширения приборов приемно-контрольных (ППК)

1.2.1	Состав работ ТО-1 (ежемесячно):

-	проведение внешнего осмотра на соответствие индикации режимам работы, отсутствие повреждений, надежность крепления и т.п.;

-	проверка работы совместно с ППК;

-	запись результатов выполненных работ в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию.

1.2.2	Состав работ ТО-2 (ежеквартально):

-	работы по регламенту ТО-1;

-	разборка корпуса и внутренний осмотр;

-	удаление пыли и загрязнений;

-	проверка исправности и надежности контактов разъемов и винтовых колодок, при необходимости затяжка винтов и очистка контактов;

-	проверка правильности установленных режимов и программных настроек;

-	сборка корпуса и проверка работы.

1.3	Световые и звуковые оповещатели

1.3.1	Состав работ ТО-1 (ежемесячно):

-	проведение внешнего осмотра на соответствие индикации режимам работы, отсутствие повреждений, надежность крепления и т.п.;

-	проверка совместно с ППК;

-	запись результатов выполненных работ в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию.

1.3.2	Состав работ ТО-2 (ежеквартально):

-	работы по регламенту ТО-1;

-	разборка корпуса и внутренний осмотр;

-	удаление пыли и загрязнений;

-	проверка исправности и надежности контактов разъемов и винтовых колодок, при необходимости затяжка винтов и очистка контактов;

-	сборка корпуса и проверка работы.

1.4	Извещатели охранные магнитоконтактные

1.4.1	Состав работ ТО-1 (ежемесячно):

-	проведение внешнего осмотра на отсутствие повреждений, надежность крепления и т.п.;

-	проверка работы совместно с ППК;

-	запись результатов выполненных работ в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию.

1.4.2	Состав работ ТО-2 (ежеквартально):

-	работы по регламенту ТО-1;

-	удаление пыли и загрязнений;

-	проверка надежности подключения к шлейфу, при необходимости, устранение плохих контактов.

1.5	Извещатели охранные инфракрасные, радиоволновые, вибрационнные, акустические и т.п.

1.5.1	Состав работ ТО-1 (ежемесячно):

-	проведение внешнего осмотра на соответствие индикации режимам работы, отсутствие повреждений, надежность крепления и т.п.;

-	проверка работы совместно с ППК;

-	запись результатов выполненных работ в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию.

1.5.2	Состав работ ТО-2 (ежеквартально):

-	работы по регламенту ТО-1;

-	разборка корпуса и внутренний осмотр;

-	удаление пыли и загрязнений;

-	проверка исправности и надежности контактов разъемов и винтовых колодок, при необходимости, затяжка винтов и очистка контактов;

-	сборка корпуса и проверка работы.

1.6	Извещатели тревожные (кнопки, педали)

1.6.1	Состав работ ТО-1 (ежемесячно):

-	проведение внешнего осмотра на отсутствие повреждений, надежность крепления и т.п.;

-	проверка работы совместно с ППК;

-	запись результатов выполненных работ в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию.

1.6.2	Состав работ ТО-2 (ежеквартально):

-	работы по регламенту ТО-1;

-	удаление пыли и загрязнений;

-	проверка исправности и надежности контактов разъемов и винтовых колодок, при необходимости, затяжка винтов и очистка контактов.

1.7	Извещатели тревожные радиоканальные (тревожные радиокнопки)

1.7.1	Состав работ ТО-1 (ежемесячно):

-	проведение внешнего осмотра на соответствие индикации режимам работы, отсутствие повреждений и т.п.;

-	проверка передачи тревоги на приемник из основных точек объекта;

-	проверка батареи, при необходимости, замена;

-	запись результатов выполненных работ в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию.

1.7.2	Состав работ ТО-2 (ежеквартально):

-	работы по регламенту ТО-1;

-	разборка корпуса и внутренний осмотр;

-	удаление пыли и загрязнений, при необходимости, очистка контактов подключения батареи;

-	сборка корпуса и проверка работы.

1.8	Приемники тревожных радиокнопок

1.8.1	Состав работ ТО-1 (ежемесячно):

-	проведение внешнего осмотра на соответствие индикации режимам работы, отсутствие повреждений, надежность крепления и т.п.;

-	проверка работы совместно с ППК;

-	запись результатов выполненных работ в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию.

1.8.2	Состав работ ТО-2 (ежеквартально):

-	работы по регламенту ТО-1;

-	разборка корпуса и внутренний осмотр;

-	удаление пыли и загрязнений;

-	проверка исправности и надежности контактов разъемов и винтовых колодок, при необходимости затяжка винтов и очистка контактов;

-	сборка корпуса и проверка работы.

2	Системы периметральной охранной сигнализации

2.1	Извещатели охранные линейные однопозиционные и двухпозиционные

2.1.1	Состав работ ТО-1 (ежемесячно):

-	проведение внешнего осмотра блока (блоков) извещателей на соответствие индикации режимам работы, отсутствие повреждений, надежность крепления и т.п.;

-	проведение внешнего осмотра распределительных коробок и кабельных трасс на отсутствие повреждений, надежность крепления и т.п.;

-	проверка работы извещателя в составе системы;

-	запись результатов выполненных работ в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию.

2.1.2	Состав работ ТО-2 (ежеквартально):

-	работы по регламенту ТО-1;

-	удаление пыли и загрязнений, внешний осмотр уплотнений;

-	проверка исправности и надежности контактов разъемов и винтовых колодок, при необходимости, затяжка винтов и очистка контактов;

-	сборка корпуса и проверка работы.

2.1.3	Состав работ по регламенту ТО-3 (ежегодно):

-	работы по регламенту ТО-2;

-	проверка уплотнений блока (блоков) извещателя и распределительных коробок, при необходимости разборка корпуса, внутренний осмотр, восстановление герметизации;

-	проверка наличия эксплуатационно-технической документации.

2.2	Средства обнаружения с кабельными чувствительными элементами

2.2.1	Состав работ ТО-1 (ежемесячно):

-	проведение внешнего осмотра блоков извещателей на индикацию нормальной работы, отсутствие повреждений, надежность крепления и т.п.;

-	проведение внешнего осмотра кабельных чувствительных элементов, распределительных коробок и кабельных трасс на отсутствие повреждений, надежность крепления и т.п.;

-	проверка работы извещателя в составе системы;

-	запись результатов выполненных работ в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию.

2.2.2	Состав работ ТО-2 (ежеквартально):

-	работы по регламенту ТО-1;

-	удаление пыли и загрязнений, внешний осмотр уплотнений;

-	проверка исправности и надежности контактов разъемов и винтовых колодок, при необходимости затяжка винтов и очистка контактов;

-	сборка корпуса и проверка работы.

2.2.3	Состав работ по регламенту ТО-3 (ежегодно):

-	работы по регламенту ТО-2;

-	проверка уплотнений блока (блоков) извещателя и распределительных коробок, при необходимости разборка корпуса, внутренний осмотр, восстановление герметизации;

-	проверка наличия эксплуатационно-технической документации.

3	Системы контроля и управления доступом

3.1	Контроллеры управления доступом

3.1.1	Состав работ ТО-1 (ежемесячно):

-	проведение внешнего осмотра на соответствие индикации режимам работы, отсутствие повреждений, надежность крепления и т.п.;

-	проверка работы в составе системы;

-	запись результатов выполненных работ в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию.

3.1.2	Состав работ ТО-2 (ежеквартально):

-	работы по регламенту ТО-1;

-	разборка корпуса и внутренний осмотр;

-	удаление пыли и загрязнений;

-	проверка исправности и надежности контактов разъемов и винтовых колодок, при необходимости затяжка винтов и очистка контактов;

-	проверка правильности установленных режимов и программных настроек;

-	проверка работы прибора при отключении сетевого питания (при наличии встроенного аккумулятора), при необходимости, замена аккумулятора;

-	сборка корпуса и проверка работы.

3.2	Считыватели идентификаторов личности

3.2.1	Состав работ ТО-1 (ежемесячно):

-	проведение внешнего осмотра на соответствие индикации режимам работы, отсутствие повреждений, надежность крепления и т.п.;

-	проверка работы в составе системы;

-	запись результатов выполненных работ в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию.

3.2.2	Состав работ ТО-2 (ежеквартально):

-	работы по регламенту ТО-1;

-	разборка корпуса и внутренний осмотр;

-	удаление пыли и загрязнений;

-	проверка исправности и надежности контактов разъемов и винтовых колодок, при необходимости, затяжка винтов и очистка контактов;

-	сборка корпуса и проверка работы.

3.3	Электромагнитные, электромеханические замки, электрозащелки

3.3.1	Состав работ ТО-1 (ежемесячно):

-	проведение внешнего осмотра на отсутствие повреждений, надежность крепления и т.п.;

-	проверка работы, при необходимости, регулировка и смазка;

-	запись результатов выполненных работ в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию.

3.3.2	Состав работ ТО-2 (ежеквартально):

-	работы по регламенту ТО-1;

-	удаление пыли и загрязнений, смазка;

-	проверка исправности и надежности контактов разъемов и винтовых колодок, при необходимости, затяжка винтов и очистка контактов.

3.4	Турникеты, шлюзовые кабины, шлагбаумы, автоматические ворота

3.4.1	Состав работ ТО-1 (ежемесячно):

-	проведение внешнего осмотра на соответствие индикации режимам работы, отсутствие повреждений, надежность установки, крепления и т.п.;

-	проверка работы;

-	запись результатов выполненных работ в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию.

3.4.2	Состав работ ТО-2 (ежеквартально):

-	работы по регламенту ТО-1;

-	удаление пыли и загрязнений, при необходимости, смазка механизмов;

-	проверка исправности и надежности контактов разъемов и винтовых колодок, при необходимости затяжка винтов и очистка контактов.

3.5	Автоматизированные рабочие места (АРМ) на базе ПК

3.5.1	Состав работ ТО-1 (ежемесячно):

-	проведение внешнего осмотра на отсутствие повреждений, надежность установки или крепления и т.п.;

-	удаление пыли и загрязнений с поверхности оборудования;

-	проверка работы АРМ в составе системы контроля, управления доступом (СКУД);

-	запись результатов выполненных работ в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию.

3.5.2	Состав работ ТО-2 (ежеквартально):

-	работы по регламенту ТО-1;

-	разборка корпуса системного блока и внутренний осмотр;

-	удаление пыли и загрязнений внутри корпуса с применением при необходимости специальных чистящих средств, пылесосов, баллончиков со сжатым воздухом и т.п.;

-	проверка систем охлаждения (вентиляторов), при необходимости чистка или замена;

-	чистка клавиатур и манипуляторов типа «мышь»;

-	проверка исправности и надежности подключения разъемов и кабелей;

-	проверка работы при отключении сетевого питания (при наличии блока бесперебойного питания);

-	проверка состава и конфигурации установленного программного обеспечения;

-	сборка корпуса и проверка работоспособности.

3.5.3	Состав работ по регламенту ТО-3 (ежегодно):

-	работы по регламенту ТО-2;

-	проверка на наличие вирусов антивирусной программой;

-	проверка дисковых накопителей на наличие сбоев;

-	установка обновлений программного обеспечения (при необходимости);

-	измерение сопротивления заземления;

-	проверка наличия эксплуатационно-технической документации.

3.6	Сервера СКУД на базе ПК

3.6.1	Состав работ ТО-1 (ежемесячно):

-	проведение внешнего осмотра на отсутствие повреждений, надежность установки или крепления и т.п.;

-	удаление пыли и загрязнений с поверхности оборудования;

-	проверка работы АРМ в составе СКУД;

-	запись результатов выполненных работ в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию.

3.6.2	Состав работ ТО-2 (ежеквартально):

-	работы по регламенту ТО-1;

-	разборка корпуса системного блока и внутренний осмотр;

-	удаление пыли и загрязнений внутри корпуса с применением при необходимости специальных чистящих средств, пылесосов, баллончиков со сжатым воздухом и т.п.;

-	проверка систем охлаждения (вентиляторов), при необходимости чистка или замена;

-	чистка клавиатур и манипуляторов типа «мышь»;

-	проверка исправности и надежности подключения разъемов и кабелей;

-	проверка работы при отключении сетевого питания (при наличии блока бесперебойного питания);

-	проверка состава и конфигурации установленного программного обеспечения;

-	сборка корпуса и проверка работоспособности.

3.6.3	Состав работ по регламенту ТО-3 (ежегодно):

-	работы по регламенту ТО-2;

-	проверка на наличие вирусов антивирусной программой;

-	проверка дисковых накопителей на наличие сбоев;

-	установка обновлений программного обеспечения (при необходимости);

-	измерение сопротивления заземления;

-	проверка наличия эксплуатационно-технической документации.

3.7	Мониторы АРМ и серверов СКУД

3.7.1	Состав работ ТО-1 (ежемесячно):

-	проведение внешнего осмотра на отсутствие повреждений, надежность установки или крепления и т.п.;

-	удаление пыли и загрязнений с корпуса и экрана с применением специальных чистящих средств;

-	визуальная оценка качества изображения, при необходимости регулировка параметров изображения;

-	запись результатов выполненных работ в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию.

3.7.2	Состав работ ТО-2 (ежеквартально):

-	работы по регламенту ТО-1;

-	проверка исправности и надежности подключения разъемов и кабелей.

4	Системы охранные телевизионные

4.1	Видеокамеры внутренние

4.1.1	Состав работ ТО-1 (ежемесячно):

-	визуальная (по монитору) проверка зоны охвата видеокамеры, качества изображения, отсутствия загрязнений объектива или защитного стекла, при необходимости подстройка положения камеры, фокусного расстояния, глубины резкости и других параметров, удаление пыли и загрязнений с объектива (защитного стекла) с использованием специальных чистящих средств;

-	запись результатов выполненных работ в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию.

4.1.2	Состав работ ТО-2 (ежеквартально):

-	работы по регламенту ТО-1;

-	проведение внешнего осмотра на отсутствие повреждений, загрязнение объектива или защитного стекла, надежность крепления и т.п.;

-	удаление пыли и загрязнений с внешних поверхностей, в том числе с объектива (защитного стекла) с использованием специальных чистящих средств;

-	проверка исправности и надежности присоединения кабелей, контактов разъемов и винтовых колодок, при необходимости, затяжка винтов, очистка контактов, замена разъемов;

4.1.3	Состав работ по регламенту ТО-3 (ежегодно):

-	работы по регламенту ТО-2;

-	измерение сопротивления заземления (при питании камеры от сети 220 В);

-	проверка наличия эксплуатационно-технической документации.

4.2	Видеокамеры уличные (в том числе в защитном кожухе)

4.2.1	Состав работ ТО-1 (ежемесячно):

-	визуальная (по монитору) проверка зоны охвата видеокамеры, качества изображения, отсутствия загрязнений объектива или защитного стекла, при необходимости, подстройка положения камеры, фокусного расстояния, глубины резкости и других параметров, удаление пыли и загрязнений с объектива (защитного стекла) с использованием специальных чистящих средств;

-	проверка работы механизма поворота и изменения фокусного расстояния (при наличии);

-	запись результатов выполненных работ в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию.

4.2.2	Состав работ ТО-2 (ежеквартально):

-	работы по регламенту ТО-1;

-	проведение внешнего осмотра на отсутствие повреждений, загрязнения защитного купола или стекла, попадания влаги и загрязнений внутрь корпуса (кожуха), надежность крепления и т.п.;

-	удаление пыли и загрязнений с внешних поверхностей, в том числе с защитного купола (стекла) с использованием специальных чистящих средств;

-	при наличии внутренних загрязнений или влаги проведение разборки корпуса или защитного кожуха, удаление пыли и загрязнений, проверка и герметизация уплотнений;

-	проверка исправности и надежности присоединения кабелей, контактов разъемов и винтовых колодок, в том числе в распределительных коробках, при необходимости, затяжка винтов, очистка контактов, замена разъемов.

4.2.3	Состав работ по регламенту ТО-3 (ежегодно):

-	работы по регламенту ТО-2;

-	проверка работоспособности нагревателя;

-	измерение сопротивления заземления (при питании камеры от сети 220 В);

-	проверка наличия эксплуатационно-технической документации.

4.3	Пульты управления видеокамерами

4.3.1	Состав работ ТО-1 (ежемесячно):

-	проведение внешнего осмотра на отсутствие повреждений, надежность установки или крепления и т.п.;

-	проверка управления поворотом и фокусным расстоянием подключенной камеры (с контролем по монитору);

-	запись результатов выполненных работ в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию.

4.3.2	Состав работ ТО-2 (ежеквартально):

-	работы по регламенту ТО-1;

-	удаление пыли и загрязнений с внешних поверхностей;

-	проверка исправности и надежности присоединения кабелей, контактов разъемов и винтовых колодок, при необходимости, затяжка винтов, очистка контактов, замена разъемов.

4.4	Видеокоммутаторы, видеомультиплексоры, другое оборудование обработки видеосигнала

4.4.1	Состав работ ТО-1 (ежемесячно):

-	проведение внешнего осмотра на отсутствие повреждений, надежность крепления и т.п.;

-	проверка работы в используемых режимах;

-	визуальная (по монитору) проверка качества отображения обработанных видеосигналов;

-	запись результатов выполненных работ в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию.

4.4.2	Состав работ ТО-2 (ежеквартально):

-	работы по регламенту ТО-1;

-	удаление пыли и загрязнений с внешних поверхностей;

-	проверка исправности и надежности подключения кабелей, контактов разъемов и винтовых колодок, при необходимости, затяжка винтов, очистка контактов, замена разъемов;

-	проверка правильности установленных режимов и настроек.

4.4.3	Состав работ по регламенту ТО-3 (ежегодно):

-	работы по регламенту ТО-2;

-	проверка состояния и номинала плавких предохранителей;

-	измерение сопротивления заземления приборов;

-	проверка наличия эксплуатационно-технической документации.

4.5	Видеорегистраторы цифровые

4.5.1	Состав работ ТО-1 (ежемесячно):

-	проведение внешнего осмотра на соответствие индикации режимам работы, отсутствие повреждений, надежность установки или крепления и т.п.;

-	удаление пыли и загрязнений с поверхности оборудования;

-	проверка ведения видеозаписи по каждой камере;

-	запись результатов выполненных работ в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию.

4.5.2	Состав работ ТО-2 (ежеквартально):

-	работы по регламенту ТО-1;

-	проверка исправности и надежности подключения разъемов и кабелей;

-	проверка установленных режимов и настроек регистратора (дата, время, настройки детекторов движения, качество записи, глубина видеоархива и т.п.);

-	сборка корпуса и проверка работоспособности.

4.5.3	Состав работ по регламенту ТО-3 (ежегодно):

-	работы по регламенту ТО-2;

-	измерение сопротивления заземления;

-	проверка наличия эксплуатационно-технической документации.

4.6	Видеорегистраторы на основе ПК (видеосерверы)

4.6.1	Состав работ ТО-1 (ежемесячно):

-	проведение внешнего осмотра на соответствие индикации режимам работы, отсутствие повреждений, надежность установки или крепления и т.п.;

-	удаление пыли и загрязнений с поверхности оборудования;

-	проверка ведения видеозаписи по каждой камере;

-	запись результатов выполненных работ в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию.

4.6.2	Состав работ ТО-2 (ежеквартально):

-	работы по регламенту ТО-1;

-	разборка корпуса и внутренний осмотр;

-	удаление пыли и загрязнений внутри корпуса с применением при необходимости специальных чистящих средств, пылесосов, баллончиков со сжатым воздухом и т.п.;

-	проверка состояния систем охлаждения (вентиляторов), при необходимости, чистка или замена;

-	чистка клавиатур и манипуляторов типа «мышь»;

-	проверка исправности и надежности подключения разъемов и кабелей;

-	проверка работы при отключении сетевого питания (при наличии блока бесперебойного питания);

-	проверка установленных системных параметров и настроек программного обеспечения регистратора (дата, время, настройки детекторов движения, качество записи, глубина видеоархива и т.п.);

-	проверка программных детекторов движения на срабатывание, при необходимости корректировка зон контроля и чувствительности;

-	сборка корпуса и проверка работоспособности.

4.6.3	Состав работ по регламенту ТО-3 (ежегодно):

-	работы по регламенту ТО-2;

-	проверка на наличие вирусов антивирусной программой;

-	проверка дисковых накопителей на наличие сбоев;

-	установка обновлений программного обеспечения (при необходимости);

-	измерение сопротивления заземления;

-	проверка наличия эксплуатационно-технической документации.

4.7	Мониторы

4.7.1	Состав работ ТО-1 (ежемесячно):

-	проведение внешнего осмотра на отсутствие повреждений, надежность установки или крепления и т.п.;

-	удаление пыли и загрязнений с корпуса и экрана с применением специальных чистящих средств;

-	визуальная оценка качества изображения, при необходимости регулировка параметров изображения;

-	запись результатов выполненных работ в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию.

4.7.2	Состав работ ТО-2 (ежеквартально):

-	работы по регламенту ТО-1;

-	проверка исправности и надежности подключения разъемов и кабелей.

5	Блоки электропитания

5.1	Блоки бесперебойного электропитания постоянного напряжения (12, 24 В)

5.1.1	Состав работ ТО-1 (ежемесячно):

-	проведение внешнего осмотра на соответствие индикации режимам работы, отсутствие повреждений, надежность крепления и т.п.;

-	проверка работы блока питания и подключенного оборудования при отключении сетевого питания, при необходимости, проверка и замена аккумулятора;

-	запись результатов выполненных работ в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию.

5.1.2	Состав работ ТО-2 (ежеквартально):

-	работы по регламенту ТО-1;

-	разборка корпуса и внутренний осмотр;

-	удаление пыли и загрязнений;

-	проверка исправности и надежности контактов разъемов и винтовых колодок, при необходимости, затяжка винтов и очистка контактов;

-	проверка выходного напряжения под штатной нагрузкой при наличии и при отсутствии сетевого питания, при необходимости, проверка и замена аккумулятора;

-	сборка корпуса и проверка работы.

5.1.3	Состав работ по регламенту ТО-3 (ежегодно):

-	работы по регламенту ТО-2;

-	проверка состояния и номинала плавких предохранителей;

-	проверка технического состояния аккумуляторной батареи, при необходимости, замена;

-	измерение сопротивления заземления;

-	проверка наличия эксплуатационно-технической документации.

5.2	Блоки бесперебойного электропитания переменного напряжения (220 В)

5.2.1	Состав работ ТО-1 (ежемесячно):

-	проведение внешнего осмотра на соответствие индикации режимам работы, отсутствие повреждений, надежность установки и т.п.;

-	проверка работы блока питания и подключенного оборудования при отключении сетевого питания, при необходимости, проверка и замена аккумулятора;

-	запись результатов выполненных работ в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию.

5.2.2	Состав работ ТО-2 (ежеквартально):

-	работы по регламенту ТО-1;

-	удаление пыли и загрязнений;

-	проверка исправности и надежности контактов разъемов и кабелей;

-	проверка выходного напряжения под штатной нагрузкой при наличии и при отсутствии сетевого питания, при необходимости проверка и замена аккумулятора.

5.2.3	Состав работ по регламенту ТО-3 (ежегодно):

-	работы по регламенту ТО-2;

-	разборка корпуса и внутренний осмотр;

-	проверка технического состояния аккумуляторной батареи, при необходимости замена;

-	измерение сопротивления заземления;

-	сборка корпуса и проверка работы;

-	проверка наличия эксплуатационно-технической документации.

6	Прочее оборудование

6.1	Шкафы, стойки

6.1.1	Состав работ ТО-1 (ежемесячно):

-	проведение внешнего осмотра на отсутствие повреждений, надежность крепления и установки и т.п.;

-	запись результатов выполненных работ в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию.

6.1.2	Состав работ ТО-2 (ежеквартально):

-	работы по регламенту ТО-1;

-	удаление пыли и загрязнений с внешних и внутренних поверхностей;

-	проверка вентиляторов (при наличии), при необходимости, чистка, смазка или замена.

6.3	Оборудование активное сетевое

6.3.1	Состав работ ТО-1 (ежемесячно):

-	проведение внешнего осмотра на соответствие индикации режимам работы, отсутствие повреждений, надежность установки и т.п.;

-	запись результатов выполненных работ в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию.

6.3.2	Состав работ ТО-2 (ежеквартально):

-	работы по регламенту ТО-1;

-	удаление пыли и загрязнений с внешних поверхностей;

-	проверка надежности подключения кабелей и разъемов.

6.4	Противотаранные заградительные устройства, средства ограничения проезда

6.4.1	Состав работ ТО-1 (ежемесячно):

-	проведение внешнего осмотра на соответствие индикации режимам работы, отсутствие повреждений, надежность крепления и т.п.;

-	проверка работы;

-	запись результатов выполненных работ в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию.

6.4.2	Состав работ ТО-2 (ежеквартально):

-	работы по регламенту ТО-1;

-	удаление пыли и загрязнений, при необходимости смазка механизмов.

-	проверка исправности и надежности присоединения кабелей, контактов разъемов и винтовых колодок, при необходимости, устранение плохих контактов.

Приложение № 2 к техническому заданию

Технические средства охраны,

подлежащие техническому обслуживанию,

на объекте: «Расходный склад горюче-смазочных материалов (топливозаправочный комплекс)

ООО «ТЗК Енисей» в аэропорту «Емельяново»

| № п\п | Наименование установленного оборудования | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система охранной сигнализации в здании АБК: |  |  |
|  | Прибор приемно-контрольный «Сигнал-20М» | Шт. | 1 |
|  | Извещатель поверхностный звуковой «Астра-С» | Шт. | 4 |
|  | Извещатель объемный «Астра-5» исп.А | Шт. | 10 |
|  | Извещатель магнитоконтактный «ИО 102-14» | Шт. | 3 |
|  | Извещатель магнитоконтактный «ИО 102-29» | Шт. | 11 |
|  | Источник бесперебойного питания «РИП-12» Исп.01 | Шт. | 1 |
|  | Кнопка тревожная «Астра-321» | Шт. | 2 |
| 2 | Система контроля и управления доступом: |  |  |
|  | Электронная проходная «PERCo-KT02.3» | Шт. | 1 |
|  | Контроллер доступа «PERCo-CL05» | Шт. | 3 |
|  | Cчитыватель контрольный «PERCo-IR05» | Шт. | 1 |
|  | Электромагнитный замок «М1-300» | Шт. | 3 |
|  | Кнопка выхода «EXIT-300м» | Шт. | 3 |
|  | Извещательмагнитоконтактный «ИО 102-29» | Шт. | 3 |
|  | Источник бесперебойного питания «РИП-12» Исп.03 | Шт. | 3 |
|  | Ключ выключатель «SET-J» | Шт. | 3 |
|  | Устройство коммутационное «УК-ВК/02» | Шт. | 2 |
|  | Сервер СКУД на базе ПК | Шт. | 1 |
|  | Монитор«SAMSUNG S19C200BR» | Шт. | 1 |
|  | Автоматический шлагбаум «Barrier 5000» | Шт. | 1 |
|  | Автоматические откатные ворота | Шт. | 1 |
|  | Автоматический противотаранный шлагбаум ШАП-6 | Шт. | 1 |
|  | Металлодетектор «Metor 200» | Шт. | 1 |
| 3 | Система охранная телевизионная в здании АБК: |  |  |
|  | Видеосервер (процессор 2400, материнская плата Р67 с двумя РСI экспресс слотами 4ГБ оперативной памяти DDR3, HDD 320 ГБ, плюс 2 HDD по 2ТБ, 2 платы видео захвата «Девлайн» PCI-E 8Х25) | Шт. | 1 |
|  | Видеокамера купольная «SAMSUNS» SCD-2082P | Шт. | 7 |
|  | Микрофон «МКУ-4П» | Шт. | 2 |
|  | Источник бесперебойного питания «РИП-12» Исп.03 | Шт. | 1 |
|  | Монитор «SAMSUNS» SMT-2232 | Шт. | 1 |
| 4 | Система периметральной охраны: |  |  |
|  | Прибор приемно-контрольный «Сигнал-20М» | Шт. | 2 |
|  | Пульт контроля и управления «С2000М» | Шт. | 1 |
|  | Блок контроля и индикации «С2000-БКИ» | Шт. | 1 |
|  | Преобразователь интерфейса «С2000 ПИ» | Шт. | 2 |
|  | Источник бесперебойного питания «СКАТ-2400» | Шт. | 2 |
|  | Извещатель радиоволновый «Барьер-300Т» | Шт. | 6 |
|  | Извещатель инфракрасный «ИД-12Е» | Шт. | 7 |
|  | Извещательмагнитоконтактный «ИО 102-20Б2/П» | Шт. | 2 |
|  | Извещательпериметровый трибоэлектрический «Гюрза-035ПЗ» | Шт. | 3 |
|  | Модуль управления ИСБ (Орион) исп.20 | Шт. | 1 |
|  | Термошкаф 600х1200х300 «ТШ-5» | Шт. | 1 |
| 5 | Система охранного телевидения: |  |  |
|  | Видеосервер «AGRG VideoСерверvS HS24.FC.12Tb.m4» | Шт. | 1 |
|  | Термокожух для видеокамеры «Wizeboxe SV32-03/04NR» | Шт. | 8 |
|  | Термокожух для видеокамеры «Wizeboxe SV32-08» | Шт. | 5 |
|  | Видеокамера цветная «SAMSUNS» «SСB-2004P» | Шт. | 13 |
|  | Объектив «Tamron» 13VG550S11 | Шт. | 13 |
|  | Видеокамера цветная «SAMSUNS» «SCP-3370THP» | Шт. | 2 |
|  | Видеокамера SonyVt-326 HWir | Шт. | 5 |
|  | Видеокамера GF-SIR1357HDN-VF | Шт. | 3 |
|  | Блок бесперебойного питания «СКАТ 1200-И7» | Шт. | 2 |
|  | Контроллер видеоустройств «SAMSUNS» SCP-1010 | Шт. | 1 |
|  | Монитор «SAMSUNS» SMT-2232 | Шт. | 2 |
|  | Монитор «SAMSUNG S19C200BR» | Шт. | 2 |
|  | Устройства грозозащиты | Шт. | 18 |
|  | ПК УРМ (Клавиатура+мышь+ПК) | Шт. | 1 |
|  | Монитор «SAMSUNS» S22В300 | Шт. | 1 |
|  | Коммутатор AT-F708/POE | Шт. | 2 |
| 6 | Система охранного освещения: |  |  |
|  | Прожектор «SP4812-38-G» | Шт. | 14 |
|  | Устройство грозозащиты «УЗПФ-220/8» | Шт. | 1 |
|  | Блок сигнально-пусковой «С2000-СП1» исп.1 | Шт. | 5 |
|  | Фотореле «Finder 11.71.8.230.0000» | Шт. | 1 |
|  | Источник питания «DR-30-12» | Шт. | 2 |
| 7 | Прочее оборудование: |  |  |
| 7.1. | Шкафы, стойки, блоки питания, сетевое оборудование: |  |  |
|  | Сдвоенный модуль приемников по витым парам SVR-04-2Rack | Шт. | 5 |
|  | Универсальный модульный крейт с блоком питания SVR-RM-BP | Шт. | 1 |
|  | Устройство грозозащиты 19* SP016C | Шт. | 2 |
|  | Источникпитания «APC Smart-UPS X 2200VA Rack/Tower LCD 200-240V» | Шт. | 1 |
|  | Источник питания«APC Smart-UPS XL 1000VA USB & Serial 230V» | Шт. | 1 |
|  | Трансформатор«SKAT-VN 24/27» | Шт. | 2 |
|  | Дополнительный батарейный блок «APCSmart-UPSXL 24VBatteryPack» | Шт. | 1 |
|  | Блок защиты «УЗЛ-Е» | Шт. | 3 |
|  | Блок защиты цепей питания «SP-001» | Шт. | 2 |
|  | Блок защиты цепей питания видео «УЗЛ-К» | Шт. | 6 |
|  | Блок защиты цепей питания «УЗП-12DС/5» | Шт. | 6 |
|  | Напольный шкаф 19"", 42U, TFL-426080-MMMM-GY | Шт. | 1 |
|  | Вентиляторный блок для напольного шкафа | Шт. | 1 |
|  | Источник питания APC Smart-UPS XL 1000VA USB &Serial 230V | Шт. | 1 |

Приложение № 3 к техническому заданию

Годовой план-график

технического обслуживания ТСО

ООО «ТЗК Енисей» на 2016 год

| Месяц | Вид техобслуживания | Дата проведения ТО |
| --- | --- | --- |
| Январь 2016 | ТО-1 | 1 раз в месяц с 10 по15 число |
| Февраль 2016 | ТО-1 | 1 раз в месяц с 10 по15 число |
| Март 2016 | ТО-2 | 1 раз в месяц с 10 по15 число |
| Апрель 2016 | ТО-1 | 1 раз в месяц с 10 по15 число |
| Май 2016 | ТО-1 | 1 раз в месяц с 10 по15 число |
| Июнь 2016 | ТО-2 | 1 раз в месяц с 10 по15 число |
| Июль 2016 | ТО-1 | 1 раз в месяц с 10 по15 число |
| Август 2016 | ТО-1 | 1 раз в месяц с 10 по15 число |
| Сентябрь 2016 | ТО-1 | 1 раз в месяц с 10 по15 число |
| Октябрь 2016 | ТО-3 | 1 раз в месяц с 10 по15 число |
| Ноябрь 2016 | ТО-1 | 1 раз в месяц с 10 по15 число |
| Декабрь 2016 | ТО-1 | 1 раз в месяц с 10 по15 число |

Приложение № 4 к техническому заданию

Расчет стоимости ТО ТСО

на объекте: «Расходный склад горюче-смазочных материалов ООО «ТЗК Енисей»

в аэропорту «Емельяново», расположенного по адресу: Красноярский край, Емельяновский район, п. Емельяново, р-н Аэропорта «Красноярск», сооружение №1.

| № | Наименование системы ТСО и установленного оборудования | Ед. измере-ния | Кол-во | Стои-мость ТО-1, руб. без НДС | Кол-во ТО-1 за год | Стои-мость ТО-2, руб. без НДС | Кол-во ТО-2 за год | Стои-мость ТО-3, руб. без НДС | Кол-во ТО-3 за год | Стои-мость ТО за год, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Система охранной сигнализации в здании АБК: |
| 1.1 | Прибор приемно-контрольный "Сигнал-20М" | шт. | 1 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 1.2 | Извещатель поверхностный звуковой "Астра-С" | шт. | 4 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 1.3 | Извещатель объемный "Астра-5" исп.А | шт. | 10 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 1.4 | Извещатель магнитоконтактный "ИО 102-14" | шт. | 3 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 1.5 | Извещатель магнитоконтактный "ИО 102-29" | шт. | 11 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 1.6 | Источник бесперебойного питания "РИП-12" Исп.01 | шт. | 1 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 1.7 | Кнопка тревожная "Астра-321" | шт. | 2 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 2. | Система контроля и управления доступом: |
| 2.1 | Электронная проходная "PERCo-KT02.3" | шт. | 1 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 2.2 | Контроллер доступа "PERCo-CL05" | шт. | 3 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 2.3 | Считыватель контрольный "PERCo-IR05" | шт. | 1 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 2.4 | Электромагнитнй замок "М1-300" | шт. | 3 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 2.5 | Кнопка выхода "EXIT-300м" | шт. | 3 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 2.6 | Извещатель магнитоконтактный "ИО 102-29" | шт. | 3 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 2.7 | Источник бесперебойного питания "РИП-12" Исп.03 | шт. | 3 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 2.8 | Ключ выключатель "SET-J" | шт. | 3 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 2.9 | Устройство коммутационное "УК-ВК/02" | шт. | 2 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 2.10 | Сервер СКУД на базе ПК | шт. | 1 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 2.11 | Монитор "SUMSUNG S19C200BR" | шт. | 1 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 2.12 | Автоматический шлагбаум "Barrier 5000" | шт. | 1 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 2.13 | Автоматические откатные ворота | шт. | 1 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 2.14 | Автоматический противотаранный шлагбаум ШАП-6 | шт. | 1 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 2.15 | Металлодетектор "Metor 200" | шт. | 1 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 3. | Система охранная телевизионная в здании АБК: |
| 3.1 | Видеосервер (процессор 2400, материнская плата Р67 с двумя PCI экспресс слотами 4ГБ оперативной памяти DDR3, HDD 320 ГБ, плюс 2 HDD по 2ТБ, 2 платы видео захвата "Девлайн" PCI-E 8Х25 | шт. | 1 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 3.2 | Видеокамера купольная "SAMSUNG" SCD-2082P | шт. | 7 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 3.3 | Микрофон "МКУ-4П" | шт. | 2 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 3.4 | Источник бесперебойного питания "РИП-12" Исп.03 | шт. | 1 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 3.5 | Монитор "SAMSUNG" SMT-2232 | шт. | 1 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 4. | Система периметральной охраны: |
| 4.1 | Прибор приемно-контрольный "Сигнал-20М" | шт. | 2 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 4.2 | Пульт контроля и управления "С2000М" | шт. | 1 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 4.3 | Блок контроля и индикации "С2000-БКИ" | шт. | 1 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 4.4 | Преобразователь интерфейса "С2000 ПИ" | шт. | 2 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 4.5 | Источник бесперебойного питания "СКАТ-2400" | шт. | 2 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 4.6 | Извещатель радиоволновый "Барьер-300Т" | шт. | 6 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 4.7 | Извещатель инфракрасный "ИД-12Е" | шт. | 7 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 4.8 | Извещатель магнитоконтактный "ИО 102-20Б2/П" | шт. | 2 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 4.9 | Извещатель периметровый трибоэлектрический "Гюрза-035П3" | шт. | 3 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 4.10 | Модуль управления ИСБ (Орион) исп.20 | шт. | 1 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 4.11 | Термошкаф 600х1200х300 "ТШ-5" | шт. | 1 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 5. | Система охранного телевидения: |
| 5.1 | Видеосервер "AGRG VideoСервер vS HS24.FC.12Tb.m4" | шт. | 1 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 5.2 | Термокожух для видеокамеры "Wizeboxe SV32-03/04NR" | шт. | 8 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 5.3 | Термокожух для видеокамеры "Wizeboxe SV32-08" | шт. | 5 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 5.4 | Видеокамера цветная "SAMSUNG" "SCB-2004P" | шт. | 13 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 5.5 | Объектив "Tamron" 13VG550S11 | шт. | 13 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 5.6 | Видеокамера цветная "SAMSUNG" "SCP-3370THP" | шт. | 2 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 5.7 | Видеокамера Sony Vt-326 H Wir | шт. | 5 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 5.8 | Видеокамера GF-SIR1357HDN-VF | шт. | 3 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 5.9 | Блок бесперебойного питания "СКАТ 1200-И7" | шт. | 2 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 5.10 | Контроллер видеоустройств "SAMSUNG" SCP-1010 | шт. | 1 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 5.11 | Монитор "SAMSUNG" SMT-2232 | шт. | 2 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 5.12 | Монитор "SAMSUNG S19C200BR" | шт. | 2 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 5.13 | Устройство грозозащиты | шт. | 18 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 5.14 | ПК УРМ (Клавиатура+мышь+ПК) | шт. | 1 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 5.15 | Монитор "SAMSUNG" S22B300 | шт. | 1 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 5.16 | Коммутатор AT-F708/POE | шт. | 2 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 6. | Система охраного освещения: |
| 6.1 | Прожектор "SP4812-38-G" | шт. | 14 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 6.2 | Устройство грозозащиты "УЗПФ-220/8" | шт. | 1 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 6.3 | Блок сигнально-пусковой "С2000-СП1" исп.1 | шт. | 5 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 6.4 | Фотореле "Finder 11.71.8.230.0000" | шт. | 1 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 6.5 | Источник питания "DR-30-12" | шт. | 2 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 7. | Прочее оборудование: шкафы, стойки, блоки питания, сетевое оборудование: |
| 7.1 | Сдвоенный модуль приемников по витым парам SVR-04-2Rack | шт. | 5 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 7.2 | Универсальный модульный крейт с блоком питания SVR-RM-BP | шт. | 1 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 7.3 | Устройство грозозащиты 19* SP016C | шт. | 2 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 7.4 | Источник питания "APC Smart-UPS Х 2200VA Rack/Tower LCD 200-240V" | шт. | 1 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 7.5 | Источник питания "APC Smart-UPS XL 1000VA USB&Serial230V" | шт. | 1 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 7.6 | Трансформатор "SKAT-VN 24/27" | шт. | 2 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 7.7 | Дополнительный батарейный блок "APC Smart-UPS XL 24V Battery Pack" | шт. | 1 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 7.8 | Блок защиты "УЗЛ-Е" | шт. | 3 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 7.9 | Блок защиты цепей питания "SP-001" | шт. | 2 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 7.10 | Блок защиты цепей питания видео "УЗЛ-К" | шт. | 6 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 7.11 | Блок защиты цепей питания "УЗП-12DC/5" | шт. | 6 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 7.12 | Напольный шкаф 19"", 42U, TFL-426080-MMMM-GY | шт. | 1 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 7.13 | Вентиляторный блок для напольного шкафа | шт. | 1 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
| 7.14 | Источник питания APC Smart-UPS XL 1000VA USB & Serial230V | шт. | 1 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |
|  | Максимальная стоимость по объекту без НДС: |  |  |  |  |  |  |  |  | 372 442,98 |
|  | Максимальная стоимость по объекту с НДС: |  |  |  |  |  |  |  |  | 439 482,72 |

- - В стоимость работ включены все возможные затраты и издержки, связанные с  оказанием услуг: затраты рабочего времени на оказание услуг по заявкам, проезд к Объекту, техническая учеба, а так же подготовительно-заключительного и дополнительного времени технического обслуживания и др.

- - Оплата производится равномерными ежемесячными платежами. Максимальный месячный платеж составляет 36 623 (тридцать шесть тысяч шестьсот двадцать три) рубля 56 копеек, в том числе НДС 18 % - 5 586 руб. 64 коп.