«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

Общества с ограниченной ответственностью

«Топливо-заправочная компания  Енисей»

__________________  И.В. Родькин

___  _____________  2021 г.

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ № 21-3/зпп

по запросу предложений

на право заключения договора

на  разработку проекта замены системы измерения

Красноярский край

2021 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общие сведения о процедуре запроса предложений

1.1.1 Заказчик, указанный в пункте 3 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений» (далее – Информационная карта) и в извещении о проведении запроса предложений, размещенном на сайте заказчика http://avia-tzk.ru/zakupki_2021 (далее по тексту «официальный сайт»), приглашает любых заинтересованных в предмете запроса предложений лиц к участию в процедуре открытого запроса предложений (далее — запрос предложений) на право заключения договора, указанного в пункте 1 Информационной карты.

1.1.2 Основные термины и определения, используемые при проведении запроса предложений, приведены в разделе 2.

1.1.3 Порядок проведения запроса предложений и участия в нем, а также инструкции по подготовке заявки на участие в запросе предложений, приведены в разделе 3.

1.1.4 Формы документов, которые необходимо подготовить и подать в составе заявки на участие в запросе предложений, приведены в разделе 6.

1.1.5 Проект договора, который будет заключен по результатам данной процедуры запроса предложений, приведен в разделе 7.

1.1.6 Установленные Заказчиком требования к продукции, результатам работы, ее качеству и иные требования, связанные с определением соответствия товара, выполняемых работ, услуг потребностям Заказчика, изложены в разделе 8.

1.1.7 Все ссылки, используемые в настоящей документации, относятся к соответствующим пунктам и разделам настоящей закупочной документации, если прямо не предусмотрено иное. Ссылки на пункты Информационной карты содержат соответствующую оговорку. Ссылки на статьи, пункты и разделы, используемые в Проекте договора и Технической части закупочной документации относятся соответственно к статьям, пунктам и разделам Проекта договора и Технической части закупочной документации.

1.1.8 Документация по запросу предложений является приложением к Извещению о проведении запроса предложений, дополняет, уточняет и разъясняет его.

1.1.9 Участник запроса предложений самостоятельно несет все расходы, связанные с участием в закупочной процедуре. Заказчик не несет ответственности и не имеет обязательств по вышеуказанным расходам, независимо от хода и результатов данного запроса предложений.

1.1.10. Все заявки на участие в запросе предложений, а также отдельные документы, входящие в их состав, не возвращаются, кроме отозванных Участниками закупочной процедуры и опоздавших заявок (в перечисленных исключительных случаях заявки возвращаются путем их вручения Участнику закупочной процедуры либо путем направления простым почтовым отправлением по адресу, указанному в заявке).

1.1.11 Заказчик вправе отказаться от проведения запроса предложений в любое время вплоть до подписания договора, не неся при этом ответственности перед Участниками запроса предложений или любыми третьими лицами за убытки, которые могут возникнуть в результате отказа от проведения запроса предложений.

1.1.12 Извещение об отказе от проведения запроса предложений размещается Заказчиком на официальном сайте в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения об отказе от проведения запроса предложений.

1.2. Правовой статус процедуры и документов

1.2.1 Проведение данной процедуры запроса предложений не регулируется нормами Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ.

1.2.2 Настоящая процедура запроса предложений является иным способом закупки (помимо конкурса или аукциона).

1.2.3 Настоящая процедура запроса предложений не является торгами, и ее проведение не регулируется статьями 447-449 Гражданского кодекса Российской Федерации. Процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 Гражданского кодекса Российской Федерации. Настоящая документация и извещение о проведении запроса предложений не являются публичной офертой Заказчика в соответствии с частью 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.

1.2.4 Размещенное на официальном сайте извещение о проведении запроса предложений вместе с настоящей документацией, являющейся его неотъемлемым приложением, являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться Участниками запроса предложений в соответствии с этим.

1.2.5 Заявка на участие в запросе предложений Участника запроса предложений имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Заказчиком в соответствии с этим.

1.2.6 Заключенный по результатам запроса предложений договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности.

1.2.7 Любые уведомления, письма, предложения, иная переписка и действия председателя, членов, секретаря закупочной комиссии и иных работников Заказчика относительно условий, сроков проведения, предмета настоящей закупочной процедуры носят исключительно информационный характер и не являются офертой либо акцептом.

1.2.8.Заказчик имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений и Документацию в любое время до истечения срока подачи Заявок.

1.2.9. Заказчик вправе продлить срок подачи Заявок на участие в запросе предложений и соответственно перенести дату и время проведения процедуры вскрытия заявок в любое время до проведения процедуры вскрытия заявок на участие в запросе предложений, а также до подведения итогов закупки изменить дату рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов запросов предложений.

1.3. Обжалование

1.3.1 Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением закупки, в том числе - касающиеся исполнения Заказчиком и Участниками закупочной процедуры/Участником запроса предложений своих обязательств, решаются с обязательным соблюдением досудебного претензионного порядка их рассмотрения. Для реализации этого порядка заинтересованная сторона в случае нарушения ее прав обращается с претензией к другой стороне. Сторона, получившая претензию, направляет другой стороне мотивированный ответ на претензию в течение 10 рабочих дней с момента ее получения.

1.3.2 В рамках реализации положений пункта 1.3.1Участник запроса предложений имеет право обжаловать действия (бездействие) Заказчика, закупочной комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают его права и законные интересы, направив жалобу на имя руководителя Заказчика по адресу и реквизитам, указанным в пункте 2 Информационной карты.

1.3.3 Обжалование действий (бездействия) Заказчика закупочной комиссии в порядке, предусмотренном пунктом 1.3.2, допускается в любое время с момента размещения извещения о проведении запроса предложений на официальном сайте.

1.3.4 Условия и положения извещения и документации о проведении запроса предложений могут быть обжалованы до окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений.

1.3.5 Жалоба рассматривается руководителем Заказчика в срок, не превышающий 2 рабочих дней. Данный срок может быть продлен по мотивированному решению руководителя Заказчика.

1.3.6 По результатам рассмотрения жалобы руководитель Заказчика имеет право:

а) отказать в удовлетворении жалобы, признав ее необоснованной;

б) удовлетворить жалобу полностью или частично, направив закупочной комиссии заключение о пересмотре обжалуемых решений, за исключением случаев, когда следствием приостановки процедуры может появиться угроза безопасности, жизни и здоровья граждан.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. Основные используемые термины и определения

2.1.1 договор – договор, заключаемый для удовлетворения потребностей Заказчика в продукции; в соответствии со ст. 154 ГК РФ понимается двух- или многосторонняя сделка;

2.1.2 документация по запросу предложений (закупочная документация, документация) – комплект документов, содержащий необходимую и достаточную информацию для участия в запросе предложений, в том числе о предмете закупки, требованиях к Участникам закупочной процедуры, требованиях к закупаемой продукции, условиях участия и правилах проведения процедуры закупки, правилах подготовки, оформления и подачи заявок на участие в запросе предложений, правилах выбора победителя, а также об условиях договора, заключаемого по результатам запроса предложений;

2.1.3 заинтересованность в совершении Заказчиком сделки – определяется в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

2.1.4 Заказчик – организация, указанная в пункте 2 Информационной карты;

2.1.5 закупка (процедура закупки) - последовательность действий, осуществляемая в соответствии с правилами, установленными настоящей документацией о проведении запроса предложений, в результате которой Заказчик производит выбор поставщика с целью заключения договора между поставщиком и Заказчиком, по которому Заказчик выступает в качестве плательщика денежных средств;

2.1.6 закупочная комиссия – коллегиальный орган, заранее сформированный Заказчиком для принятия решений в рамках настоящего запроса предложений;

2.1.7 запрос предложений - способ закупки, при котором информация о потребностях в товарах, работах, услугах для нужд Заказчика сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса предложений, документации о проведении запроса предложений и победителем признается участник, представивший предложение, которое наилучшим образом удовлетворяют потребностям Заказчика;

2.1.8 заявка на участие в запросе предложений (заявка) – комплект документов, содержащих предложение Участника закупочной процедуры, направленный Заказчику по форме, в составе и в порядке, установленными в закупочной документации;

2.1.9 инициатор закупки - сотрудник или функциональное подразделение Заказчика, заинтересованное в заключении соответствующего договора и обеспечивающее его заключение, в том числе - посредством инициирования закупочных процедур (подготовки заявки на закупку);

2.1.10 крупная сделка - сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Заказчиком прямо либо косвенно имущества, стоимость которого определяется в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

2.1.11 лот – часть закупаемой продукции, явно обособленная в закупочной документации, на которую в рамках данной процедуры допускается подача отдельного предложения и заключение отдельного договора;

2.1.12 Организатор закупки (Организатор)- организация, указанная в пункте 3 Информационной карты, осуществляющая в рамках своих полномочий подготовку и проведение запроса предложений;

2.1.13 открытый запрос предложений – запрос предложений, в котором может принять участие любое лицо;

2.1.14 официальный сайт - официальным сайтом в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором размещается информация о закупочной деятельности Заказчика, в рамках настоящей документации является сайт Заказчика -    http://avia-tzk.ru/zakupki_2021;

2.1.15 победитель запроса предложений – Участник запроса предложений, который по решению закупочной комиссии предложил лучшие условия выполнения договора в соответствии с критериями, установленными в документации по проведению запроса предложений;

2.1.16 поставщик - любое лицо (поставщик, подрядчик, исполнитель), с которым Заказчик заключает гражданско-правовой договор на поставку продукции для нужд Заказчика и за счет средств Заказчика;

2.1.17 продукция - товары, работы, услуги, иные объекты гражданских прав, приобретаемые Заказчиком на возмездной основе; под иными объектами гражданских прав понимаются имущественные права, интеллектуальная собственность и нематериальные блага;

2.1.18 Участник закупочной процедуры – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупочной процедуры, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупочной процедуры, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного Участника закупочной процедуры, выразившее заинтересованность в участии в запросе предложений; выражением заинтересованности является - запрос документации по запросу предложений, запрос о разъяснении документации по запросу предложений, предоставление обеспечения заявки на участие в запросе предложений, подача заявки на участие в запросе предложений;

2.1.19 Участник закупки (Участник запроса предложений) – Участник закупочной процедуры, представивший заявку на участие в запросе предложений, в отношении которого принято решение закупочной комиссии о допуске к участию в запросе предложений;

2.1.20 эксперт – лицо, обладающее специальными знаниями в областях, относящихся к предмету закупки, и привлекаемое для их использования в рамках закупочной процедуры.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

3.1. Общий порядок проведения запроса предложений

3.1.1 Запрос предложений проводится в следующем порядке:

а) Размещение Извещения о проведении запроса предложений и закупочной документации и их предоставление Участникам закупочной процедуры (пункт 3.2);

б) Подготовка Участниками закупочной процедуры своих заявок на участие в запросе предложений; разъяснение Заказчиком документации по запросу предложений (при необходимости) (пункты 3.3 - 3.9);

в) Подача заявок на участие в запросе предложений и их прием (пункты 3.10);

г) Рассмотрение заявок на участие в запросе предложений (пункты 3.11-3.13);

д) Заключение договора (пункт 3.14-3.15.).

3.2. Предоставление документации по запросу предложений.

3.2.1 Документация по запросу предложений размещена на официальном сайте (дата и номер Извещения указаны в пункте 4 Информационной карты) и доступна для ознакомления всем желающим без взимания платы.

3.2.2 Любое заинтересованное лицо для получения документации в письменной форме вправе обратиться в адрес Заказчика в письменной форме (по реквизитам Заказчика, указанным в извещении о проведении запроса предложений, в пункте 3 Информационной карты). Заказчик в течение одного рабочего дня со дня получения соответствующего письменного заявления передает такому лицу копию утвержденной документации в письменной форме либо форме электронного документа, направляется на электронный адрес, указанный в заявлении. Если это предусмотрено извещением о проведении запроса предложений, документация в письменной форме предоставляется после внесения платы в размере, указанном в извещении. Размер платы не должен превышать расходы Заказчика на изготовление копии документации по запросу предложений и доставку ее лицу, подавшему указанное заявление.

3.3. Общие требования к заявке на участие в запросе предложений

3.3.1 Участник закупочной процедуры должен подготовить заявку на участие в запросе предложений по формам, установленным в настоящей документации, с приложением полного комплекта документов согласно перечню, определенному пунктом 16 Информационной карты, содержание которых соответствует требованиям настоящей документации.

3.3.2 Описание продукции, предлагаемой к поставке в рамках запроса предложений, должно соответствовать требованиям, установленным в Информационной карте.

3.3.3 Участник закупочной процедуры вправе подать только одну заявку на участие в запросе предложений. В случае установления факта подачи одним Участником закупочной процедуры двух и более заявок на участие в запросе предложений при условии, что поданные ранее заявки этим Участником закупочной процедуры не отозваны, все заявки такого Участника закупочной процедуры не рассматриваются.

3.3.4 Каждый документ, входящий в заявку на участие в запросе предложений, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника закупочной процедуры без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица).

3.3.5 Каждый документ, входящий в заявку на участие в запросе предложений, должен быть скреплен печатью Участника закупочной процедуры (при наличии).

3.3.6 Требования пунктов 3.3.4 и 3.3.5 не распространяются на нотариально заверенные копии документов, на документы, переплетенные типографским способом.

3.3.7 Предоставляемые в составе заявки на участие в запросе предложений документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления не допускаются за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и заверены печатью Участника закупочной процедуры (при наличии).

3.3.8 Ненадлежащее исполнение Участником закупочной процедуры требований, предусмотренных настоящей документацией, к составу, оформлению и содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в запросе предложений, а также к описанию продукции, предлагаемой к поставке, может являться основанием для отказа в допуске к участию в запросе предложений такого Участника закупочной процедуры.

3.4. Срок действия заявки на участие в запросе предложений

3.4.1 Заявка на участие в запросе предложений действительна в течение срока, указанного Участником закупочной процедуры в форме 6.1, который должен быть не менее чем 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания подачи заявок.

3.5. Официальный язык запроса предложений

3.5.1 Предложение, подготовленное Участником закупочной процедуры, а также вся корреспонденция и документация, связанная с запросом предложений, которыми обмениваются Участники запроса предложений и Заказчик, должны быть написаны на русском языке.

3.5.2 Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные Участником запроса предложений, могут быть составлены на иностранном языке, если такие материалы сопровождаются точным, нотариально заверенным переводом на русский язык (в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ на документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен).

3.5.3 Использование других языков для подготовки заявки на участие в запросе предложений, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3.5.2, может быть расценено закупочной комиссией как несоответствие заявки требованиям, установленным настоящей документацией.

3.6. Валюта заявки на участие в запросе предложений

3.6.1 Все суммы денежных средств в заявке на участие в запросе предложений, должны быть выражены в валюте, установленной в пункте 11 Информационной карты.

3.6.2 Выражение денежных сумм в других валютах может быть расценено закупочной комиссией как несоответствие заявки на участие в запросе предложений требованиям, установленным настоящей документацией.

3.7. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота)

3.7.1 Начальная (максимальная) цена договора указана в извещении о проведении запроса предложений и в пункте 8 Информационной карты.

3.8. Обеспечение заявки на участие в запросе предложений

3.8.1 В случае, если извещением о проведении запроса предложений и пунктом 12 Информационной карты установлено требование обеспечения заявки на участие в запросе предложений (далее – обеспечение заявки), Участник закупочной процедуры должен предоставить в составе своей заявки на участие в запросе предложений обеспечение заявки в форме, в размере и в сроки, указанные в извещении о проведении запроса предложений и в пункте 12 Информационной карты.

3.8.2 В качестве обеспечения заявки используются только денежные средства.

3.8.3 Факт внесения Участником закупочной процедуры денежных средств в качестве обеспечения заявки подтверждается платежным поручением (квитанцией) или копией такого поручения (квитанции).

3.8.4 Обеспечение заявки должно быть зачислено по реквизитам счета Заказчика, указанным в пункте 12 Информационной карты, не позднее момента окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений, указанного в извещении о проведении запроса предложений и в пункте 23 Информационной карты.

3.8.5 Обеспечение заявки возвращается Заказчиком на счет, указанный Участником закупочной процедуры в платежном поручении на перечисление данного обеспечения:

а) в течение пяти рабочих дней со дня принятия Заказчиком закупки решения об отказе от проведения запроса предложений;

б) в течение пяти рабочих дней со дня поступления Организатору закупки уведомления об отзыве Участником закупочной процедуры заявки на участие в запросе предложений, если указанный отзыв поступил Организатору закупки до момента начала процедуры вскрытия закупочной комиссией конвертов с заявками;

в) в течение пяти рабочих дней со дня получения опоздавшей заявки (обеспечение возвращается Участнику закупочной процедуры, заявка которого опоздала);

г) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на отборочной стадии – Участнику(-ам) закупочной процедуры, не допущенному(-ым) к участию в запросе предложений;

д) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений – Участникам запроса предложений, которые участвовали в запросе предложений, но не стали победителями;

е) победителю запроса предложений – в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора и (если требовалось) предоставления им обеспечения исполнения обязательств по договору;

ж) в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора c Участником закупочной процедуры, подавшим единственную заявку на участие в запросе предложений, соответствующую требованиям и условиям, предусмотренным документацией по проведению запроса предложений, или с Участником закупочной процедуры, единственно допущенным к участию в запросе предложений и признанному Участником запроса предложений;

з) в течение пяти рабочих дней со дня принятия Заказчиком закупки решения о незаключении договора по результатам запроса предложений.

3.8.6 Допускается задержка возврата обеспечения заявок на участие в запросе предложений в случае поступления жалобы на действия (бездействия) Заказчика, закупочной комиссии на время рассмотрения такой жалобы.

3.8.7 Обеспечение заявки на участие в запросе предложений может быть удержано в случае уклонения лица, с которым заключается договор, от заключения такого договора.

3.8.8 Обеспечение заявки на участие в запросе предложений может быть удержано при отзыве либо изменении поданной заявки Участником запроса предложений, если такой отзыв (изменение) проведены после окончания установленного документацией о запросе предложений срока подачи заявок на участие в запросе предложений.

3.8.9 При наступлении случая, указанного в пунктах 3.9.7 и 3.9.8, Заказчик уведомляет об удержании денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, в пользу Заказчика.

3.9. Разъяснение положений документации по проведению запроса предложений

3.9.1 Любой Участник закупочной процедуры вправе направить Заказчику официальный письменный запрос за подписью уполномоченного лица Участника закупочной процедуры о разъяснении положений документации по проведению запроса предложений, по контактным реквизитам Заказчика, указанным в извещении о проведении запроса предложений, не позднее, чем за 2 (два) дня до дня окончания подачи заявок на участие в запросе предложений.

3.9.2 Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления вышеуказанного запроса предоставляет всем Участникам закупочной процедуры разъяснения путем их размещения на официальном сайте без ссылки на лицо, направившее запрос о разъяснении.

3.9.3 Заказчик вправе не отвечать на запросы о разъяснении положений документации по проведению запроса предложений, поступившие позднее срока, установленного в пункте

3.9.4 Участник запроса предложений не вправе ссылаться на устную информацию, полученную от Заказчика.

3.10. Подача и прием заявок на участие в запросе предложений

3.10.1 Участник закупочной процедуры направляет свое предложение (заявку) в конверте, в котором  указывается наименование и адрес Заказчика, полное фирменное наименование Участника закупочной процедуры и его почтовый адрес, наименование и реестровый номер запроса предложений, на участие в котором подается данная заявка. Конверт должен быть запечатан способом, исключающим возможность вскрытия конверта без нарушения его целостности.

3.10.2 Участник закупочной процедуры вправе не указывать на внешнем конверте информацию, указанную в подпункте 3.12.1б)

3.10.3 Запечатанные конверты с заявками на участие в запросе предложений должны быть направлены Заказчику по адресу, указанному в пункте 23 Информационной карты.

3.10.4 Прием заявок на участие в запросе предложений прекращается в день вскрытия конвертов с такими заявками непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в запросе предложений, но не раньше времени, указанного в извещении и в Информационной карте.

3.10.5 Заказчик регистрирует конверты с заявками на участие в запросе предложений в Журнале регистрации конвертов, поступившие в срок, указанный в извещении о проведении запроса предложений и в Информационной карте.

3.10.6 Заказчик вправе предусмотреть разумные меры безопасности в отношении проверки содержимого конвертов с заявками на участие в запросе предложений без их вскрытия. Заказчик вправе требовать предъявления лицом, доставившим конверт с заявками на участие в запросе предложений, документа, удостоверяющего его личность.

3.10.7 По требованию лица, представившего конверт с заявкой на участие в запросе предложений, Заказчик выдает расписку в получении конверта с заявкой, с указанием регистрационного номера, даты и времени получения конверта.

3.10.8. Заявка с приложенными документами может быть подана в электронном виде путем направления ее по адресу электронной почты Заказчика (Организатора):  zakupki@avia-tzk.ru

3.10.9. При подаче заявки в электронном виде участник прикрепляет файлы, содержащие документы заявки, к электронному письму, которое должно иметь название (тему письма), содержащее: слова «Заявка на запрос предложений № 21-3/зпп от» и далее наименование (или краткое наименование) либо Ф.И.О. участника, например:  «Заявка на запрос предложений №  21-3/зпп   от ООО «Фирма». В случае, если заявка участника будет содержаться в нескольких электронных письмах, то название каждого письма должно дополнительно содержать указание на то, что это часть заявки и номер такой части, например: «Заявка на запрос предложений №  21-3/зпп от ООО «Фирма» часть 1», «Заявка на запрос предложений №  21-2/зпоа от ООО «Фирма» часть 2» и т.д.

3.11. Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений

3.11.1 Комиссия вскрывает все конверты с заявками на участие в запросе предложений или открывает электронные письма, которыми поступили заявки в электронном виде во время, указанное в извещении и в Информационной карте.

3.11.2 Закупочной комиссией вскрываются заявки на участие в запросе предложений Участников закупочной процедуры, которые поступили Заказчику до окончания время их приема.

3.11.3 В случае, если до окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений, подана только одна заявка на участие в запросе предложений, конверт (или электронное письмо) с указанной заявкой вскрывается (открывается), и указанная заявка на участие в запросе предложений рассматривается в порядке, установленном пунктом 3.13.

3.12. Опоздавшие заявки на участие в запросе предложений

3.12.1 Заявки на участие в запросе предложений, поданные на бумажном носителе в конверте и полученные Заказчиком после окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений Участнику не возвращаются.

3.12.2 Участник закупочной процедуры при отправке заявки на участие в запросе предложений по почте несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и/или после окончания срока подачи заявок и признана опоздавшей.

3.13. Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе предложений.

3.13.1 Рассмотрение и оценка поступивших заявок на участие в запросе предложений Участников закупочной процедуры проводится в сроки, установленные извещением о проведении запроса предложений и пунктом 26 Информационной карты.

3.13.2 Заказчик вправе привлекать экспертов к рассмотрению заявок. При этом закупочная комиссия рассматривает оценки и рекомендации экспертов (если они привлекались), однако, может принимать любые самостоятельные решения.

3.13.3 Участники запроса предложений не вправе каким-либо способом влиять, участвовать или присутствовать при рассмотрении и оценке заявок на участие в запросе предложений, а также вступать в контакты с лицами, выполняющими экспертизу заявок. Любые попытки Участников запроса предложений повлиять на закупочную комиссию при рассмотрении и оценке заявок на участие в запросе предложений, а также оказать давление на любое лицо, привлеченное Заказчиком, могут являться основанием для отказа в допуске к участию в запросе предложений (отклонению) таких Участников запроса предложений.

3.13.4 В ходе рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений Заказчик имеет право запрашивать у соответствующих органов государственной власти, а также юридических и физических лиц, указанных в заявке на участие в запросе предложений, информацию для подтверждения достоверности указанных в такой заявке сведений.

3.13.5 В ходе рассмотрения и оценки заявок Заказчик по решению закупочной комиссии вправе направить Участникам запроса предложений письменные запросы по разъяснению положений заявки, не изменяющие основные условия заявки на участие в запросе предложений, включая изменение коммерческих условий заявки (цены, валюты, сроков и условий поставки, графика поставки или платежа, иных коммерческих условий) или технических условий заявки на участие в запросе предложений (перечня предлагаемой продукции, ее технических характеристик, иных технических условий), при этом данные уточнения не должны изменять предмет проводимой процедуры закупки, объем и номенклатуру предлагаемой Участником продукции.

3.13.6 В ходе рассмотрения и оценки заявок Заказчик вправе направить Участникам запроса предложений официальные письменные запросы об исправлении выявленных арифметических ошибок или опечаток в документах, представленных в составе заявки на участие в запросе предложений и направлении Заказчику исправленных документов. При исправлении арифметических ошибок в заявках применяются следующие правила:

а) при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами;

б) при наличии разночтений между ценой, указанной в заявке, и ценой, получаемой путем суммирования сумм по каждой строке, преимущество имеет цена, указанная в заявке;

в) при несоответствии итогов умножения единичной цены на количество исправление арифметической ошибки производится исходя из преимущества общей итоговой цены, указанной в заявке;

3.13.7 Представленные Участниками запроса предложений сведения по запросу Заказчика могут быть приняты к рассмотрению и оценке закупочной комиссией.

3.13.8 При уточнении заявок на участие в запросе предложений Заказчиком не должны создаваться преимущественные условия одному или нескольким Участникам запроса предложений.

3.13.9 Закупочная комиссия в срок, указанный в извещении о проведении запроса предложений и в пункте 26 Информационной карты осуществляет рассмотрение представленных заявок на участие в запросе предложений и Участников закупочной процедуры на предмет их соответствия требованиям, установленным настоящей закупочной документацией.

3.13.10 Закупочная комиссия проверяет:

а) состав, содержание и оформление заявок на участие в запросе предложений и их соответствие требованиям настоящей закупочной документации, изложенным в пункте 16 Информационной карты;

б) достоверность сведений и документов, поданных в составе заявки на участие в запросе предложений;

в) соответствие Участников закупочной процедуры требованиям настоящей закупочной документации, изложенным в пункте 13 Информационной карты (включая проверку соответствия субподрядчиков, поставщиков, соисполнителей);

г) соответствие коммерческого и технического предложения (технические характеристики предлагаемой продукции и предлагаемые договорные условия) требованиям настоящей закупочной документации;

д) соответствие описания продукции, предлагаемой в рамках запроса предложений, представленной в заявке на участие в запросе предложений, на соответствие требованиям, установленным в Информационной карте;

е) соответствие цены заявки на участие в запросе предложений начальной (максимальной) цене, если она установлена в пункте 8 Информационной карты;

ж) наличие, а также соответствие размера, условий или порядка предоставления обеспечения заявки требованиям, изложенным в пункте 12 Информационной карты.

3.13.11 Закупочная комиссия вправе принять решение об отказе в допуске Участнику закупочной процедуры к дальнейшему участию в запросе предложений по следующим основаниям:

а) несоответствие заявки на участие в запросе предложений требованиям настоящей закупочной документации к составу, содержанию и оформлению заявок на участие в запросе предложений;

б) предоставление недостоверных сведений и документов;

в) несоответствие Участника закупочной процедуры требованиям настоящей закупочной документации;

г) несоответствие коммерческого и технического предложения (технические характеристики предлагаемой продукции и предлагаемые договорные условия) требованиям настоящей закупочной документации;

д) несоответствие описания продукции, предлагаемой к поставке в рамках запроса предложений, требованиям, установленным в закупочной документации;

е) цена, указанная в заявке на участие в запросе предложений, превышает начальную (максимальную) цену (если установлена);

ж) отсутствие или несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки требованиям закупочной документации.

3.13.12 Отказ в допуске к участию в процедуре запроса предложений по основаниям, не указанным в закупочной документации, не допускается.

3.13.13 Закупочная комиссия оценивает и сопоставляет заявки Участников запроса предложений в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и порядком оценки, указанными в Информационной карте, в срок, указанный в извещении о проведении запроса предложений и в Информационной карте.

3.13.14 На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений, закупочной комиссией каждой заявке, относительно других, по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, присваивается порядковый номер, начиная с первого. Первый номер присваивается заявке, которая набрала наибольшее количество баллов.

3.13.15 Закупочная комиссия признает победителем в запросе предложений Участника запроса предложений, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на участие в запросе предложений которого присвоено первое место.

3.13.16 В процессе оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений ведется протокол заседания комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в запросе предложений, в котором должны содержаться сведения:

а) наименование запроса предложений;

б) начальную (максимальную) цену договора (если устанавливалась);

в) перечень Участников закупочной процедуры, подавших заявки, и цены таких заявок;

г) решение о допуске Участника закупочной процедуры к дальнейшему участию в запросе предложений либо об отказе в допуске с указанием положений закупочной документации, которым не соответствует Участник закупочной процедуры или его заявка, а также положений такой заявки, которые не соответствуют требованиям закупочной документации;

д) если по результатам рассмотрения заявок только один Участник закупочной процедуры и поданная им заявка были признаны соответствующими условиям запроса предложений, в указанный протокол вносится информация о признании запроса предложений несостоявшимся, а также указываются рекомендации Заказчику по дальнейшим действиям;

е) если по результатам рассмотрения заявок было принято решение об отказе в допуске всем Участникам закупочной процедуры, в указанный протокол вносится информация о признании запроса предложений несостоявшимся.

ж) результаты оценки каждой заявки допущенных участников;

з) о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений решении о присвоении мест в ранжировке по степени предпочтительности;

и) наименование, место нахождения, почтовый адрес победителя запроса предложений, цена его заявки и срок заключения договора.

3.13.17 Протокол заседания комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в запросе предложений оформляется и подписывается в течение 3 рабочих дней после заседания комиссии.

3.14. Преддоговорные переговоры

3.14.1 Между Заказчиком и Участником запроса предложений, с которым по результатам проведения закупки заключается договор, по предложению инициатора закупки или по рекомендации закупочной комиссии могут проводиться преддоговорные переговоры (с оформлением протокола таких переговоров), направленные на уточнение условий, не указанных в документации о закупке или заявке на участие в запросе предложений лица, с которым заключается договор, на уточнение несущественных условий договора, а также с целью улучшения технико-коммерческого предложения.

3.14.2 Запрещаются переговоры, направленные на изменение условий заключаемого договора в пользу лица, с которым заключается договор.

3.14.3 Запрещаются переговоры, меняющие существенные условия договора, кроме переговоров:

а) по снижению цены договора без изменения остальных условий договора;

б) по изменению объемов без увеличения цен (расценок), если возможность таких изменений и их предельные значения были предусмотрены документацией о закупке; при увеличении объема закупаемой продукции Заказчик по согласованию с Участником запроса предложений вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему продукции;

в) по сокращению сроков выполнения договора (его отдельных этапов) и (или) улучшению условий для Заказчика: отмена аванса, улучшение технических характеристики продукции и т.д.

3.15. Заключение договора с победителем запроса предложений

3.15.1 Договор с победителем запроса предложений заключается в срок, указанный в  Информационной карте.

3.15.2 Проект договора, заключаемого по итогам закупочной процедуры, формируется Заказчиком и направляется на подписание лицу, с которым заключается договор по результатам проведенного запроса предложений (с учетом преддоговорных переговоров), в течение 3 (трех) дней с даты размещения на официальном сайте протокола по итогом рассмотрения заявок либо с даты проведенных преддоговорных переговоров (в случае их проведения).

3.15.3 Лицо, с которым заключается договор по результатам проведенного запроса предложений, в течение десяти рабочих  дней с даты получения проекта договора предоставляет Заказчику подписанный со своей стороны и заверенный печатью (при наличии) проект договора.

3.15.4 В случае, если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации либо особенностью заключаемого договора, для его заключения необходимо согласие, одобрение собственника, договор заключается после прохождения соответствующих корпоративных процедур (согласия, одобрения собственника), а срок, указанный в пункте 3.15.1, отсчитывается с даты получения такого согласования (согласия, одобрения).

3.15.5 В случае, если Участник закупки, обязанный заключить договор, не предоставил Заказчику в срок, указанный в пункте 3.15.3 закупочной документации, подписанный им договор, либо не предоставил (в срок, установленный в соответствии с настоящей закупочной документацией) надлежащее обеспечение исполнения договора (если требование о предоставлении обеспечения договора было предусмотрено в закупочной документации), такой Участник признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения Участника закупки от заключения договора внесенное им обеспечение заявки не возвращается (если требование о предоставлении обеспечения заявки на участие в запросе предложений было предусмотрено в закупочной документации).

3.15.6 В случае уклонения победителя запроса предложений от заключения договора закупочная комиссия вправе:

а) рекомендовать Заказчику обратиться в суд с иском о понуждении такого победителя запроса предложений заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора победителем запроса предложений, или

б) выбрать новым победителем в запросе предложений Участника закупки, занявшего следующее место, а также дать рекомендацию Заказчику провести переговоры с новым победителем по уменьшению цены его заявки, или

в) отказаться выбирать нового победителя и прекратить процедуру запроса предложений без заключения договора по его результатам.

3.15.7 На основании решения закупочной комиссии Заказчик может провести переговоры с новым победителем по уменьшению цены его заявки.

3.15.8 В случае, если запрос предложений признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений была подана только одна заявка и эта заявка была признана соответствующей требованиям и условиям, предусмотренным документацией, либо только один Участник закупочной процедуры был признан Участником запроса предложений, Заказчик вправе заключить договор с таким Участником в порядке и сроки, предусмотренные настоящим пунктом.

3.16. Обеспечение исполнения договора

3.16.1 В случае, если это указано в Информационной карте, победитель запроса предложений или Участник закупки, с которым заключается договор, должен предоставить обеспечение исполнения договора и/или возврата аванса и/или гарантийных обязательств в сроки и в порядке, предусмотренном проектом договора (раздел 7).

3.16.2 Размер обеспечения исполнения договора и/или обеспечения возврата аванса указаны в Информационной карте. Обеспечение исполнения договора и/или возврата аванса должно быть предоставлено в сроки, установленные проектом договора (раздел 7) и/или Информационной картой.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПОЧНОЙ ПРОЦЕДУРЫ,

ДОКУМЕНТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ

НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

4.1. Общие требования к Участникам закупочной процедуры

4.1.1 Участником закупочной процедуры может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупочной процедуры, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупочной процедуры, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного Участника закупочной процедуры, которые соответствуют требованиям, указанным в настоящем разделе.

4.2. Обязательные требования к Участникам закупочной процедуры

4.2.1 К Участникам закупочной процедуры предъявляются  обязательные требования, указанные в Информационной карте.

4.3. Дополнительные требования к Участникам закупочной процедуры

4.3.1 Заказчик вправе установить следующие дополнительные требования к Участникам закупочной процедуры:

а) отсутствие сведений об Участнике закупочной процедуры в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

б) отсутствие сведений об Участниках закупочной процедуры в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

в) обладание Участниками закупочной процедуры исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением контракта Заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности.

4.3.2 При проведении запроса предложений Заказчик вправе установить измеряемые квалификационные требования к Участникам закупочной процедуры, в том числе:

а) наличие финансовых, материальных-технических средств, кадровых ресурсов, а также иных возможностей (ресурсов), необходимых для выполнения условий договора;

б) профессиональная компетентность, положительная деловая репутация, надежность, наличие опыта осуществления поставок, выполнения работ или оказания услуг;

в) иные квалификационные требования, связанные с предметом закупки.

4.3.3 Требования к Участникам закупочной процедуры (в том числе, дополнительные и конкретные квалификационные требования) в рамках настоящего запроса предложений установлены в Информационной карте.

4.3.4 Не допускается предъявлять к Участникам закупочной процедуры требования, которые не указаны в документации о закупке. Требования, предъявляемые к Участникам закупочной процедуры, применяются в равной степени ко всем Участникам закупочной процедуры

4.3.5 Если предметом закупки являются проектные, изыскательские, строительные или ремонтные работы и услуги, влияющие на безопасность объектов Заказчика, то указанные требования не должны быть ниже установленных для таких случаев Градостроительным кодексом Российской Федерации.

4.3.6 В случае, если несколько юридических лиц, физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) выступают на стороне одного Участника закупочной процедуры, требования, установленные в документации по запросу предложений к Участникам закупочной процедуры, предъявляться к каждому из указанных лиц в отдельности, если иное не предусмотрено в пункте 13 Информационной карты.

4.4. Документы, предоставляемые в составе заявки на участие в запросе предложений

4.4.1 Для подтверждения соответствия требованиям, указанным в пунктах 4.2 и 4.3, Участник закупочной процедуры в составе заявки должен приложить документы, указанные в Информационной карте (для иностранных юридических лиц - аналогичные документы, предусмотренные законодательством страны места нахождения юридического лица).

5. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

5.1.Состав лота: заключение договора на разработку проекта замены системы измерения.

5.2.Следующие условия проведения запроса предложений являются неотъемлемой частью настоящей документации, уточняют и дополняют положения разделов 1, 2, 3 и 4 настоящей закупочной документации.

| № п/п | Наименование п/п | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предмет запроса предложений | право заключения договора на разработку проекта замены системы измерения на территории расходного склада ГСМ ООО «ТЗК Енисей» |
| 2 | Заказчик (Покупатель) | наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Топливо-заправочная компания Енисей» (ООО «ТЗК Енисей»), Юридический адрес: Красноярский край, Емельяновский район, п. Емельяново, р-н Аэропорта «Красноярск», сооружение № 1 Почтовый адрес: 663021, РФ, Красноярский край, Емельяново-1, аэропорт, строение 1 Тел./факс: +7 (391) 274-66-30, e-mail: zakupki@avia-tzk.ru ИНН 2411019700, КПП 241101001 ОГРН 1092411000659 контактное лицо: Ткачев Евгений Владимирович, тел.: (391) 274-66-30, эл.почта: energo@avia-tzk.ru |
| 3 | Организатор закупки | наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Топливо-заправочная компания Енисей» (ООО «ТЗК Енисей»), Юридический адрес: Красноярский край, Емельяновский район, п. Емельяново, р-н Аэропорта «Красноярск», сооружение № 1 Почтовый адрес: 663021, РФ, Красноярский край, Емельяново-1, аэропорт, строение 1 Тел./факс: +7 (391) 274-66-30, e-mail: zakupki@avia-tzk.ru ИНН 2411019700, КПП 246750001 ОГРН 1092411000659 контактное лицо: Ткачев Евгений Владимирович, тел.: (391) 274-66-30, эл.почта: energo@avia-tzk.ru |
| 4 | Реестровый номер закупки и дата размещения извещения о проведении запроса предложений на сайте | № 21-3/зпп |
| 5 | Срок поставки | в соответствии с проектом договора |
| 6 | Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | в соответствии с проектом договора |
| 7.1 | Форма, сроки и порядок оплаты: | в соответствии с проектом договора |
| 8 | Начальная (максимальная) цена договора | Без НДС: 960 000 рублей С НДС 20%: 1 152 000 рублей |
| 9 | Структура цены договора | Цена договора должна включать в себя все расходы Участника, связанные с исполнением договора, в том числе, стоимость использования оборудования, материалов, транспортные расходы до места выполнения работ. |
| 10 | Официальный язык запроса предложений | русский |
| 11 | Валюта запроса предложений | российский рубль |
| 12 | Размер, сроки предоставления обеспечения заявки на участие в запросе предложений, реквизиты счета для его перечисления | не предусмотрено |
| 13 | Требования, предъявляемые к Участникам закупочной процедуры | 13.1. Участник закупочной процедуры должен соответствовать следующим обязательным требованиям: а) соответствие Участника закупочной процедуры требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе - обладание необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и если такие товары, работы, услуги приобретаются в рамках заключаемого договора; б) отсутствие процедуры ликвидации Участника закупочной процедуры - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника закупочной процедуры - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; в) отсутствие приостановления деятельности Участника закупочной процедуры в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в запросе предложений. |
| 14 | Привлечение субпоставщиков, субподрядчиков, субисполнителей Условия привлечения субпоставщиков, субподрядчиков, субисполнителей | не допускается |
| 15 | Требования к предмету закупки | в соответствии с разделом 8 настоящей документации и проектом договора |
| 16 | Требования к содержанию, формам и составу заявки на участие в запросе предложений | 16.1. заявка на участие в запросе предложений по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации (Форма 1); 16.2. коммерческое предложение по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации (Форма 2); 16.3. анкета по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации (Форма 3); 16.4. - полученную не ранее чем за 60 календарных дней до дня размещения извещения о проведении запроса предложений выписку из единого государственного реестра юридических лиц - оригинал или заверенную копию такой выписки (для юридического лица), - полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения извещения о проведении запроса предложений выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), - надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); 16.5. - копии учредительных документов Участника закупочной процедуры в действующей редакции (Устав и свидетельство о гос. регистрации юридического лица («свидетельство ОГРН»)), заверенные печатью и подписью уполномоченного лица Участника (для юридических лиц), - нотариально заверенную копию паспорта гражданина Российской Федерации (для физических лиц); 16.6. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника закупочной процедуры - юридического лица (копия решения (протокола) о назначении или об избрании, приказа о назначении на должность), в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени Участника закупочной процедуры без доверенности (далее по тексту - руководитель). 16.7. Копия документа, подтверждающего членство участника в саморегулируемой организации в области инженерных изысканий |
| 17 | Требования к оформлению заявок на участие в запросе предложений | установлены в пункте 3.3 настоящей закупочной документации |
| 18 | Требования к сроку действия заявок на участие в запросе предложений | заявка на участие в запросе предложений должна быть действительна не менее чем в течение 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания подачи заявок |
| 19 | Количество копий заявки на участие в запросе предложений | заявка в одном экземпляре, копии не требуются |
| 20 | Возможность подачи альтернативных предложений, их максимальное количество | не допускается |
| 21 | Возможность предоставления Участниками закупочной процедуры в своих заявках встречных предложений по форме и (или) условиям договора либо протокола разногласий | не допускается |
| 22 | Возможность проведения процедуры переторжки | не допускается |
| 23 | Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений | начало подачи заявок - 25.03.2021 года 10.00 час. (время местное), место подачи (на выбор): - нарочно по адресу: 663021, Красноярский край, п. Емельяново, район аэропорта «Красноярск», сооружение 1. - почтовым отправлением: 663021, РФ, Красноярский край, Емельяново-1, аэропорт, стр.1 - электронной почтой на адрес: zakupki@avia-tzk.ru окончание подачи заявок – 05.04.2021 года 10.00 час. (время местное) |
| 24 | Порядок предоставления Участникам закупочной процедуры разъяснений положений документации по запросу предложений | В соответствии с п. 3.9. настоящей закупочной документации |
| 25 | Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений | 05.04.2021 года 10 час.10 мин. (время местное) |
| 26 | Даты рассмотрения заявок на участие в запросе предложений и подведения итогов запроса предложений | 05.04.2021 года 10 час.10 мин. - 09.04.2021 года 10.00 час. (время местное) - рассмотрение заявок. 09.04.2021 года 11.00 час. (время местное) – подведение итогов. |
| 27 | Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений и их значимость | цена договора – 100 % |
| 28 | Порядок оценки заявок на участие в запросе предложений | оценка заявок осуществляется в следующем порядке: Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, умноженных на их значимость. Рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления. При этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 100. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени привлекательности предложения участника производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», определяется по формуле: , где: Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; Amax - начальная цена договора; Ai - цена договора, предложенная i-м участником. |
| 29 | Срок, в течение которого победитель запроса предложений должен подписать проект договора либо совершить иные действия, предусмотренные документацией по запросу предложений для его подписания | победитель запроса предложений должен подписать договор и направить его в адрес Заказчика в течение десяти рабочих дней с даты получения проекта договора. |
| 30 | Обеспечение исполнения договора | не установлено |

ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В

ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

6.1. Заявка на участие в запросе предложений (форма 1)

6.1.1 Форма заявки на участие в запросе предложений:

«_____»___________ года

№__________

Заявка на участие в запросе предложений

Изучив Извещение о проведении запроса предложений № ______ от _______[указывается дата размещения Извещения о проведении закупки и номер Извещения], размещенное на сайте Заказчика, и закупочную документацию, и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений, __________________________________________________________________,

(полное наименование Участника закупочной процедуры – юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. Участника закупочной процедуры – физического лица)

(далее по тексту «Заявитель») в лице ________________________________________________ _______________________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О. руководителя или иного уполномоченного представителя)

действующего на основании _______________________________________________________

(указывается документ, на основании которого

действует уполномоченный представитель)

предлагает заключить Договор на разработку проекта замены системы измерения на территории расходного склада ГСМ ООО «ТЗК Енисей» на условиях и в соответствии с коммерческим предложением, являющимся неотъемлемым приложением к настоящей заявке.

Итоговая стоимость заявки без НДС, руб. _____________________________

(итоговая стоимость, рублей, без НДС)

кроме того НДС, руб. 			_____________________________

(НДС по итоговой стоимости, рублей)

итого с НДС, руб. 				______________________________

(полная итоговая стоимость, рублей, с НДС)

Настоящая заявка имеет правовой статус оферты и действует до «___»_______________года.

Настоящим подтверждаю, что в отношении Заявителя не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании Заявителя банкротом, его деятельность  не  приостановлена, а  также, что размер задолженности Заявителя по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 50  балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа.

В случае признания Заявителя победителем запроса предложений, последний обязуется подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями документации по проведению запроса предложений и условиями поданной заявки на участие в запросе предложений, в течение 10 календарных дней с момента получения проекта договора от Заказчика.

В случае, если заявке на участие в запросе предложений Заявителя будет присвоен второй номер, а победитель запроса предложений будет признан уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, Заявитель обязуется подписать данный договор в соответствии с требованиями документации по проведению запроса предложений и условиями заявки на участие в запросе предложений.

Предложения Заявителя  в данном запросе предложений представлены в документах, указанных в Описи документов, которые являются неотъемлемой частью заявки на участие в запросе предложений – всего на ____________ листах.

Опись документов заявки в соответствии с требованиями пункта 16 Информационной карты:

1.

2.

3.

.

.

Должность				Подпись				Ф.И.О.

М.П.

6.1.2 Инструкции по заполнению

а) заявку на участие в запросе предложений следует оформить на официальном бланке Участника закупочной процедуры. Участник закупочной процедуры присваивает заявке на участие в запросе предложений дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

б) Участник закупочной процедуры – юридическое лицо должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и место нахождения. Участник закупочной процедуры – физическое лицо должен указать свои Ф.И.О. и место регистрации.

в) Участник закупочной процедуры должен указать стоимость поставляемой продукции цифрами и словами, в рублях, раздельно без НДС, величину НДС и вместе с НДС в соответствии с итоговым значением коммерческого предложения. Цену следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)».

г) Участник закупочной процедуры должен указать срок действия заявки на участие в запросе предложений согласно требованиям пункта 3.4.

д) Участник закупочной процедуры должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке на участие в запросе предложений документов, определяющих суть предложения Участника закупочной процедуры.

е) Заявка на участие в запросе предложений должна быть подписана и скреплена печатью в соответствии с требованиями пунктов 3.3.4 и 3.3.5.

6.2. Коммерческое предложение (форма 2)

6.2.1 Форма коммерческого предложения:

Приложение 1 к заявке на участие в запросе предложений

от «____»_____________ г. №__________

Наименование и адрес места нахождения

Участника закупочной процедуры: _____________________________

Коммерческое предложение

разработку проекта замены системы измерения на территории расходного склада ГСМ ООО «ТЗК Енисей»

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность, на основании чего действует)

6.2.2 Инструкции по заполнению

а) Участник закупочной процедуры приводит номер и дату заявки на участие в запросе предложений, приложением к которой является данное коммерческое предложение.

б) Участник закупочной процедуры указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и адрес своего места нахождения.

в) Коммерческое предложение будет служить основой для подготовки соответствующего приложения к Договору.

г) В коммерческом предложении указываются: описание услуг, их основные характеристики,  цены (на отдельные виды и общая) по тем критериям, которые содержатся в Технической части (Раздел 8 настоящей закупочной документации).

6.3. Анкета Участника закупочной процедуры (форма 3)

6.3.1 Форма Анкеты Участника закупочной процедуры

Приложение 2 к заявке на участие в запросе предложений

от «____»_____________ г. №__________

Наименование и адрес места нахождения

Участника закупочной процедуры: _____________________________

Анкета Участника закупочной процедуры

Сведения об Участнике закупочной процедуры

1. Наименование Участника закупочной процедуры с указанием организационно-правовой формы (для юридического лица) / Фамилия, имя, отчество Участника закупочной процедуры (для физического лица)

2. Свидетельство о государственной регистрации  (дата и номер, кем выдано) Участника закупочной процедуры – юридического лица либо паспортные данные для Участника закупочной процедуры – физического лица

3. ИНН/КПП Участника закупочной процедуры

4. Место нахождения (для юридического лица) / сведения о месте регистрации (для физического лица)

5. Почтовый адрес Участника закупочной процедуры

6. Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника закупочной процедуры в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)

7. Контактные телефоны, факс, адрес электронной почты Участника закупочной процедуры (с указанием кода города)

8. Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника закупочной процедуры, имеющего право действовать от имени Участника согласно его учредительным документам, либо уполномоченного доверенностью на подписание заявки и договора представителя   с указанием должности и контактного телефона, реквизитов доверенности.

9. Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника закупочной процедуры с указанием должности, контактного телефона, адрес электронной почты

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего,

должность, на основании чего действует)

6.6.2 Инструкции по заполнению

а) Участник закупочной процедуры приводит номер и дату заявки на участие в запросе предложений, приложением к которой является данная анкета.

б) Участник закупочной процедуры – юридическое лицо указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и адрес своего места нахождения. Участник закупочной процедуры – физическое лицо указывает свои Ф.И.О. и адрес регистрации.

в) Участники закупочной процедуры должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

г) В графе 6 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении договора.

7. Проект договора

ДОГОВОР № ______

на выполнение проектных работ

| г. Красноярск | «___» _______________ 2021 г. |
| --- | --- |

Общество с ограниченной ответственностью «Топливо-заправочная компания Енисей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Родькина Игоря Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

___________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны,

заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем.

Статья 1. Предмет Договора

1.1.	Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению работ по разработке проекта замены системы измерения масс и объема авиационного топлива «УИП-9602» на систему измерения масс и объема авиационного топлива «Струна+» (СИ «Струна+») для склада ГСМ ООО «ТЗК Енисей»».

1.2.	Требования к выполняемой работе и её результату определены в Техническом задании на проектирование (Приложение № 1 к настоящему договору).

1.3. Проект должен содержать в своем составе  проектную документацию, рабочую документацию, сметную документацию.

1.4. Срок выполнения работ: 90 календарных дней с даты заключения Договора сторонами.

Статья 2. Права и обязанности сторон

2.1.	Заказчик обязуется:

2.1.1.	Принять и оплатить разработанный Подрядчиком проект, соответствующую условиям Договора (в том числе Техническому заданию на проектирование) и требованиям действующего законодательства РФ, в порядке, предусмотренном Договором.

2.2.	Подрядчик обязуется:

2.2.1.	Выполнить работу по разработке проекта  в точном соответствии с Техническим заданием на проектирование.

2.2.2.	Предварительно до изготовления проекта согласовать с Заказчиком  проектируемое оборудование и материалы в порядке и по формам, предусмотренным Техническим заданием на проектирование к настоящему договору.

Согласовать готовый проект с Заказчиком, выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, о внесении изменений и/или дополнений в проект, если такие изменения и дополнения не противоречат условиям Договора, включая Техническое задание на проектирование, и нормам законодательства РФ.

2.2.3.	Получить в отношении проекта  положительное заключение экспертизы промышленной безопасности уполномоченного органа, при необходимости выполнив изменения дополнения проекта, согласовав их с Заказчиком.

2.2.4. В порядке, предусмотренном Договором, передать Заказчику готовый проект, получивший необходимые согласования согласно подпункту 2.2.2.

2.2.5.	По требованию Заказчика своими силами и за свой счёт устранять недостатки в разработанном проекте, допущенные по вине Подрядчика, выявленные как в ходе её приёмки (явные недостатки), так и после таковой (неявные недостатки), в том числе недостатки, выявленные в процессе выполнения строительных (монтажных) работ на основании разработанного проекта.

2.2.6.	По запросам Заказчика предоставлять ему любую необходимую информацию о ходе выполнения работ по Договору, в том числе информацию о степени готовности той или иной части проекта (раздела, комплекта).

2.2.7.	Не передавать третьим лицам полностью или частично свои права и/или обязанности по Договору без получения предварительного письменного согласия Заказчика.

2.3.	Подрядчик должен выполнить предусмотренные настоящим Договором работы лично. Привлечение к выполнению работ субподрядчиков (третьих лиц) не допускается.

Статья 3. Порядок приёмки выполненных работ

3.1.	Сдача-приёмка выполненных работ осуществляется по факту их завершения в полном объёме.

3.2.	До предъявления проекта к приёмке Подрядчик должен направить его на согласование Заказчику, а Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней должен рассмотреть представленный проект и согласовать его или выдать замечания.

При наличии замечаний они устраняются Подрядчиком, после чего проект направляется на согласование Заказчику повторно. Повторно направленная документация при отсутствии к ней иных обоснованных замечаний должна быть согласована Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней.

3.3.	Предварительно согласованный в соответствии с пунктом 3.2 Договора проект предъявляется Заказчику к приёмке по акту сдачи-приёмки выполненных работ (далее – Акт).

К Акту, направляемому в двух экземплярах, должны быть приложены:

1) 3 (три) экземпляра проектной документации на бумажном носителе;

2) 1 (один) электронный носитель (CD-диск) с проектной документацией;

3) 2 экземпляра накладной на передаваемые Заказчику комплекты технической документации;

4) счёт на окончательную оплату.

3.4.	В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения документов, указанных в пункте 3.3 Договора, Заказчик должен их рассмотреть и подписать Акт (и накладную), после чего проект считается принятым Заказчиком, и один экземпляр подписанного Акта (и накладной) направить Подрядчику.

При наличии у Заказчика обоснованных замечаний к представленным документам, он в тот же срок должен представить Подрядчику мотивированный отказ от подписания Акта, а Подрядчик должен в кратчайший срок устранить такие замечания.

3.5.	С момента принятия Заказчиком проекта по Акту право собственности и все права на использование такой документации в соответствии с её назначением, переходят к Заказчику.

3.6.	В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Акта Подрядчик должен представить Заказчику счёт-фактуру, оформленный в соответствии с требованиями ст. 169 НК РФ.

3.7.	Стороны понимают и признают, что согласование Заказчиком проектной документации и/или приёмка проектной документации по Акту, не освобождает Подрядчика от ответственности за ошибки, неточности и иные недостатки документации, обнаруженные впоследствии.

Статья 4. Цена работ и порядок оплаты

4.1.	Общая цена работ по настоящему Договору (далее – Цена Договора) составляет ________ (________________) рублей __ копеек, в том числе НДС – ______ (_______________) рубля __ копеек.

4.2.	Цена Договора является твёрдой и изменению не подлежит.

Подрядчик подтверждает, что Цена Договора включает в себя все расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ, предусмотренных пунктом 1.1 Договора, а также исполнения им всех иных обязательств, предусмотренных Договором.

4.3.	Оплата выполненных работ Подрядчика осуществляется Заказчиком в течение 10 рабочих дней со дня подписания сторонами Акта.

4.5.	Все платежи осуществляются в российских рублях путём перечисления денежных средств на расчетный счёт Подрядчика, указанный в статье 9 Договора. Датой совершения платежа считается дата списания денежных средств.

Статья 5. Конфиденциальность

5.1.	Стороны понимают и признают, что любая информация, касающаяся предмета Договора, его условий, хода исполнения и полученных результатов, в том числе разработанный проект, является конфиденциальной.

5.2.	Стороны обязуются использовать конфиденциальную информацию исключительно в рамках исполнения Договора и раскрывать такую информацию третьим лицам лишь постольку, поскольку это необходимо для исполнения обязательств сторон по Договору.

Статья 6. Ответственность сторон

6.1.	За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых по Договору обязательств стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации с учётом положений настоящей статьи.

6.2.	Сторона, нарушившая условия Договора, возмещает другой стороне причинённые в результате такого нарушения убытки, а также, в предусмотренных законом и Договором случаях, уплачивает неустойку.

6.3.	При нарушении Подрядчиком срока выполнения работ Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,05% (ноль целых пять сотых процента) от Цены Договора за каждый день просрочки выполнения работ.

6.4.	При нарушении Заказчиком срока оплаты работ  Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 0,05% (ноль целых пять сотых процента) от Цены Договора за каждый день просрочки выполнения работ.

6.5. Подрядчик несёт ответственность за недостатки в проекте, допущенные по вине Подрядчика. В случае обнаружения таких недостатков, Подрядчик должен их устранить, как это предусмотрено подпунктом 2.2.4 настоящего Договора, а также возместить Заказчику убытки, вызванные недостатками документации.

В случае если Подрядчик не устранит недостатки в согласованный срок или в разумный срок, Заказчик вправе устранить их своими силами (с привлечением третьих лиц) с отнесением на Подрядчика возникших в связи с этим расходов, а также, взыскать с Подрядчика штраф в размере 10% от суммы таких расходов.

Статья 7. Разрешение споров

7.1.	Все разногласия, возникающие в ходе исполнения Договора или в связи с ним, будут разрешаться с применением предварительного претензионного порядка.

7.2.	Сторона, право которой нарушено, направляет другой стороне письменную претензию с указанием сути нарушения и предъявляемых в связи с этим требований. Срок ответа на претензию – 10 рабочих дней с момента получения претензии.

7.3.	В случае невозможности разрешения разногласий путём переговоров или в претензионном порядке, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Красноярского края.

Статья 8. Заключительные положения

8.1.	Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

8.2.	Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств, подписания Акта и проведения всех взаиморасчетов по Договору, а в части устранения недостатков в разработанном проекте  Договор продолжает действовать в течение 3 (трёх) лет со дня подписания сторонами Акта.

8.3.	Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.

8.4.	Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или путём заявления одной из сторон одностороннего отказа от его исполнения в случаях, предусмотренных Договором или законодательством РФ.

8.5.	Обмен документами должен осуществляться сторонами по почтовым адресам и/или адресам места нахождения сторон, указанным в статье 9 Договора. 	Претензии могут также направляться по адресам электронной почты, указанным в статье 9 Договора, с последующим направлением оригиналов по почте или курьером.

8.6.	К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью следующие приложения:

- Приложение № 1. 	Техническое задание на разработку проекта.

Статья 9. Адреса и реквизиты сторон

| ЗАКАЗЧИК ООО «ТЗК Енисей» | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |
| Место нахождения: 663021, Красноярский край, Емельяновский район, п. Емельяново, р-н Аэропорта «Красноярск», сооружение №1 |  |
| Почтовый адрес: 663021,Красноярский край, Емельяновский район, п.Емельяново, р-н Аэропорта «Красноярск», соор. №1 |  |
| ОГРН: | 1092411000659 |  |  |
| ИНН: | 2411019700 |  |  |
| КПП: | 241101001 |  |  |
| Р/с: 40702810507340000526 в Филиале «Газпромбанк» (ОАО) г.Красноярск к/с 3010181010000000087 в ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю |  |  |
| БИК: 040407877 |  |  |  |
| Тел.: | (391) 274-66-30 |  |  |
| Факс: | (391) 274-66-30 |  |  |
| Е-mail: | office@avia-tzk.ru |  |  |

| ЗАКАЗЧИК ООО «ТЗК Енисей» | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |
| Генеральный директор ____________________ И.В. Родькин | ____________________ ______________ |

Приложение № 1

к Договору на выполнение проектных работ

№ ______ от __________2021г.

Техническое задание на проектирование

замены системы измерения масс и объема авиационного топлива УИП-9602 на систему измерения масс и объема авиационного топлива «Струна+» (далее СИ «Струна+») для склада ГСМ ООО «ТЗК Енисей».

1.1. Предмет проектирования.

Разработка проекта замены системы измерения масс и объема авиационного топлива УИП-9602 на систему измерения масс и объема авиационного топлива «Струна+» (далее СИ «Струна+») для склада ГСМ ООО «ТЗК Енисей».

1.2. Местоположение объекта и границы проектирования.

Красноярский край, Емельяновский район, п. Емельяново, р-н Аэропорта «Красноярск», сооружение №1, периметр склада ГСМ.

1.3. Исходные данные для проектирования предоставляется по требованию подрядчика:

- Технологическая схема в границах периметра склада ГСМ;

- План расположения оборудования;

- Схема энергообеспечения.

1.4. Порядок приёмки и дополнительные согласования.

- Проектная документация принимается после прохождения экспертизы промышленной безопасности и разработки сметы;

- Требуемое количество экземпляров  - четыре, плюс один в электронном варианте;

- Решения, принимаемые в процессе проведения работ, оформляются протоколами совещаний или подтверждаются официальными письмами;

1.5. Стадия проектирования и результат выполнения стадии:

- Разработка проектной документации - проектная документация.

- Разработка рабочей документации - рабочая документация.

- Направление на экспертизу и необходимое сопровождение экспертизы проекта (устранение замечаний) – положительное заключение экспертизы промышленной безопасности.

- Разработка сметной документации - сметная документация (смета на работы, оборудование и материалы).

2.Требования к выполняемым работам.

2.1. Общие сведения о работе

2.1.1. Объектами контроля склада ГСМ являются: пять вертикальных резервуаров РВС-1000, два горизонтальных резервуара слива отстоя и аварийных проливов РГС-75.

2.1.2. Система предназначена для контроля, учета и расчета объемно-массовых характеристик жидких продуктов, хранящихся в резервуарах, интеграции в существующую АСУТП для  управления исполнительными механизмами и устройствами, предотвращения переполнения резервуаров нефтепродуктов, предупредительной сигнализации достижения предельного уровня 90% заполнения резервуаров, автоматическое отключение насосных агрегатов при достижении  95% заполнения резервуаров.

2.2. Основные технические требования на работы

2.2.1. Проектируемая система должна предусматривать:

- дистанционный контроль уровня, температуры, объема, массы и плотности авиатоплива и уровень подтоварной воды в резервуарах хранения авиатоплива;

- контроль и сигнализацию верхнего допустимого и верхнего аварийного уровней продукта в резервуарах;

- контроль и сигнализацию нижнего допустимого уровня продукта в резервуарах;

2.2.2. Измерение верхнего допустимого, верхнего аварийного, нижнего допустимого уровней нефтепродукта в резервуарах для осуществления контроля реализовать применением системы измерения резервуарных запасов. Контроль верхнего аварийного уровня продублировать сигнализатором уровня поплавкового типа. Данную процедуру реализовать посредством существующей АСУТП.

2.2.3. Обеспечить снабжение СИ электрической энергией с использованием контролируемых источников бесперебойного питания (ИБП).

ИБП должны обеспечивать функционирование в течение, как минимум, 30 минут после прекращения электропитания на входе ИБП и восстанавливать нормальную схему работы ИБП при возобновлении электропитания на входе ИБП в течение указанного времени. Для обеспечения вывода ИБП в ремонт и профилактического обслуживания ИБП должны быть с двойным преобразованием (on-line), иметь байпас, позволяющий выполнить перевод электропитания ИС на байпасную линию без потери нагрузки. ИБП должны иметь функцию самодиагностики и архив событий.

2.2.4. Для заземления элементов измерительной системы должен использовать существующий автономный контур заземления («информационная земля») с сопротивлением автономного заземляющего устройства не более 4 Ом.

2.2.5. Провести экспертизу промышленной безопасности проектной документации с внесением в реестр экспертиз промышленной безопасности в федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности или его территориальный орган.

2.3.  Дополнительные требования

На стадии «Рабочая документация» разрабатываются следующие проектные документы:

- Общие данные;

- Схема автоматизации;

- Спецификация оборудования, изделий и материалов;

- Ведомость объемов работ;

- Схема соединений и подключения внешних проводок;

- Эскизные чертежи общих видов нетиповых средств автоматизации (шкафы, щиты, пульты, стойки и штативы);

- Чертеж установки технических средств;

- Схемы электрические принципиальные;

- Схема структурная комплекса технических средств;

- Схема заземления оборудования

- План расположения оборудования и проводок;

- Кабельный журнал;

- Опросные листы на КИПиА;

При разработке чертежей установки оборудования требуется руководствоваться рекомендациями завода-изготовителя, выполнять чертежи согласно руководства по эксплуатации оборудования.

Проектная документация должна быть оформлена в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации».

2.3.2. Проектной документацией должен быть разработан точный и чёткий алгоритм работы всей системы в целом;

2.3.3 СИ  должна быть спроектирована с учетом непрерывно-дискретного режима работы объекта. Оборудование должно быть выбрано с соблюдением норм и правил взрыво-, электро- и пожаробезопасности и обеспечивать безопасную эксплуатацию.

2.3.4.   Проектом должна быть  предусмотрена организация автоматизированного рабочего места (действующее помещение дежурной смены) с функцией визуализации состояния контролируемого оборудования.

2.3.5. Проектом предусмотреть передачу данных в БДРВ в соответствии с «Технические требования к АСУ ТП по передаче данных в БДРВ» (приложение 1)

2.3.6. Кабели сетей автоматики проложить в существующих кабельных лотках по кабельной эстакаде.

2.3.7.  Все электромонтажные работы выполнить в полном соответствии с требованиями ПУЭ, СП 76.13330.2011, СП 77.13330.2016;

2.3.8. Основные технические решения должны быть согласованы с Заказчиком на стадии проектирования.

2.3.9. Таблица 1 – Единицы величин и разрядность представления результатов измерений.

| № п.п. | Измеряемый параметр (характеристика) | Единица величин | Разрядность (количество знаков после запятой) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Масса | т | 3 |
|  | Объём | м3 | 3 |
|  | Температура | °С | 1 |
|  | Плотность | кг/м3 | 1 |
|  | Уровень подтоварной воды | мм | 2 |
|  | Уровень взлива | мм | 0 |

2.3.10. Таблица 2 – Требования к метрологическим характеристикам

| 1.Наименование показателя | 2.Значение показателя |
| --- | --- |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений массы, не более, % | ± 0,25 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений объема, не более, % | ± 0,25 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры, не более, ºС | ± 0,5 |
| 1. Наименование показателя | 2.Значение показателя |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений массы в резервуаре, не более, %: - до 120 т - свыше 120 т | + 0,65 + 0,5 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений уровня, не более, мм | + 3,0 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений плотности, не более, кг/м3 | + 0,5 (при необходимости нормирования) |

Приложение:

1. Технические требования к системе уровня АСУ ТП, включая механизмы интеграции систем АСУ ТП и БДРВ с описанием интеграционной модели решения.

| ЗАКАЗЧИК ООО «ТЗК Енисей» | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |
| Генеральный директор ____________________ И.В. Родькин | ____________________ ______________ |

Приложение №1

к Техническому заданию на проектирование

Технические требования к системе уровня АСУТП, включая механизмы интеграции систем АСУТП и БДРВ с описанием интеграционной модели решения

| Название документа: | Технические требования к АСУТП по передаче данных в БДРВ |
| --- | --- |
| Версия документа: | 3.05 |
| Дата документа: | 21.04.2017 |
| Назначение документа: | Определяет детальные требования к структуре, функциям системы и механизмам интеграции системы БДРВ с системой АСУТП |

Содержание

1.	Термины и определения	37

2.	Назначение	37

3.	Требования к структуре и функционированию	38

3.0	Требования к вычислительной инфраструктуре	38

3.0.1	Сетевой протокол	38

3.0.2	Синхронизация времени	38

3.1	Перечень метаданных	39

3.1.0	Заполнение справочников	39

3.1.1	Список ТЗК	40

3.1.2	Типы измерения	40

3.1.3	Типы узлов учёта	41

3.1.4	Статусы узлов учёта	41

3.1.5	Типы телеграмм	41

3.1.6	Типы идентификаторов узлов	42

3.1.7	Типы атрибутов	42

3.2	Требования к передаче данных из АСУТП в БДРВ	42

3.2.0	Расположение БД	42

3.2.1	Требования к содержанию данных	42

3.2.2	Способ передачи данных	42

3.2.3	Требования к формату данных	43

3.2.4	Вызываемые процедуры и функции	43

3.2.4.1	Передача показания КИП	43

3.2.4.2	Передача сигнала операции движения	43

3.2.4.3	Передача сигнала изменения статуса узла учёта	45

3.2.4.4	Получение времени последнего переданного измерения	45

3.2.4.5	Получение времени последнего переданного статуса операции	45

3.2.5	Примеры вызовов процедур	47

3.2.5.1	Исходные данные	47

3.2.5.2	Передача показаний всех перечисленных КИП	47

3.2.5.3	Передача сигнала начала приёма ГСМ из ЖДЦ в резервуар 1 и изменения статуса резервуара на «приём»	47

3.2.5.4	Передача сигнала завершения приёма ГСМ в резервуар 1 и изменения его статуса на «отстой»	47

3.2.5.5	Передача сигнала начала отгрузки ГСМ из резервуара 1 в ТЗА и изменения статуса резервуара 1 на «выдача»	48

# Термины и определения

Таблица 1 Термины и определения

| № | Термин/сокращение | Определение |
| --- | --- | --- |
|  | ИТ-решение, решение, информационная система, система | Новая либо существующая информационная система, создаваемая либо модифицируемая в рамках проекта |
|  | БДРВ | База данных реального времени - система сбора, хранения, обработки показаний с приборов учета реального времени, центральное хранилище данных приборов учета |
|  | SCADA | Программный пакет для диспетчерского управления и сбора технологических данных |
|  | АСУТП | Автоматизированная система управления технологическими процессами |
|  | КИП | Контрольно-измерительные приборы (плотномеры, уровнемеры и т.д.) |
|  | ТЗК | Топливозаправочный комплекс |
|  | ЧТЗ | Частное техническое задание |
|  | СУБД | Система управления базами данных |
|  | SQL | Structured Query Language – язык запросов к реляционным СУБД |
|  | TransactSQL | Реализация SQL в MS SQL Server |
|  | NTP | Network Time Protocol – протокол сетевого времени, предназначенный для синхронизации внутренних часов компьютера |

# Назначение

Документ описывает технические требования к данным КИП и управляющим сигналам, передаваемым из системы АСУТП в БДРВ

# Требования к структуре и функционированию

## Требования к вычислительной инфраструктуре

### Сетевой протокол

Взаимодействие по протоколу TCP/IP между приложением АСУТП и сервером СУБД должно осуществляться строго в рамках защищённой на уровне маршрутизаторов сети.

### Синхронизация времени

Время в АСУТП и БДРВ должно быть синхронизировано с точностью до минуты с поправкой на часовой пояс. Синхронизация на уровне операционной системы с помощью любой реализации протокола ntp.

В БДРВ всё время хранится в московском часовом поясе, время в параметрах процедур, вызываемых из АСУТП указывается в UTC. Перевод времени между указанными часовыми поясами осуществляет БДРВ.

## Перечень метаданных

Таблица 2 Справочники и перечни

| Номер п/п | Наименование | Тип | Назначение объекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Список ТЗК | Справочник | Справочник ТЗК. |
|  | Типы узлов учёта | Справочник | Справочник типов узлов учёта |
|  | Список узлов учёта | Перечень | Список узлов учёта ТЗК, включая резервуары |
|  | Список измерительных приборов | Перечень | Список измерительных приборов, как в резервуарах, так и в трубопроводах |
|  | Справочник типов измерения | Справочник | Справочник измеряемых параметров (масса/уровень/плотность и т.д) |
|  | Статусы узлов учёта | Справочник | Справочник статусов узлов учёта |
|  | Типы телеграмм транзакции | Справочник | Справочник типов телеграмм |
|  | Типы идентификаторов узлов | Справочник | Справочник типов идентификаторов узлов |
|  | Типы атрибутов | Справочник | Справочник типов атрибутов |

### Заполнение справочников

Справочники «Список ТЗК», «Справочник типов измерения», «Статусы резервуаров» и «Типы узлов учета» указываются в виде фиксированных списков в данном документе и передаются в АСУТП. Везде, где необходимо передать идентификатор из данных справочников, используется одно из указанных фиксированных значений. При необходимости добавить новое значение в один из этих справочников согласовывается и передаётся в АСУТП документ на доработку.

Справочники «Список узлов учёта» и «Список измерительных приборов» получается из АСУТП, согласуется в виде отдельных приложений и загружается в БДРВ. При возникновении новых резервуаров их идентификаторы и наименования передаются отдельным файлом, согласуются и догружаются в БДРВ в ручном режиме.

### Список ТЗК

Таблица 3: Список ТЗК из УПП

| ID | Код | Наименование |
| --- | --- | --- |
|  | 000000001 | ООО "ТЗК Енисей" |

### Типы измерения

Таблица 4: Типы измерения.

| ID | Наименование | Формат (точность) | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Масса ГСМ | 9999999 | кг |
|  | Объём ГСМ | 9999,999 | м3 |
|  | Температура ГСМ | 999,9 | Градус цельсия |
|  | Плотность ГСМ | 9999,9 | Кг/м3 |
|  | Уровень ГСМ в резервуаре | 99999 | мм |
|  | Уровень подтоварной воды в резервуаре | 99999 | мм |
|  | Избыточное давление в резервуаре | 99,99 | МПа |
|  | Гидростатическое давление | 99,99 | МПа |
|  | Давление в трубопроводе на узле учёта | 99,99 | МПа |
|  | Объём ГСМ нарастающим итогом | 999999,999 | м3 |
|  | Масса ГСМ нарастающим итогом | 999999999 | кг |

### Типы узлов учёта

Таблица 5: Типы узлов учёта

| ID | Наименование |
| --- | --- |
|  | Резервуар |
|  | Узел приёма |
|  | Узел отгрузки |
|  | Узел заправки |

### Статусы узлов учёта

Таблица 6: Статусы узлов учёта

| ID | Значение |
| --- | --- |
|  | Прием |
|  | Выдача |
|  | Хранение |
|  | Отстой |

### Типы телеграмм

Таблица 7: Типы телеграмм

| ID | Значение |
| --- | --- |
|  | Резервуарная |
|  | Атрибутная |
|  | Автомобильная |

### Типы идентификаторов узлов

Таблица 8: Типы идентификаторов узлов

| ID | Значение |
| --- | --- |
|  | ASUTP_ID в таблице узлов учёта (значение по умолчанию) |
|  | Гаражный номер |
|  | Уникальный идентификатор ТЗА |

### Типы атрибутов

Таблица 9: Типы атрибутов

| ID | Значение |
| --- | --- |
|  | Номер ТТН |
|  | Продолжение номера ТТН |
|  | (возможно расширение списка) |

## Требования к передаче данных из АСУТП в БДРВ

### Расположение БД

- Продуктивная БДРВ находится по адресу \\gazprom-neft.local\spb99-ar-sqlcl2:1431 – AER_BDRV

### Требования к содержанию данных

АСУТП должна передавать следующие данные:

- Результаты измерений КИП – в момент изменения, но не чаще раза в минуту.

- Сигнал изменения статусов резервуаров – в момент изменения

- Сигналы начала и завершения движения нефтепродукта по технологическому маршруту – в момент начала и завершения.

### Способ передачи данных

Данные передаются вызовом из АСУТП находящихся в БДРВ хранимых процедур на языке TransactSQL, по любому из протоколов, поддерживаемых SQL Server 2012 (ODBC, OLE DB или ADO.NET). При этом передача всей технологической информации должна осуществляться на уровне параметров вызова хранимых процедур, которые в свою очередь предназначены для обработки и хранения поступившей информации на уровне БДРВ.

Вызов инициируется исключительно из АСУТП, все сетевые соединения устанавливаются тоже со стороны АСУТП. В пределах установленного соединения возвращаются результаты вызовов (на уровне вышеуказанного протокола, в формате «вызов отработал успешно» либо «произошла ошибка»), а для функций – ещё и результат их работы. БДРВ по своей инициативе к АСУТП не обращается и сетевых соединений не устанавливает.

Все ошибки в данных будут обрабатываться в БДРВ и сохраняться в журнале, делать обработчик на стороне АСУТП не нужно (за исключением ошибок соединения)

Важно! Каждая процедура должна вызываться в отдельной транзакции, а не заворачиваться в динамический sql вида «exec sp_cursoropen @p1 output,N'exec Sp_msr_value_send ''19'',''24'',0.400777,''04.07.2016 11:09:41.196''; exec Sp_msr_value_send …',@p3 output,@p4 output,@p5 output»

Важно! В случае, если связь с БДРВ потеряна, АСУТП должна создавать очередь непереданных данных, и по восстановлению связи последовательно передавать данные из очереди

В связи со сложностями интеграции доменов АСУТП и Gazprom-neft.local используется локальная УЗ SQL Server bdrv_asutp. Данное решение согласовано с ИТАТ и РИЗИ ГПН Аэро.

### Требования к формату данных

Таблица 10: Формат передаваемых данных (при преобразовании из строки)

| Кодировка | MSWIN1251 |
| --- | --- |
| Десятичный разделитель | , (chr(44)) |
| Формат даты/времени | DD.MM.YYYY HH24:MI:SS (См. 3.0.2) |
| Заменитель пустых данных | NULL |

### Вызываемые процедуры и функции

#### Передача показания КИП

Имя процедуры

Sp_msr_value_send

Параметры процедуры

| Номер п/п | Наименование параметра | Тип | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | p_ffc_id | int | Идентификатор ТЗК |
| 2 | p_msd_id | int | Идентификатор измерительного прибора, на котором производится измерения |
| 3 | p_msr_value | Float(24) | Значение измерения |
| 4 | p_msr_time | datetime | Время измерения |

#### Передача сигнала операции движения

Имя процедуры

Sp_transaction

Параметры процедуры

| Номер п/п | Наименование параметра | Тип | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | p_ffc_id | int | Идентификатор ТЗК (таб. 3) |
| 2 | p_info_type | int | Тип телеграммы |
| 3 | p_trn_info | bigint | «Телеграмма» с кодом операции Описание в алгоритме |
| 4 | p_msg_time | datetime | Время изменения статуса |

Описание

Параметр p_trn_info – распаковывается следующим образом, в зависимости от значения параметра p_info_type:

p_info_type = 1 («Резервуарная»)

M XX YY, где:

M – тип сигнала:

1 – начало операции

2 – операция продолжается

3 – конец операции

0 – операция не выполняется

XX – идентификатор (asutp_id)-источник

YY – идентификатор (asutp_id)-получатель

Специальным образом обрабатывается ситуация, когда идёт налив в резервуар из трубопровода и возможно отсутствие сигнала от задвижки. В таком случае отдельно передаётся сигнал начала и завершения движения по трубопроводу в резервуарный парк (в качестве идентификатора получателя передаётся 99) и отдельно – сигналы открытия и закрытия задвижек в отдельных резервуарах. Процедура пытается устранить неполноту сигналов по задвижкам на резервуарах, гарантируя, что все резервуарные транзакции в рамках трубопроводной будут закрыты.

p_info_type = 2 («Атрибутная»)

M XX YY TT ZZZZZZZZZZZZ, где:

M – тип сигнала:

2 – операция продолжается

XX – идентификатор (asutp_id)-источник

YY – идентификатор (asutp_id)-получатель

TT – тип атрибута (см. таблицу 9)

ZZZZZZZZZZZZ – значение атрибута

p_info_type = 3 («Автомобильная»)

M Tx XXX Ty YYY, где:

M – тип сигнала:

1 – начало операции

2 – операция продолжается

3 – конец операции

0 – операция не выполняется

TX – тип идентификатора источника (см. Таблицу 8)

XXX – идентификатор (asutp_id)-источник

TY – тип идентификатора получателя (см. Таблицу 8)

YYY – идентификатор (asutp_id)-получатель

#### Передача сигнала изменения статуса узла учёта

Имя процедуры

Sp_msn_status_set

Параметры процедуры

| Номер п/п | Наименование параметра | Тип | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | p_ffc_id | int | Идентификатор ТЗК (таб. 6) |
| 2 | p_msn_id | int | идентификатор узла учёта |
| 3 | p_mns_id | int | идентификатор устанавливаемого статуса |
| 4 | p_set_time | datetime | Время установки статуса |

#### Получение времени последнего переданного измерения

Имя функции

fn_last_msr_time_get

Тип возвращаемого значения

datetime

Параметры функции:

| Номер п/п | Наименование параметра | Тип | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | p_ffc_id | Int | Идентификатор ТЗК (таб.3) |
| 2 | p_msd_asutp_id | Int | Идентификатор измерительного прибора, на котором производится измерения |

Описание

Возвращает время последнего переданного измерения для указанного измерительного прибора. Если результаты измерений для этого прибора ранее не передавались, возвращается NULL.

#### Получение времени последнего переданного статуса операции

Имя функции

fn_last_trn_time_get

Тип возвращаемого значения

datetime

Параметры функции:

| Номер п/п | Наименование параметра | Тип | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | p_ffc_id | Int | Идентификатор ТЗК (таб.3) |
| 2 | p_msd_asutp_id | Int | Идентификатор измерительного прибора, на котором производится измерения |

Описание

В таблице transactions_tab ищется последнее изменение статуса операции (начало или завершение) на указанном ТЗК. Если значение найдено – оно возвращается в виде результата, если не найдено – возвращается NULL.

### Примеры вызовов процедур

#### Исходные данные

- ТЗК «Крымск», внутренний идентификатор 19

- На нём установлено восемь узлов учёта:

| ID узла учёта | Тип узла учёта | Наименование узла учёта |
| --- | --- | --- |
| 01 | Резервуар | Струна |
| 02 | Резервуар | Струна |
| 03 | Резервуар | Струна |
| 04 | Резервуар | Струна |
| 05 | Узел отгрузки | Узел налива в ТЗА |
| 06 | Узел отгрузки | Узел отпуска в ЦЗТ |
| 07 | Узел приёма | Узел приема с ЖДЦ |
| 08 | Узел приёма | Узел приема с АЦ |

- На узле 1 есть датчик измерения уровня, идентификатор прибора 5, и датчик измерения температуры ГСМ, идентификатор прибора 3

- На узле 2 есть датчик измерения уровня, идентификатор прибора 11, и датчик измерения температуры ГСМ, идентификатор прибора 9

#### Передача показаний всех перечисленных КИП

exec sp_msr_value_send( 19, 5, 9565, ‘07.10.2015 18:15:03’ ); --«уровень в резервуаре 1 в 07.10.2015 18:15:03 равен 9565 мм»

exec sp_msr_value_send( 19, 3, 10.1, ‘07.10.2015 18:15:03’ ); -- «температура в резервуаре 1 в 07.10.2015 18:15:03 равна +10,1 градусов Цельсия»

exec sp_msr_value_send( 19, 11, 3267, ‘07.10.2015 18:15:10’ ); -- «уровень в резервуаре 2 в 07.10.2015 18:15:10 равен 3267 мм»

exec sp_msr_value_send( 19, 9, 10.2, ‘07.10.2015 18:15:12’ ); -- «температура в резервуаре 2 в 07.10.2015 18:15:12 равна +10,2 градусов Цельсия»

#### Передача сигнала начала приёма ГСМ из ЖДЦ в резервуар 1 и изменения статуса резервуара на «приём»

Exec Sp_transaction ( 19, 0, 10701, ‘07.10.2015 18:16:25’ );

Exec Sp_msn_status_set( 19, 1, 1, ‘07.10.2015 18:16:25’ );

--«в 07.10.2015 18:16:25 начат приём ГСМ через узел приёма 7 в резервуар 1, статус резервуара изменился на «приём»»

#### Передача сигнала завершения приёма ГСМ в резервуар 1 и изменения его статуса на «отстой»

Exec Sp_transaction ( 19, 0, 30701, ‘07.10.2015 18:26:10’ );

Exec Sp_msn_status_set( 19, 1, 4, ‘07.10.2015 18:26:15’ );

--«в 07.10.2015 18:26:10 завершён приём ГСМ через узел приёма 7 в резервуар 1, через 5 секунд статус резервуара изменился на «отстой»»

#### Передача сигнала начала отгрузки ГСМ из резервуара 1 в ТЗА и изменения статуса резервуара 1 на «выдача»

Exec Sp_transaction ( 19, 0, 10105, ‘08.10.2015 08:01:10’ );

Exec Sp_msn_status_set( 19, 1, 2, ‘08.10.2015 08:01:10’ );

--«в 08.10.2015 08:01:10 начата отгрузка ГСМ из резервуара 1 через узел отгрузки 5, статус резервуара изменился на «выдача»»

| ЗАКАЗЧИК ООО «ТЗК Енисей» | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |
| Генеральный директор ____________________ И.В. Родькин | ____________________ ______________ |

8. Техническая часть закупочной документации

Техническое задание на проектирование

замены системы измерения масс и объема авиационного топлива УИП-9602 на систему измерения масс и объема авиационного топлива «Струна+» (далее СИ «Струна+») для склада ГСМ ООО «ТЗК Енисей».

1.1. Предмет проектирования.

Разработка проекта замены системы измерения масс и объема авиационного топлива УИП-9602 на систему измерения масс и объема авиационного топлива «Струна+» (далее СИ «Струна+») для склада ГСМ ООО «ТЗК Енисей».

1.2. Местоположение объекта и границы проектирования.

Красноярский край, Емельяновский район, п. Емельяново, р-н Аэропорта «Красноярск», сооружение №1, периметр склада ГСМ.

1.3. Исходные данные для проектирования предоставляется по требованию подрядчика:

- Технологическая схема в границах периметра склада ГСМ;

- План расположения оборудования;

- Схема энергообеспечения.

1.4. Порядок приёмки и дополнительные согласования.

- Проектная документация принимается после прохождения экспертизы промышленной безопасности и разработки сметы;

- Требуемое количество экземпляров  - четыре, плюс один в электронном варианте;

- Решения, принимаемые в процессе проведения работ, оформляются протоколами совещаний или подтверждаются официальными письмами;

1.5. Стадия проектирования и результат выполнения стадии:

- Разработка проектной документации - проектная документация.

- Разработка рабочей документации - рабочая документация.

- Направление на экспертизу и необходимое сопровождение экспертизы проекта (устранение замечаний) – положительное заключение экспертизы промышленной безопасности.

- Разработка сметной документации - сметная документация (смета на работы, оборудование и материалы).

2.Требования к выполняемым работам.

2.1. Общие сведения о работе

2.1.1. Объектами контроля склада ГСМ являются: пять вертикальных резервуаров РВС-1000, два горизонтальных резервуара слива отстоя и аварийных проливов РГС-75.

2.1.2. Система предназначена для контроля, учета и расчета объемно-массовых характеристик жидких продуктов, хранящихся в резервуарах, интеграции в существующую АСУТП для  управления исполнительными механизмами и устройствами, предотвращения переполнения резервуаров нефтепродуктов, предупредительной сигнализации достижения предельного уровня 90% заполнения резервуаров, автоматическое отключение насосных агрегатов при достижении  95% заполнения резервуаров.

2.2. Основные технические требования на работы

2.2.1. Проектируемая система должна предусматривать:

- дистанционный контроль уровня, температуры, объема, массы и плотности авиатоплива и уровень подтоварной воды в резервуарах хранения авиатоплива;

- контроль и сигнализацию верхнего допустимого и верхнего аварийного уровней продукта в резервуарах;

- контроль и сигнализацию нижнего допустимого уровня продукта в резервуарах;

2.2.2. Измерение верхнего допустимого, верхнего аварийного, нижнего допустимого уровней нефтепродукта в резервуарах для осуществления контроля реализовать применением системы измерения резервуарных запасов. Контроль верхнего аварийного уровня продублировать сигнализатором уровня поплавкового типа. Данную процедуру реализовать посредством существующей АСУТП.

2.2.3. Обеспечить снабжение СИ электрической энергией с использованием контролируемых источников бесперебойного питания (ИБП).

ИБП должны обеспечивать функционирование в течение, как минимум, 30 минут после прекращения электропитания на входе ИБП и восстанавливать нормальную схему работы ИБП при возобновлении электропитания на входе ИБП в течение указанного времени. Для обеспечения вывода ИБП в ремонт и профилактического обслуживания ИБП должны быть с двойным преобразованием (on-line), иметь байпас, позволяющий выполнить перевод электропитания ИС на байпасную линию без потери нагрузки. ИБП должны иметь функцию самодиагностики и архив событий.

2.2.4. Для заземления элементов измерительной системы должен использовать существующий автономный контур заземления («информационная земля») с сопротивлением автономного заземляющего устройства не более 4 Ом.

2.2.5. Провести экспертизу промышленной безопасности проектной документации с внесением в реестр экспертиз промышленной безопасности в федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности или его территориальный орган.

2.3.  Дополнительные требования

На стадии «Рабочая документация» разрабатываются следующие проектные документы:

- Общие данные;

- Схема автоматизации;

- Спецификация оборудования, изделий и материалов;

- Ведомость объемов работ;

- Схема соединений и подключения внешних проводок;

- Эскизные чертежи общих видов нетиповых средств автоматизации (шкафы, щиты, пульты, стойки и штативы);

- Чертеж установки технических средств;

- Схемы электрические принципиальные;

- Схема структурная комплекса технических средств;

- Схема заземления оборудования

- План расположения оборудования и проводок;

- Кабельный журнал;

- Опросные листы на КИП и А;

При разработке чертежей установки оборудования требуется руководствоваться рекомендациями завода-изготовителя, выполнять чертежи согласно руководства по эксплуатации оборудования.

Проектная документация должна быть оформлена в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации».

2.3.2. Проектной документацией должен быть разработан точный и чёткий алгоритм работы всей системы в целом;

2.3.3 СИ  должна быть спроектирована с учетом непрерывно-дискретного режима работы объекта. Оборудование должно быть выбрано с соблюдением норм и правил взрыво-, электро- и пожаробезопасности и обеспечивать безопасную эксплуатацию.

2.3.4.   Проектом должна быть  предусмотрена организация автоматизированного рабочего места (действующее помещение дежурной смены) с функцией визуализации состояния контролируемого оборудования.

2.3.5. Проектом предусмотреть передачу данных в БДРВ в соответствии с «Технические требования к АСУ ТП по передаче данных в БДРВ» (приложение 1)

2.3.6. Кабели сетей автоматики проложить в существующих кабельных лотках по кабельной эстакаде.

2.3.7.  Все электромонтажные работы выполнить в полном соответствии с требованиями ПУЭ, СП 76.13330.2011, СП 77.13330.2016;

2.3.8. Основные технические решения должны быть согласованы с Заказчиком на стадии проектирования.

2.3.9. Таблица 1 – Единицы величин и разрядность представления результатов измерений.

| № п.п. | Измеряемый параметр (характеристика) | Единица величин | Разрядность (количество знаков после запятой) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Масса | т | 3 |
|  | Объём | м3 | 3 |
|  | Температура | °С | 1 |
|  | Плотность | кг/м3 | 1 |
|  | Уровень подтоварной воды | мм | 2 |
|  | Уровень взлива | мм | 0 |

2.3.10. Таблица 2 – Требования к метрологическим характеристикам

| 1.Наименование показателя | 2.Значение показателя |
| --- | --- |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений массы, не более, % | ± 0,25 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений объема, не более, % | ± 0,25 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры, не более, ºС | ± 0,5 |
| 1. Наименование показателя | 2.Значение показателя |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений массы в резервуаре, не более, %: - до 120 т - свыше 120 т | + 0,65 + 0,5 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений уровня, не более, мм | + 3,0 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений плотности, не более, кг/м3 | + 0,5 (при необходимости нормирования) |

Приложение:

1. Технические требования к системе уровня АСУ ТП, включая механизмы интеграции систем АСУ ТП и БДРВ с описанием интеграционной модели решения.

Приложение №1

к Техническому заданию на проектирование

Технические требования к системе уровня АСУТП, включая механизмы интеграции систем АСУТП и БДРВ с описанием интеграционной модели решения

| Название документа: | Технические требования к АСУТП по передаче данных в БДРВ |
| --- | --- |
| Версия документа: | 3.05 |
| Дата документа: | 21.04.2017 |
| Назначение документа: | Определяет детальные требования к структуре, функциям системы и механизмам интеграции системы БДРВ с системой АСУТП |

Содержание

1.	Термины и определения	37

2.	Назначение	37

3.	Требования к структуре и функционированию	38

3.0	Требования к вычислительной инфраструктуре	38

3.0.1	Сетевой протокол	38

3.0.2	Синхронизация времени	38

3.1	Перечень метаданных	39

3.1.0	Заполнение справочников	39

3.1.1	Список ТЗК	40

3.1.2	Типы измерения	40

3.1.3	Типы узлов учёта	41

3.1.4	Статусы узлов учёта	41

3.1.5	Типы телеграмм	41

3.1.6	Типы идентификаторов узлов	42

3.1.7	Типы атрибутов	42

3.2	Требования к передаче данных из АСУТП в БДРВ	42

3.2.0	Расположение БД	42

3.2.1	Требования к содержанию данных	42

3.2.2	Способ передачи данных	42

3.2.3	Требования к формату данных	43

3.2.4	Вызываемые процедуры и функции	43

3.2.4.1	Передача показания КИП	43

3.2.4.2	Передача сигнала операции движения	43

3.2.4.3	Передача сигнала изменения статуса узла учёта	45

3.2.4.4	Получение времени последнего переданного измерения	45

3.2.4.5	Получение времени последнего переданного статуса операции	45

3.2.5	Примеры вызовов процедур	47

3.2.5.1	Исходные данные	47

3.2.5.2	Передача показаний всех перечисленных КИП	47

3.2.5.3	Передача сигнала начала приёма ГСМ из ЖДЦ в резервуар 1 и изменения статуса резервуара на «приём»	47

3.2.5.4	Передача сигнала завершения приёма ГСМ в резервуар 1 и изменения его статуса на «отстой»	47

3.2.5.5	Передача сигнала начала отгрузки ГСМ из резервуара 1 в ТЗА и изменения статуса резервуара 1 на «выдача»	48

# Термины и определения

Таблица 2 Термины и определения

| № | Термин/сокращение | Определение |
| --- | --- | --- |
|  | ИТ-решение, решение, информационная система, система | Новая либо существующая информационная система, создаваемая либо модифицируемая в рамках проекта |
|  | БДРВ | База данных реального времени - система сбора, хранения, обработки показаний с приборов учета реального времени, центральное хранилище данных приборов учета |
|  | SCADA | Программный пакет для диспетчерского управления и сбора технологических данных |
|  | АСУТП | Автоматизированная система управления технологическими процессами |
|  | КИП | Контрольно-измерительные приборы (плотномеры, уровнемеры и т.д.) |
|  | ТЗК | Топливозаправочный комплекс |
|  | ЧТЗ | Частное техническое задание |
|  | СУБД | Система управления базами данных |
|  | SQL | Structured Query Language – язык запросов к реляционным СУБД |
|  | TransactSQL | Реализация SQL в MS SQL Server |
|  | NTP | Network Time Protocol – протокол сетевого времени, предназначенный для синхронизации внутренних часов компьютера |

# Назначение

Документ описывает технические требования к данным КИП и управляющим сигналам, передаваемым из системы АСУТП в БДРВ

# Требования к структуре и функционированию

## Требования к вычислительной инфраструктуре

### Сетевой протокол

Взаимодействие по протоколу TCP/IP между приложением АСУТП и сервером СУБД должно осуществляться строго в рамках защищённой на уровне маршрутизаторов сети.

### Синхронизация времени

Время в АСУТП и БДРВ должно быть синхронизировано с точностью до минуты с поправкой на часовой пояс. Синхронизация на уровне операционной системы с помощью любой реализации протокола ntp.

В БДРВ всё время хранится в московском часовом поясе, время в параметрах процедур, вызываемых из АСУТП указывается в UTC. Перевод времени между указанными часовыми поясами осуществляет БДРВ.

## Перечень метаданных

Таблица 2 Справочники и перечни

| Номер п/п | Наименование | Тип | Назначение объекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Список ТЗК | Справочник | Справочник ТЗК. |
|  | Типы узлов учёта | Справочник | Справочник типов узлов учёта |
|  | Список узлов учёта | Перечень | Список узлов учёта ТЗК, включая резервуары |
|  | Список измерительных приборов | Перечень | Список измерительных приборов, как в резервуарах, так и в трубопроводах |
|  | Справочник типов измерения | Справочник | Справочник измеряемых параметров (масса/уровень/плотность и т.д) |
|  | Статусы узлов учёта | Справочник | Справочник статусов узлов учёта |
|  | Типы телеграмм транзакции | Справочник | Справочник типов телеграмм |
|  | Типы идентификаторов узлов | Справочник | Справочник типов идентификаторов узлов |
|  | Типы атрибутов | Справочник | Справочник типов атрибутов |

### Заполнение справочников

Справочники «Список ТЗК», «Справочник типов измерения», «Статусы резервуаров» и «Типы узлов учета» указываются в виде фиксированных списков в данном документе и передаются в АСУТП. Везде, где необходимо передать идентификатор из данных справочников, используется одно из указанных фиксированных значений. При необходимости добавить новое значение в один из этих справочников согласовывается и передаётся в АСУТП документ на доработку.

Справочники «Список узлов учёта» и «Список измерительных приборов» получается из АСУТП, согласуется в виде отдельных приложений и загружается в БДРВ. При возникновении новых резервуаров их идентификаторы и наименования передаются отдельным файлом, согласуются и догружаются в БДРВ в ручном режиме.

### Список ТЗК

Таблица 3: Список ТЗК из УПП

| ID | Код | Наименование |
| --- | --- | --- |
|  | 000000001 | ООО "ТЗК Енисей" |

### Типы измерения

Таблица 4: Типы измерения.

| ID | Наименование | Формат (точность) | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Масса ГСМ | 9999999 | кг |
|  | Объём ГСМ | 9999,999 | м3 |
|  | Температура ГСМ | 999,9 | Градус цельсия |
|  | Плотность ГСМ | 9999,9 | Кг/м3 |
|  | Уровень ГСМ в резервуаре | 99999 | мм |
|  | Уровень подтоварной воды в резервуаре | 99999 | мм |
|  | Избыточное давление в резервуаре | 99,99 | МПа |
|  | Гидростатическое давление | 99,99 | МПа |
|  | Давление в трубопроводе на узле учёта | 99,99 | МПа |
|  | Объём ГСМ нарастающим итогом | 999999,999 | м3 |
|  | Масса ГСМ нарастающим итогом | 999999999 | кг |

### Типы узлов учёта

Таблица 5: Типы узлов учёта

| ID | Наименование |
| --- | --- |
|  | Резервуар |
|  | Узел приёма |
|  | Узел отгрузки |
|  | Узел заправки |

### Статусы узлов учёта

Таблица 6: Статусы узлов учёта

| ID | Значение |
| --- | --- |
|  | Прием |
|  | Выдача |
|  | Хранение |
|  | Отстой |

### Типы телеграмм

Таблица 7: Типы телеграмм

| ID | Значение |
| --- | --- |
|  | Резервуарная |
|  | Атрибутная |
|  | Автомобильная |

### Типы идентификаторов узлов

Таблица 8: Типы идентификаторов узлов

| ID | Значение |
| --- | --- |
|  | ASUTP_ID в таблице узлов учёта (значение по умолчанию) |
|  | Гаражный номер |
|  | Уникальный идентификатор ТЗА |

### Типы атрибутов

Таблица 9: Типы атрибутов

| ID | Значение |
| --- | --- |
|  | Номер ТТН |
|  | Продолжение номера ТТН |
|  | (возможно расширение списка) |

## Требования к передаче данных из АСУТП в БДРВ

### Расположение БД

- Продуктивная БДРВ находится по адресу \\gazprom-neft.local\spb99-ar-sqlcl2:1431 – AER_BDRV

### Требования к содержанию данных

АСУТП должна передавать следующие данные:

- Результаты измерений КИП – в момент изменения, но не чаще раза в минуту.

- Сигнал изменения статусов резервуаров – в момент изменения

- Сигналы начала и завершения движения нефтепродукта по технологическому маршруту – в момент начала и завершения.

### Способ передачи данных

Данные передаются вызовом из АСУТП находящихся в БДРВ хранимых процедур на языке TransactSQL, по любому из протоколов, поддерживаемых SQL Server 2012 (ODBC, OLE DB или ADO.NET). При этом передача всей технологической информации должна осуществляться на уровне параметров вызова хранимых процедур, которые в свою очередь предназначены для обработки и хранения поступившей информации на уровне БДРВ.

Вызов инициируется исключительно из АСУТП, все сетевые соединения устанавливаются тоже со стороны АСУТП. В пределах установленного соединения возвращаются результаты вызовов (на уровне вышеуказанного протокола, в формате «вызов отработал успешно» либо «произошла ошибка»), а для функций – ещё и результат их работы. БДРВ по своей инициативе к АСУТП не обращается и сетевых соединений не устанавливает.

Все ошибки в данных будут обрабатываться в БДРВ и сохраняться в журнале, делать обработчик на стороне АСУТП не нужно (за исключением ошибок соединения)

Важно! Каждая процедура должна вызываться в отдельной транзакции, а не заворачиваться в динамический sql вида «exec sp_cursoropen @p1 output,N'exec Sp_msr_value_send ''19'',''24'',0.400777,''04.07.2016 11:09:41.196''; exec Sp_msr_value_send …',@p3 output,@p4 output,@p5 output»

Важно! В случае, если связь с БДРВ потеряна, АСУТП должна создавать очередь непереданных данных, и по восстановлению связи последовательно передавать данные из очереди

В связи со сложностями интеграции доменов АСУТП и Gazprom-neft.local используется локальная УЗ SQL Server bdrv_asutp. Данное решение согласовано с ИТАТ и РИЗИ ГПН Аэро.

### Требования к формату данных

Таблица 10: Формат передаваемых данных (при преобразовании из строки)

| Кодировка | MSWIN1251 |
| --- | --- |
| Десятичный разделитель | , (chr(44)) |
| Формат даты/времени | DD.MM.YYYY HH24:MI:SS (См. 3.0.2) |
| Заменитель пустых данных | NULL |

### Вызываемые процедуры и функции

#### Передача показания КИП

Имя процедуры

Sp_msr_value_send

Параметры процедуры

| Номер п/п | Наименование параметра | Тип | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | p_ffc_id | int | Идентификатор ТЗК |
| 2 | p_msd_id | int | Идентификатор измерительного прибора, на котором производится измерения |
| 3 | p_msr_value | Float(24) | Значение измерения |
| 4 | p_msr_time | datetime | Время измерения |

#### Передача сигнала операции движения

Имя процедуры

Sp_transaction

Параметры процедуры

| Номер п/п | Наименование параметра | Тип | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | p_ffc_id | int | Идентификатор ТЗК (таб. 3) |
| 2 | p_info_type | int | Тип телеграммы |
| 3 | p_trn_info | bigint | «Телеграмма» с кодом операции Описание в алгоритме |
| 4 | p_msg_time | datetime | Время изменения статуса |

Описание

Параметр p_trn_info – распаковывается следующим образом, в зависимости от значения параметра p_info_type:

p_info_type = 1 («Резервуарная»)

M XX YY, где:

M – тип сигнала:

1 – начало операции

2 – операция продолжается

3 – конец операции

0 – операция не выполняется

XX – идентификатор (asutp_id)-источник

YY – идентификатор (asutp_id)-получатель

Специальным образом обрабатывается ситуация, когда идёт налив в резервуар из трубопровода и возможно отсутствие сигнала от задвижки. В таком случае отдельно передаётся сигнал начала и завершения движения по трубопроводу в резервуарный парк (в качестве идентификатора получателя передаётся 99) и отдельно – сигналы открытия и закрытия задвижек в отдельных резервуарах. Процедура пытается устранить неполноту сигналов по задвижкам на резервуарах, гарантируя, что все резервуарные транзакции в рамках трубопроводной будут закрыты.

p_info_type = 2 («Атрибутная»)

M XX YY TT ZZZZZZZZZZZZ, где:

M – тип сигнала:

2 – операция продолжается

XX – идентификатор (asutp_id)-источник

YY – идентификатор (asutp_id)-получатель

TT – тип атрибута (см. таблицу 9)

ZZZZZZZZZZZZ – значение атрибута

p_info_type = 3 («Автомобильная»)

M Tx XXX Ty YYY, где:

M – тип сигнала:

1 – начало операции

2 – операция продолжается

3 – конец операции

0 – операция не выполняется

TX – тип идентификатора источника (см. Таблицу 8)

XXX – идентификатор (asutp_id)-источник

TY – тип идентификатора получателя (см. Таблицу 8)

YYY – идентификатор (asutp_id)-получатель

#### Передача сигнала изменения статуса узла учёта

Имя процедуры

Sp_msn_status_set

Параметры процедуры

| Номер п/п | Наименование параметра | Тип | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | p_ffc_id | int | Идентификатор ТЗК (таб. 6) |
| 2 | p_msn_id | int | идентификатор узла учёта |
| 3 | p_mns_id | int | идентификатор устанавливаемого статуса |
| 4 | p_set_time | datetime | Время установки статуса |

#### Получение времени последнего переданного измерения

Имя функции

fn_last_msr_time_get

Тип возвращаемого значения

datetime

Параметры функции:

| Номер п/п | Наименование параметра | Тип | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | p_ffc_id | Int | Идентификатор ТЗК (таб.3) |
| 2 | p_msd_asutp_id | Int | Идентификатор измерительного прибора, на котором производится измерения |

Описание

Возвращает время последнего переданного измерения для указанного измерительного прибора. Если результаты измерений для этого прибора ранее не передавались, возвращается NULL.

#### Получение времени последнего переданного статуса операции

Имя функции

fn_last_trn_time_get

Тип возвращаемого значения

datetime

Параметры функции:

| Номер п/п | Наименование параметра | Тип | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | p_ffc_id | Int | Идентификатор ТЗК (таб.3) |
| 2 | p_msd_asutp_id | Int | Идентификатор измерительного прибора, на котором производится измерения |

Описание

В таблице transactions_tab ищется последнее изменение статуса операции (начало или завершение) на указанном ТЗК. Если значение найдено – оно возвращается в виде результата, если не найдено – возвращается NULL.

### Примеры вызовов процедур

#### Исходные данные

- ТЗК «Крымск», внутренний идентификатор 19

- На нём установлено восемь узлов учёта:

| ID узла учёта | Тип узла учёта | Наименование узла учёта |
| --- | --- | --- |
| 01 | Резервуар | Струна |
| 02 | Резервуар | Струна |
| 03 | Резервуар | Струна |
| 04 | Резервуар | Струна |
| 05 | Узел отгрузки | Узел налива в ТЗА |
| 06 | Узел отгрузки | Узел отпуска в ЦЗТ |
| 07 | Узел приёма | Узел приема с ЖДЦ |
| 08 | Узел приёма | Узел приема с АЦ |

- На узле 1 есть датчик измерения уровня, идентификатор прибора 5, и датчик измерения температуры ГСМ, идентификатор прибора 3

- На узле 2 есть датчик измерения уровня, идентификатор прибора 11, и датчик измерения температуры ГСМ, идентификатор прибора 9

#### Передача показаний всех перечисленных КИП

exec sp_msr_value_send( 19, 5, 9565, ‘07.10.2015 18:15:03’ ); --«уровень в резервуаре 1 в 07.10.2015 18:15:03 равен 9565 мм»

exec sp_msr_value_send( 19, 3, 10.1, ‘07.10.2015 18:15:03’ ); -- «температура в резервуаре 1 в 07.10.2015 18:15:03 равна +10,1 градусов Цельсия»

exec sp_msr_value_send( 19, 11, 3267, ‘07.10.2015 18:15:10’ ); -- «уровень в резервуаре 2 в 07.10.2015 18:15:10 равен 3267 мм»

exec sp_msr_value_send( 19, 9, 10.2, ‘07.10.2015 18:15:12’ ); -- «температура в резервуаре 2 в 07.10.2015 18:15:12 равна +10,2 градусов Цельсия»

#### Передача сигнала начала приёма ГСМ из ЖДЦ в резервуар 1 и изменения статуса резервуара на «приём»

Exec Sp_transaction ( 19, 0, 10701, ‘07.10.2015 18:16:25’ );

Exec Sp_msn_status_set( 19, 1, 1, ‘07.10.2015 18:16:25’ );

--«в 07.10.2015 18:16:25 начат приём ГСМ через узел приёма 7 в резервуар 1, статус резервуара изменился на «приём»»

#### Передача сигнала завершения приёма ГСМ в резервуар 1 и изменения его статуса на «отстой»

Exec Sp_transaction ( 19, 0, 30701, ‘07.10.2015 18:26:10’ );

Exec Sp_msn_status_set( 19, 1, 4, ‘07.10.2015 18:26:15’ );

--«в 07.10.2015 18:26:10 завершён приём ГСМ через узел приёма 7 в резервуар 1, через 5 секунд статус резервуара изменился на «отстой»»

#### Передача сигнала начала отгрузки ГСМ из резервуара 1 в ТЗА и изменения статуса резервуара 1 на «выдача»

Exec Sp_transaction ( 19, 0, 10105, ‘08.10.2015 08:01:10’ );

Exec Sp_msn_status_set( 19, 1, 2, ‘08.10.2015 08:01:10’ );

--«в 08.10.2015 08:01:10 начата отгрузка ГСМ из резервуара 1 через узел отгрузки 5, статус резервуара изменился на «выдача»»

# Footnotes

Из АСУТП данные передаются в виде переменной с типом float(24) (четырёхбайтовое число с плавающей точкой). Указанная в таблице точность применяется при отображении в отчётах.

Используется для счётчика объёма, прокачанного через узел слива или налива за время эксплуатации

Из АСУТП данные передаются в виде переменной с типом float(24) (четырёхбайтовое число с плавающей точкой). Указанная в таблице точность применяется при отображении в отчётах.

Используется для счётчика объёма, прокачанного через узел слива или налива за время эксплуатации